NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ul. KARNÍKOVA

REKONSTRUKCE VODOVODU

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM :   01/2014

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2232

VYPRACOVAL :

B.1	Popis území stavby

Stavba se nachází v intravilánu města Nové Město na Moravě. Vodovodní řady jsou trasovány převážně v chodníku.

Na předmětnou stavbu nebyly prováděny geologické ani podobné průzkumy. Třídy těžitelnosti zemin použité pro soupis prací byly odhadnuty.

Výstavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Technický návrh je však proveden tak, aby výsledné řešení bylo plně v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby pozemky nebude negativní. Realizací stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v řešeném území.

Nároky na trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu nejsou. Stavba nebude prováděna v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Navržená rekonstrukce vodovodu musí předcházet plánované rekonstrukci chodníků v ul. Karníkova.

V dotčeném území nebudou provedena jiná opatření.

B.2	Celkový popis stavby

Z důvodu plánované rekonstrukce chodníků v ul. Karníkova, byl proveden návrh rekonstrukce vodovodu v předmětném rozsahu. Jedná se o dvě tlaková pásma, které byly doposud odděleny sekčním šoupětem pro možnost propojení pásem. V návrhu se uvažuje s úplným oddělením tlakových pásem. Vodovodní řady budou ukončeny podzemními hydranty za poslední napojenou nemovitostí.

Při trasování vodovodního potrubí pod chodníkem , který bude rekonstruován , bude výkop a zásyp rýhy bude prováděn do úrovně zhutněné pláně a to z důvodu předpokládané koordinace rekonstrukce vodovodu s rekonstrukcí ploch chodníků.

Stavba je bez požárního rizika. Vzhledem k charakteru stavby není zvláštních požadavků na požární bezpečnost.

Všechny definitivní objekty jsou bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Jedná se o liniové podzemní inženýrské sítě – vodovodní řady, které budou napojeny na stávající vodovod bez nutnosti napojení na jinou technickou infrastrukturu.

B.4	Dopravní řešení

Jedná se o liniové podzemní inženýrské sítě – vodovodní řady bez nutnosti napojení na stávající dopravní infrastrukturu.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavbou dotčené v k.ú. Nové Město na Moravě nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Při výstavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plněním funkcí lesa a  ani jejich ochranného pásma.

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí dle §22 Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7.1990.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části města bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody. Výkopy pak označit světelnou signalizací. Při práci bude nutno na místní komunikaci omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po místní komunikaci  osadit patřičné dopravní značky.

B.8	Zásady organizace výstavby

Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště bude projednáno mezi dodavatelem stavby a městským úřadem, případně vlastníkem dotčeného pozemku před zahájením stavby.

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Ornice a podorničí sejmuté v manipulačním pruhu, budou uloženy na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v celé délce rekonstrukce.

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z rozvodného řadu stávajícího vodovodu. Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude proveden v případě potřeby provizorní přípojkou. V trase vodovodu se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem města a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

Výkopy ve stávající zástavbě budou ohrazeny a v noci světelně vyznačeny.

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlé komunikaci. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Zeleň nacházející se v blízkosti provádění zemních prací:

- Výkopy budou vedeny min. 3 m. od paty kmene stromu.

- Pokud nelze vzdálenost 3 m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o - průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány.

- Poškozené kořeny je nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít stromovým balzámem nebo fermežovou barvou.

- Případné padající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanizmů.

- V blízkosti stromů nesmí být skladována žádná zemina ani jiný materiál.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt	uložení na skládku

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené	uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2014