Kanalizace pro obytný soubor RD Slavkovice

Dodatečná informace č.2.

Dotaz:

Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem k veřejné zakázce: Kanalizace pro obytný soubor RD Slavkovice

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že předmětem u objektu IO 02.5 dešťová kanalizace není osazení vlastní uliční vpusti UV 1 a uliční vpusti a liniového žlabu.

Máme tedy položky č. 36,37 a 38 ocenit nulou ? prosím o ujasnění, aby nevznikaly rozpory v ocenění výkazu výměr.

S pozdravem …

Odpověď:

Celá poznámka v oddílu A, odst.2 Zadávacích podmínek zní:

„Pozn.: U IO 02.5 DEŠŤOVÁ KANALIZACE není předmětem plnění osazení vlastní uliční vpusti UV1 a uliční vpusti a liniového roštu u šachty Š9 – předmětem plnění je pouze provedení přípojek k těmto vpustím a roštu v rozsahu dle výkazu výměr.“

Položky uváděné v dotazu se týkají stoky a odboček pro přípojky, které jsou předmětem plnění, je tedy nutno je řádně nacenit.