## Rozpočet
Položka č. | Název | Mj | Počet | Jednotková cena | Cena celkem
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 44 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
1 | ROZVADĚČ RB-MaR
2 | IU006111-S Rozvaděč RAK, skříňový, 2014, 2000x1200x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0
3 | IU006131-S Bočnice RAK-N 2040,2000x400 | ks | 2 |  | 0
4 | IU006479-- Víko dolní RAK 1200x400 | ks | 1 |  | 0
5 | CSSORD10-S Podstavec RAK, díl roh 100, (4ks) | sada | 1 |  | 0
6 | CSSOUD12-S Podstavec RAK, díl uni 1200, (2ks) | sada | 1 |  | 0
7 | CSSOUD04-S Podstavec RAK, díl uni 400, (2ks) | sada | 1 |  | 0
8 | IU006046-S Sada montážní RAK-SM, (sada100ks M6x16, podl.a matice) | ks | 1 |  | 0
9 | ASMPA006-- Sada montážní pro montáž MD | ks | 1 |  | 0
10 | IU001903-- Výklopná klika EMKA, pro RAK a Maxipol | ks | 1 |  | 0
11 | IU006503-- Svítidlo do rozvaděče 18W, vypínač | ks | 1 |  | 0
12 | ASMV1806-- Modulární inst.rám 1800x600,33 řa | ks | 2 |  | 0
13 | RK 50x75 DIN ROZVADĚČ. KANÁL | m | 12 |  | 0
14 | XB5AA21 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - černý | ks | 1 |  | 0
15 | Akustická. signálka přerušovaný tón, mont.otvor 22mm, IP30/20, délka za panelem 60mm, aku. tlak 90dB - 30cm
16 | AS-95 P 230AC napětí 230V střídavých. | ks | 1 |  | 0
17 | Indik. signálka EIS-96 blikající, napájení 230VAC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 56mm
18 | EIS-96 RF 230AC červená blikající | ks | 1 |  | 0
19 | Proudové chrániče MINIA
20 | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (6 kA)
21 | Typ AC
22 | Charakteristika B
23 | OLFE-10B-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 1 |  | 0
24 | ABL SURSUM ZÁSUVKY - MONTÁŽ
25 | DO ROZVÁDĚČE - CS-NORMA
26 | Zásuvka vestavná 230V, 16A | ks | 1 |  | 0
27 | Jističe do 63 A (10 kA)
28 | Jističe 1-pólové
29 | Charakteristika B
30 | LPN-6B-1 Jistič MCB | ks | 4 |  | 0
31 | Indik. signálka HIS-99 svítící, napájení 230VAC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
32 | HIS-99 G 230AC zelená vysoce svítící | ks | 6 |  | 0
33 | XB4BD53 Ovládač otočný - 3 polohy, 2Z | ks | 6 |  | 0
34 | PT570730-- Relé PT 4P/6A,230VAC | ks | 12 |  | 0
35 | RP78623--- Patice RP,šroub. vývody 2,5MM | ks | 12 |  | 0
36 | HAGER STYKAČE
37 | BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
38 | ES220A 2S 20A,230V | ks | 2 |  | 0
39 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ
40 | V05S-K 1 mm2, | m | 100 |  | 0
41 | SVORKA S POJISTKOU BÉŽOVÁ
42 | VLO.4 IK 140 004 - Schrack | ks | 12 |  | 0
43 | Spínaný zdroj 150W na DIN lištu
44 | JS-150-240/DIN - 230 VAC/24 VDC | ks | 1 |  | 0
45 | MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
46 | AMiNi4DW2 Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv. | ks | 1 |  | 0
47 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL MODBUS
48 | DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení | ks | 8 |  | 0
49 | DMM-RDO12 12x spínací relé 250V/6A | ks | 7 |  | 0
50 | DMM-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | ks | 1 |  | 0
51 | ŘÍDICÍ TERMINÁLY
52 | APT3221WT Průmyslový terminál / řídicí systém s grafickým displejem, TFT, 320x240 bodů, 5.7", RS232, Ethernet, sériová komunikace* | ks | 1 |  | 0
53 | KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍKY
54 | DM-MB2ET/A Převodník M-Bus na Ethernet | ks | 1 |  | 0
55 | ŘOZŠIŘUJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ MODULY
56 | CM-RS232 Rozšiřující modul pro jednu linku RS232 Rx, Tx (-40..+70°C) | ks | 1 |  | 0
57 | GSM A GPRS KOMUNIKACE
58 | DM-GSM Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS | ks | 1 |  | 0
59 | GSM-ANT-M5S Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA | ks | 1 |  | 0
60 | KOMUNIKAČNÍ PROPOJOVACÍ KABELY
61 | KABEL 232RR Kabel RJ45 - RJ45, 2 m | ks | 1 |  | 0
62 | SNÍMAČ HLADINY MAVE, JM.NAP. 220/50Hz, 3VA, KRYTÍ IP 20, PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU
63 | MAVE 2-S1 DIN 1 hladina, bez sond | ks | 3 |  | 0
64 | VYVODKA AFT
65 | AFT/MBS16 Vývodka AFT/MBS 16 | ks | 36 |  | 0
66 | AFT/MBS20 Vývodka AFT/MBS 20 | ks | 18 |  | 0
67 | AFT/MBS25 Vývodka AFT/MBS 25 | ks | 12 |  | 0
68 | UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
69 | za 1 datový bod | DB | 285 |  | 0
70 | UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO VIZUALIZACI TFT
71 | za 1 screen | ks | 6 |  | 0
72 | ROZVADĚČ RB-MaR - celkem
73 | ROZVADĚČ DTCL
74 | HAGER SERIE VECTOR II, DO 63A, IP 54
75 | Nástěnná rozvodnice s průhlednými dvířky
76 | VE118L 1 - řadá, 18 mod. | ks | 1 |  | 0
77 | Jističe do 63 A (10 kA)
78 | Jističe 1-pólové
79 | Charakteristika B
80 | LPN-6B-1 Jistič MCB | ks | 1 |  | 0
81 | Spínaný zdroj 15W na DIN lištu
82 | JS-15-240/DIN - 230 VAC/24 VDC | ks | 1 |  | 0
83 | Ústředna detektoru pro lineární snímače, montáž na lištu vč.vyhodnocení PEL
84 | CS-484-2 2x vst.,4x výstup | ks | 1 |  | 0
85 | konfigurační software pro CS-484 | ks | 1 |  | 0
86 | Snímač do prostředí BNV
87 | elektrochemický snímač Cl 2-vstup., 10 až 24 V DC/20 mA | ks | 2 |  | 0
88 | siréna a zábleskové světlo SE-301 | ks | 1 |  | 0
89 | 40.52.9.024 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC, 5mm | ks | 3 |  | 0
90 | 95.75 Patice, DIN, 40/41/44, 5mm, bezp.odd. | ks | 1 |  | 0
91 | 99.80.9.024.90 Modul, LEDč+OD, 6-24V DC | ks | 3 |  | 0
92 | prvotní kalibrce kalibr.plynem | kpl | 2 |  | 0
93 | ROZVADĚČ DTCL - celkem
94 | Ovládací panel LCD
95 | ŘÍDICÍ TERMINÁLY
96 | APT3221WT Průmyslový terminál / řídicí systém s grafickým displejem, TFT, 320x240 bodů, 5.7", RS232, Ethernet, sériová komunikace* | ks | 1 |  | 0
97 | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
98 | vizualiační SW - ContrlolWeb | ks | 1 |  | 0
99 | UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO vizualizci
100 | za 1 screen | ks | 6 |  | 0
101 | Ovládací panel LCD - celkem
102 | Dodávky + doprava dodávek a přesun
103 | neobsazeno
104 | neobsazeno
105 | neobsazeno
106 | DOPRAVA DODÁVEK A PŘESUN | ks | 1 |  | 0
107 | Dodávky + doprava dodávek a přesun - celkem
108 | Montáže a dodávky pro RB-1 MaR
109 | 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 54 |  | 0
110 | 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 50 |  | 0
111 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
112 | do 200 kg | ks | 1 |  | 0
113 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
114 | VÝŠKA 50
115 | NKZI 50X125X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU | m | 26 |  | 0
116 | NO 90X50X125 OBLOUK 90 | ks | 3 |  | 0
117 | NT 50X125 T-KUS | ks | 2 |  | 0
118 | NKZI 50X62X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU | m | 28 |  | 0
119 | NO 90X50X62 OBLOUK 90 | ks | 4 |  | 0
120 | NT 50X62 T-KUS | ks | 4 |  | 0
121 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 16 |  | 0
122 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
123 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 120 |  | 0
124 | ŠŇŮRA STŘEDNÍ
125 | H05VV-F-X 3x1 , pevně | m | 70 |  | 0
126 | ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ
127 | CMFM-X 3x1 , pevně | m | 68 |  | 0
128 | Cat. 6 - SOLID
129 | U/UTP PVC UC400 23 4P PVC | m | 60 |  | 0
130 | KABEL STÍNĚNÝ
131 | JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 240 |  | 0
132 | Ultrazvukový hladinoměr
133 | ULM-53N-02 (rozsah 0,25 - 2m) | ks | 4 |  | 0
134 | ULM-53N-06 (rozsah 0,25 - 6m) | ks | 1 |  | 0
135 | Jímka nerezová JS130
136 | JS 130-100 - G 1/2", délka 100 mm | ks | 4 |  | 0
137 | Snímač teploty s rychlou odezvou s kovovou hlavicí, Krytí IP54, Měřicí rozsah: -30 až 130 °C
138 | NK 161-100 Ni1000/6180 | ks | 4 |  | 0
139 | STONKOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah :
140 | 0..40°C , jímka nerez, Obj.č.:405611346032 | ks | 4 |  | 0
141 | SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
142 | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 9 |  | 0
143 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
144 | Montaz - napojení technologického zařízení nespecifikvém v tomto rozpočtu | hod | 28 |  | 0
145 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 24 |  | 0
146 | Zkusebni provoz | hod | 42 |  | 0
147 | Zauceni obsluhy | hod | 20 |  | 0
148 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
149 | zapojovani a zkouskach | hod | 38 |  | 0
150 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
151 | S ostatnimi profesemi | hod | 36 |  | 0
152 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
153 | DLE CSN 331500
154 | Revizni technik | hod | 30 |  | 0
155 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 12 |  | 0
156 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
157 | Montáže a dodávky pro RB-MaR - celkem
158 | Montáže a dodávky pro DTCL
159 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
160 | do 50 kg | ks | 1 |  | 0
161 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
162 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 18 |  | 0
163 | KABEL STÍNĚNÝ
164 | JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 32 |  | 0
165 | 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 24 |  | 0
166 | 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 6 |  | 0
167 | Snímač do prostředí BNV
168 | DEGA NBCL-E, elektrochemický snímač Cl 2-vstup., 10 až 24 V DC/20 mA | ks | 2 |  | 0
169 | montáž sirény + zábleskové světlo SE-301 | ks | 1 |  | 0
170 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
171 | Montáže a dodávky pro DTCL - celkem
172 | Dodavatelská dokumentace MaR
173 | Dodavatelská dokumentace MaR | ks | 1 |  | 0
174 | Dodavatelská dokumentace MaR - celkem
175 | Vedlejší náklady a doprava
176 | Pomocné práce výroby MaR | kpl | 1 |  | 0
177 | Provozní vlivy - doprava na stavenište, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
178 | Vedlejší náklady a doprava - celkem
179 | Náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | VÝKAZ VYÝMĚR MaR
Akce | BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Projekt | PS 100b MĚŘENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE
Investor | MĚSTO - NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo náměstí 103
Z. č. | 150913
A. č.
Smlouva
Vypracoval | FRANTIŠEK VALÁŠEK
Kontroloval | FILIP ORSAVA
Datum | 28. 9. 2013
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.