## 2.1 Rozpočet na šířku s logem f
ROZPOČET
Stavba: MŠ Slavkovice
Objekt: | [5 empty] | Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: | [5 empty] | Datum: 7.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.0984
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.20853
1 | 011 | 346244349 | Obezdívka závěsných modulů ploch rovných tl 120 mm z cihel pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20853
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8787
2 | 011 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54648
3 | 011 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6994
4 | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794
5 | 011 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010531
8 | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01698
9 | 553 | 553311020 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104
10 | 611 | 611600510 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy vč. kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011152
11 | 013 | 962031135 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm | m2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004352
12 | 013 | 965041331 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048
14 | 013 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
15 | 013 | 978013162 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.63253
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.04706
16 | 721 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0446
18 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00246
19 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02181
21 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02088
23 | 721 | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 721 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
25 | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 721 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.06065
27 | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 721 | 725113123 | Montáž klozetových mís závěsných | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00134
29 | 551 | 551673990 | sedátko klozetové duroplastové DINO bílé | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013
30 | 642 | 642389200 | mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním OLYMP 2061.1 bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145
31 | 721 | 725210826 | Demontáž umývátek bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 721 | 725215102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252
33 | 642 | 642143320 | umyvadlo keramické s otvorem oválné LYRA 1427.1 55 cm bílé 550x450x195mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
34 | 721 | 725539201 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066
35 | 541 | 541322330 | ohřívač vody elektrický EO10P 10 l D 440x290x290 mm 2 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
36 | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 721 | 725822721 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
38 | 551 | 551440480 | baterie umyvadlová páková POLAR PL26 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
39 | 721 | 725860109 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01044
40 | 721 | 726111032 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01044
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.000804
41 | 731 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 731 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000804
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00071
43 | 731 | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01467
44 | 731 | 735152273 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145
45 | 731 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 731 | 735211811 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m jednopramenný | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.4e-05
47 | 741 | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 345 | 345715120 | krabice přístrojová instalační KP 67x67 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4e-05
|  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001326
49 | 741 | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 12 | 19.7 | 0 | 236.4 | 236.4 | 0
50 | 341 | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 | m | 6 | 15.3 | 91.8 | 0 | 91.8 | 0.00078
51 | 341 | 341095150 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 | m | 6 | 9.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 0.000546
|  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00011
52 | 741 | 747111111 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 345 | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
54 | 741 | 747161010 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 345 | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
|  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00074
56 | 741 | 748111112 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 348 | 348212780 | svítidlo bytové žárovkové závěsné IP20 2120604 L1000 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074
|  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.087599
58 | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069562
59 | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000525
60 | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 283 | 283292140 | zábrana parotěsná PK-BAR ALU 170 SE role 1,5 x 50 m | m2 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098175
62 | 763 | 763164511 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01653
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13924
63 | 771 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 771 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019451
65 | 597 | 597611109 | dlaždice keramické | m2 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10804
66 | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159
67 | 771 | 771591115 | Podlahy spárování | m2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000159
68 | 598 | 598821700 | spárovací hmota 5 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24549
69 | 597 | 597610009 | obkládačky keramické | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888
70 | 781 | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405
72 | 781 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 781 | 781449193 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za spárování tmelem | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012555
74 | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00364
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018
75 | 784 | 784453301 | Malby směsi HET práškové hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.7309

## krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rozpočet je pouze orientační. Účtováno bude dle skutečnosti.
| Název stavby |  |  | MŠ Slavkovice | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Slavkovice
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
[5 empty] | Pavel Kubišta | [6 empty] | 07.08.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 10 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z | 65354.91 |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0