PETROVICE

u Nového Města na Moravě

rekonstrukce jednotné kanalizace

a rekonstrukce místní komunikace

1. etapa

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM :   11/2015

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2304

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Petrovice u Nového Města na Moravě - rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukce místní komunikace - 1. etapa

b)  Místo stavby

kraj Vysočina,   k.ú. Petrovice u Nového Města  na Moravě

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh celoplošné rekonstrukce místní komunikace v požadovaném rozsahu. Součástí je také rekonstrukce úseků stávající jednotné kanalizace pod plochami celoplošné rekonstrukce povrchu místní komunikace. Dále je navrženo prodloužení kanalizace pro možnost napojení navrhovaného odvodňovacího prvku pro zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu.   Také je navržen samostatný odvodňovací práh pro zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu po polní cestě , se zaústěním do zatravněného silničního příkopu.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

MĚSTO Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103,

592 31  Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební objekty SO 01, SO 02 :

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11

Jihlava 586 01

IČ : 32 00 44 01

Stavební objekty SO 03 :

Ing. Miloslav Eliáš

Silnice - projekce

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1000965, osvědčení o autorizaci č. 3431

Litvínovice 2130

370 01 České Budějovice

IČ : 69 65 98 42

###### A.2	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

-     Data digitální katastrální mapy DKM katastru   Petrovice u Nového Města  na Moravě

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu místní části Petrovice

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v rámci vypracované projektové dokumentace

b)  Projektová a technická dokumentace

-   Územní plán města Nové Město na Moravě jehož jsou Petrovice místní částí ,

vypracoval ateliér Charvát s.r.o. Praha  2002, schválen 5.3.2002 zastupitelstvem města

Nové Město na Moravě

-   Dokumentace pro stavební povolení stavby "Petrovice - kanalizace", vypracoval AQA-

CLEAN Jihlava  12/2011

-   Oprava účelové komunikace Petrovice - Nové Město na Moravě, vypracoval Projekce

Máša s.r.o. Škrdlovice 01/2014

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí , poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

-   Závěry z výrobního výboru konaného dne dne 25.3.2015   na místě stavby v

Petrovicích u Nového Města na Moravě  a dne 15.4.2015   v zasedací místnosti

městského úřadu Nového Města na Moravě

-    Protokoly z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou provedenou dne 27.3.2015

###### A.3	Údaje o území

a)  Rozsah řešeného území

Jedná se o rekonstrukci povrchu místní komunikace a související rekonstrukci úseků jednotné kanalizace v severní části Petrovic  nad krajskou komunikací II/354.

b)  Údaje o ochraně území

V předmětné lokalitě se nenachází žádná území s ochranou podle jiných právních předpisů.

c)  Údaje o odtokových poměrech

Realizací rekonstrukce obrusní vrstvy místní komunikace a rekonstrukcí úseků kanalizace nedojde ke změně v odtokových poměrech v řešeném území.

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Návrh byl proveden v souladu s   Územním plánem města Nové Město na Moravě jehož jsou Petrovice místní částí.

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením apod.

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Předmětná stavba byla navržena v souladu z Územním plánem města Nové Město na Moravě jehož jsou Petrovice místní částí. Stavba s jejími objekty bude součástí vybudované infrastruktury města.

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic

V současnosti nejsou známé související a podmiňující investice.

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

k.ú. Petrovice u Nového Města  na Moravě

p.č. 131, 132/1, 148,  159, 179, 180

###### A.4	Údaje o stavbě

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

U stavebního objektu SO 01 se jedná o rekonstrukci úseků stávající jednotné kanalizace v původní trase. U stavebního objektu SO 02 se jedná o novostavbu prodloužení stoky včetně osazení dvou odvodňovacích prvků . U stavebního objektu SO 03 se jedná o rekonstrukci obrusné vrstvy stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace.

b)  Účel užívání stavby

Rekonstruované úseky jednotné kanalizace budou nadále sloužit pro odvádění dešťových vod a splaškových vod. Prodloužený úsek kanalizace bude sloužit pro odvádění dešťových vod zachycených příčným odvodňovacím prahem. Samostatně navržený odvodňovací práh pro zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu po polní cestě bude sloužit pro odvedení uvedeného povrchového odtoku do přilehlého zatravněného silničního příkopu.

Místní komunikace jejíž povrch bude rekonstruován bude nadále sloužit pro dopravní obslužnost přilehlých objektů .

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu.

Všechny definitivní objekty jsou bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení.

h)  Navrhované kapacity stavby

neuvedeno

i)  Základní bilance stavby

Rekonstrukce kanalizace – 48,4 m

Novostavba kanalizace – 36,4 m

Rekonstrukce komunikace  1108 m2

j)  Základní předpoklady výstavby

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty :

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

SO 02 Novostavba kanalizace

SO 03 Rekonstrukce místní komunikace

Stavba neobsahuje provozní soubor.

Předpokládána lhůta výstavby :  2015-2016

k)  Orientační náklady stavby

neuvedeno, bude předmětem výběrového řízení

Požární bezpečnost :

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Nástupní plochou bude místní obslužná komunikace.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, listopad 2015