## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0001 | Rekonstrukce plynové kotelny | JKSO |  | Rekonstrukce plynové kotelny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | Rekonstrukce vytápění |  | Měrná jednotka |  |  | Rekonstrukce vytápění
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0074 |  | Dům s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě |  | Náklady na m.j. |  |  | Dům s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  | MEGATOP s.r.o. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | MEGATOP s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :
NAVRŽENÝMI A UVEDENÝMI VÝROBKY JE STANOVEN STANDARD STAVBY, PŘI ZÁMNĚNĚ JE MOŽNO POUŽÍT POUZE TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY, ABY BYL STANOVENÝ STANDARD ZACHOVÁN.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0074 Dům s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě |  | Rozpočet : | 0001
Objekt : |  | 0001 Rekonstrukce vytápění |  | Rekonstrukce plynové kotelny
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
40 | Požární ucpávky |  | HSV |  |  | 0
800 | Běžné stavební práce |  | HSV |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | PSV |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | PSV |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | PSV |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  | PSV |  |  | 0
731 | Kotelny |  | PSV |  |  | 0
732 | Strojovny |  | PSV |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | PSV |  |  | 0
734 | Armatury |  | PSV |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  | PSV |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | PSV |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | VN |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 0074 | Dům s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě
O: | 0001 | Rekonstrukce vytápění
R: | 0001 | Rekonstrukce plynové kotelny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 40 | Požární ucpávky |  |  | 0
1 | 40-PC-001 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN25 | kus | 1 |  | 0
2 | 40-PC-002 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN50 | kus | 10 |  | 0
3 | 40-PC-003 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN100 | kus | 1 |  | 0
4 | 40-PC-004 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D32 | kus | 3 |  | 0
5 | 40-PC-005 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D50 | kus | 6 |  | 0
6 | 40-PC-006 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D75 | kus | 1 |  | 0
7 | 40-PC-007 | Požární ucpávka přes stěnu, kabel do 5x4mm2 | kus | 3 |  | 0
8 | 40-PC-008 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN25 | kus | 2 |  | 0
9 | 40-PC-009 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN50 | kus | 6 |  | 0
10 | 40-PC-010 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN100 | kus | 1 |  | 0
11 | 40-PC-011 | Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D32 | kus | 3 |  | 0
12 | 40-PC-012 | Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D110 | kus | 1 |  | 0
13 | 40-PC-013 | Požární ucpávka přes strop, kabel do 5x4mm2 | kus | 2 |  | 0
14 | 40-PC-014 | Požární ucpávka přes strop, svazek kabelů do 5x4mm2 (5x) | kus | 1 |  | 0
Díl: | 800 | Běžné stavební práce |  |  | 0
15 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 8 |  | 0
16 | 310236241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0
17 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0
18 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.3 |  | 0
19 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 94 |  | 0
20 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 12 |  | 0
21 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0
22 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0
23 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 5 |  | 0
24 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 270 |  | 0
25 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 3 |  | 0
26 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 4 |  | 0
27 | 972055141R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm | kus | 2 |  | 0
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, vynošení z kotelny, naložení, poplatek za skládku | t | 1.14 |  | 0
29 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 2.0974 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
30 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, suchou i mokrou cestou | m2 | 190 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
31 | 713111125R00 | Montáž izolace tepelné stropů rovných spodem, na rastr | m2 | 34 |  | 0
32 | 713300852R00 | Odstranění izolace z desek lehčených s úpravou | m2 | 36 |  | 0
33 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 72 |  | 0
34 | 713-035/30-Alf | Izolace potr. min. vlna 35/30, povrch. úprava Al folie | m | 5 |  | 0
35 | 713-042/40-Alf | Izolace potr. min. vlna 42/40, povrch. úprava Al folie | m | 10 |  | 0
36 | 713-048/50-Alf | Izolace potr. min. vlna 48/50, povrch. úprava Al folie | m | 14 |  | 0
37 | 713-060/60-Alf | Izolace potr. min. vlna 60/60, povrch. úprava Al folie | m | 12 |  | 0
38 | 713-076/70-Alf | Izolace potr. min. vlna 76/70, povrch. úprava Al folie | m | 16 |  | 0
39 | 713-108/100-Alf | Izolace potr. min. vlna 108/100, povrch. úprava Al folie | m | 19 |  | 0
40 | 713-199/80-Al | Izolace kombi RS M200, dl. 3,7m, tl. iz. 80mm, povrch. úprava Al folie | kpl | 1 |  | 0
41 | 713-D-001 | Likvidace demontované izolace stropu do nebezpečného odpadu | kpl | 1 |  | 0
42 | 713-D-002 | Likvidace demontované izolace potrubí a zařízení do nebezpečného odpadu | kpl | 1 |  | 0
43 | 713-PC-001 | Podhledové kazety ROCKWOOL Rockfon Cosmos 1200x600x50mm | m2 | 39 |  | 0
44 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 1115.04 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
45 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0
46 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 21 |  | 0
47 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 | kus | 1 |  | 0
48 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 6 |  | 0
49 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0
50 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 24 |  | 0
51 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 5 |  | 0
52 | 725869218R00 | Montáž U-sifonu | kus | 5 |  | 0
53 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 6 |  | 0
54 | 721-001 | Montáž neutralizačního zařízení | kpl | 1 |  | 0
55 | 721-004 | Náplň neutralizačního zařízení | kpl | 1 |  | 0
56 | 721-7441823 | Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70 | soubor | 1 |  | 0
57 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 164.361 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
58 | 722130803R00 | Demontáž stáv.rozvodů v kotelně a strojovně, likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
59 | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm | m | 7 |  | 0
60 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm | m | 14 |  | 0
61 | 722172333R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm | m | 16 |  | 0
62 | 722172335R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm | m | 31 |  | 0
63 | 722181223RT7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 7 |  | 0
64 | 722181224RT9 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 14 |  | 0
65 | 722181224RU2 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 16 |  | 0
66 | 722181225RU7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 52 mm | m | 31 |  | 0
67 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 1 |  | 0
68 | 722190223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 | soubor | 1 |  | 0
69 | 722190224R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 | soubor | 2 |  | 0
70 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0
71 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | kus | 1 |  | 0
72 | 722221113R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 20 | kus | 4 |  | 0
73 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 2 |  | 0
74 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 6 |  | 0
75 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 3 |  | 0
76 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 2 |  | 0
77 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 8 |  | 0
78 | 722235116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 2 |  | 0
79 | 722235234R00 | Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN 20 + hadičník | kus | 2 |  | 0
80 | 722235524R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32 | kus | 1 |  | 0
81 | 722235652R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20 | kus | 2 |  | 0
82 | 722235654R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 32 | kus | 3 |  | 0
83 | 722235812R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25,IVAR.5350 DN 20 | kus | 1 |  | 0
84 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0
85 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 3 |  | 0
86 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 18 |  | 0
87 | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 2 |  | 0
88 | 722265112R00 | Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN20x165mm, Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0
89 | 722265117R00 | Vodoměr domovní SV Sensus 420 DN32x260mm, Qn 6,0 | kus | 1 |  | 0
90 | 722269112R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" | kus | 1 |  | 0
91 | 722269114R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G5/4" | kus | 1 |  | 0
92 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 68 |  | 0
93 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 68 |  | 0
94 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.45 |  | 0
95 | 734253117R00 | Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 20 FF x 8,0 bar | kus | 2 |  | 0
96 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 32 | kus | 6 |  | 0
97 | 734413134R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm | kus | 1 |  | 0
98 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout | kus | 5 |  | 0
99 | 722-6.4.7.2 | El. magnetická úpravna vody AQUA product. EVV 50 D, včetně montáže na potrubí | soubor | 1 |  | 0
100 | 722-7419725 | Regenerační sůl VIESSMANN v tabletách 25kg | kus | 3 |  | 0
101 | 722-7440915 | Testr tvrdosti vody VIESSMANN Aquaset TH | kus | 1 |  | 0
102 | 722-7511786 | Automatický změkčovací filtr VIESSMANN Aquaset 500-N, kompletace a montáž | soubor | 1 |  | 0
103 | 722-7511791 | Filtr VIESSMANN Epurion A25-2, vč. montáže | kus | 1 |  | 0
104 | 722-8.3.4.2 | Filtr mechanických nečistot AQUA product, NW 500 G2" vč. manometrů, vložka 0,05mm, vč. montáže | soubor | 1 |  | 0
105 | 722-BA295-25 | Potrubní oddělovač BA295 DN25 |  | 1 |  | 0
106 | 722-PC-001 | Napojení potrubí na stáv. rozvody vody | kpl | 3 |  | 0
107 | 722-PC-002 | Napojení dopouštění na rozvody ÚT | kpl | 1 |  | 0
108 | 722-PC-003 | Dodávka, napojení na ohřívače TUV a zprovoznění náhradního zdroje pro ohřev TUV | soubor | 1 |  | 0
109 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 1799.898 |  | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
110 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 7 |  | 0
111 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 10 |  | 0
112 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 5 |  | 0
113 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 12 |  | 0
114 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 9 |  | 0
115 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 39 |  | 0
116 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | m | 11 |  | 0
117 | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6 | m | 7 |  | 0
118 | 723150373R00 | Akumulátor plynu z potrubí ocelového D 159/4,5-2m, vč. konzol a montáže | kpl | 1 |  | 0
119 | 723160807R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2 | pár | 1 |  | 0
120 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 | soubor | 3 |  | 0
121 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0
122 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 61 |  | 0
123 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 61 |  | 0
124 | 723190912R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 | kus | 3 |  | 0
125 | 723190913R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 | kus | 1 |  | 0
126 | 723190914R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 3 |  | 0
127 | 723214124R00 | Armatura přír.- filtr plynový C 26-604-516, DN 80 | soubor | 1 |  | 0
128 | 723219104R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80 | kus | 2 |  | 0
129 | 723225114R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnější z. MET IVAR.8105R DN15 | kus | 4 |  | 0
130 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 4 |  | 0
131 | 723235111R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 | kus | 7 |  | 0
132 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 | kus | 1 |  | 0
133 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 | kus | 3 |  | 0
134 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 7 |  | 0
135 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0
136 | 723239103R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 6 |  | 0
137 | 723260802R00 | Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4 | kus | 1 |  | 0
138 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.3 |  | 0
139 | 734100812R00 | Demontáž stávajících armatur, včetně likvidace do odpadu | kpl | 1 |  | 0
140 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25 | kus | 3 |  | 0
141 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160 | kus | 4 |  | 0
142 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 3 |  | 0
143 | 210230132R00 | Ventil manometrový, zkušební, M20x1,5 | kus | 4 |  | 0
144 | 723-005.1043.1 | Havarijní uzávěr Armagas BAP DN080-NT-C-PN16-SOLO-R | kus | 1 |  | 0
145 | PC-723-003 | Revize, revizní zpráva OPZ + kotelna, Místní provozní řád | kpl | 1 |  | 0
146 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 958.356 |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
147 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď vč. montáže | soubor | 8 |  | 0
148 | 735191904R00 | Propláchnutí otopného systému | kpl | 1 |  | 0
149 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - vč. kotle | kpl | 1 |  | 0
150 | 735494811R00 | Vypuštění vody ze systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
151 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0
152 | 730-PC-001 | Inhibitor koroze k ochraně topného systému BCGK 32/05, kanystr 5L | bal | 4 |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
153 | 731100835R00 | Demontáž kotle litinového HYDROTHERM 75kW | kus | 5 |  | 0
154 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 120 kW, vč. konzoly pro instalaci do prostoru, hydraulické kaskády, hydraulické výhybky | soubor | 3 |  | 0
155 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 1.98 |  | 0
156 | 731-7180662 | Pojistná skupina VIESSMANN dle ČSN 73 6660 | kus | 3 |  | 0
157 | 731-7595765 | Teploměr VIESSMANN | kus | 2 |  | 0
158 | 731-B2HA441 | Kaskáda kotlů VIESSMANN-Vitodens 200-W 3x125 (375) kW, obslužná jednotka, kaskádový modul | soubor | 1 |  | 0
159 | 731-Z010306 | Hydraulická výhybka (DN80 na DN100) | kus | 1 |  | 0
160 | 731-ZK00859 | Hydraulická kaskáda-řadová sestava 3x125/150 kW | kus | 1 |  | 0
161 | 731-Z-Z001 | Přenosný hasící přístroj CO2, s hasící schopností min 55B | kus | 1 |  | 0
162 | 731-Z-Z002 | Lékarnička pro první pomoc | kus | 1 |  | 0
163 | 731-Z-Z003 | Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů | kus | 1 |  | 0
164 | 731-Z-Z004 | Bateriová svítilna | kus | 1 |  | 0
165 | 731-Z-Z005 | Detektor CO Honeywell SF340 | kus | 1 |  | 0
166 | 731-Z-Z006 | Provozní řád kotelny | kus | 1 |  | 0
167 | 731-Z-Z007 | Autorizované měření spalin | soubor | 1 |  | 0
168 | 731-Z-Z008 | Úprava větracích otvorů do kotelny | kpl | 1 |  | 0
169 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 8409.511 |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
170 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 24 |  | 0
171 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | soubor | 2 |  | 0
172 | 732211821R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 2500 l | kus | 2 |  | 0
173 | 732213815R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 2500 l, likvidace odpadu | kus | 2 |  | 0
174 | 732214821R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 2500 l | kus | 2 |  | 0
175 | 732320815R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l | kus | 1 |  | 0
176 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l | kus | 1 |  | 0
177 | 732331515R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Reflex Refix DT 60/10, + Flowjet Rp 1 1/4" | soubor | 2 |  | 0
178 | 732331521R00 | Nádoby expanzní tlakové REFLEX N600/6 | soubor | 1 |  | 0
179 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l | soubor | 2 |  | 0
180 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 600 l | soubor | 1 |  | 0
181 | 732390853R00 | Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 200 l | kus | 1 |  | 0
182 | 732390854R00 | Příplatek za každých dalších 100 l | kus | 8 |  | 0
183 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l | kus | 1 |  | 0
184 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 8 |  | 0
185 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 2.01 |  | 0
186 | 734419132R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" | soubor | 1 |  | 0
187 | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" | soubor | 3 |  | 0
188 | 734419134R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" | soubor | 2 |  | 0
189 | 734424911R00 | Kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M12x1,5 | kus | 1 |  | 0
190 | 722-Z004044 | Ohřívač vody VIESSMANN Vitocell 100-V 750L | kus | 2 |  | 0
191 | 732-087HY004 | Enbra kulový ventil s jímkou DN15 (G3/4") | kus | 1 |  | 0
192 | 732-2090449 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 30/1-6 | kus | 5 |  | 0
193 | 732-2090451 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 30/1-12 | kus | 1 |  | 0
194 | 732-2090471 | Cirkulační čerpadlo WILO-Stratos-Z 30/1-12 RG PN10 | kus | 1 |  | 0
195 | 732-3004408 | Enbra mosazná jímka 85mm, pro DN25-50 | kus | 10 |  | 0
196 | 732-3046997 | Měřič tepla Enbra SHARKY 775 ultrazvukový DN15 (G 3/4") Qp 1,5 m3, 150°C | soubor | 1 |  | 0
197 | 732-3047003 | Měřič tepla Enbra SHARKY 775 ultrazvukový DN25 (G 5/4") Qp 3,5 m3, 150°C | soubor | 1 |  | 0
198 | 732-3047004 | Měřič tepla Enbra SHARKY 775 ultrazvukový DN25 (G 5/4") Qp 6,0 m3, 150°C | soubor | 2 |  | 0
199 | 732-3047005 | Měřič tepla Enbra SHARKY 775 ultrazvukový DN40 Qp 10 m3, 150°C | soubor | 2 |  | 0
200 | 732-405612146011 | Regulátor tlaku vlnovcový 25-250 kPa + zkušební kohout | kus | 1 |  | 0
201 | 732-4132465 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos PICO 30/1-6 | kus | 1 |  | 0
202 | 732-6830200 | Servisní ventil se zajištěním MK1 | kus | 1 |  | 0
203 | 732-PC-002 | DMTŽ zařízení strojovny vč. likvidace do odpadu | kpl | 1 |  | 0
204 | 732-PC-003 | Kombi rozdělovač sběrač M200, dl. 3,7m, 6 okruhů, stavitelné stojany | kpl | 1 |  | 0
205 | 732-PC-004 | Montáž kombi RS M200 na stavitelné stojany do dl. 4m | kpl | 1 |  | 0
206 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 5453.7801 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
207 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 16 |  | 0
208 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 5 |  | 0
209 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 10 |  | 0
210 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 14 |  | 0
211 | 733111108R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 12 |  | 0
212 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 |  | 0
213 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80, včetně likvidace do odpadu | kpl | 1 |  | 0
214 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 | m | 16 |  | 0
215 | 733121128R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 | m | 19 |  | 0
216 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 57 |  | 0
217 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 | m | 16 |  | 0
218 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 | m | 19 |  | 0
219 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.68 |  | 0
220 | 733-001 | Napojení potrubí na stáv. rozvody ÚT | kpl | 5 |  | 0
221 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 603.4758 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
222 | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 2 |  | 0
223 | 734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | soubor | 2 |  | 0
224 | 734100811R00 | Demontáž stávajících armatur, vč. likvidace do odpadu | kpl | 1 |  | 0
225 | 734172117R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80 | soubor | 2 |  | 0
226 | 734172118R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 100 | soubor | 2 |  | 0
227 | 734173217R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 | soubor | 4 |  | 0
228 | 734173218R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100 | soubor | 4 |  | 0
229 | 734193218R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN 80 | ks | 2 |  | 0
230 | 734193219R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN100 | ks | 2 |  | 0
231 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 42 |  | 0
232 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 14 |  | 0
233 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 8 |  | 0
234 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 15 |  | 0
235 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 24 |  | 0
236 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 14 |  | 0
237 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0
238 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0
239 | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0
240 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 12 |  | 0
241 | 734226212RT2 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15, s termostatickou hlavicí Heimeier K | kus | 1 |  | 0
242 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 4 |  | 0
243 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 8 |  | 0
244 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 | kus | 12 |  | 0
245 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 7 |  | 0
246 | 734233161R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnější z.IVAR PERFECTA DN 15 | kus | 12 |  | 0
247 | 734243123R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25 | kus | 1 |  | 0
248 | 734243124R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 32 | kus | 2 |  | 0
249 | 734243125R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40 | kus | 3 |  | 0
250 | 734243126R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 50 | kus | 1 |  | 0
251 | 734255142R00 | Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 32 x 3,0 bar | kus | 1 |  | 0
252 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25 | kus | 2 |  | 0
253 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 32 | kus | 4 |  | 0
254 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40 | kus | 6 |  | 0
255 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 50 | kus | 4 |  | 0
256 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15 | kus | 1 |  | 0
257 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 18 |  | 0
258 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25 | kus | 1 |  | 0
259 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40 | kus | 3 |  | 0
260 | 734293226R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 50 | kus | 2 |  | 0
261 | 734413134R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm | kus | 12 |  | 0
262 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout | kus | 1 |  | 0
263 | 734890803R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m | t | 0.28 |  | 0
264 | 734-ALG153B | Připojovací šroubení SIEMENS ALG153B | sada | 1 |  | 0
265 | 734-ALG323B | Připojovací šroubení SIEMENS ALG323B | sada | 3 |  | 0
266 | 734-ALG403B | Připojovací šroubení SIEMENS ALG403B | sada | 1 |  | 0
267 | 734-PC-001 | Šroubení k čerpadlu 5/4" x 2" | kus | 14 |  | 0
268 | 734-SAS31.00 | Servopohon SIEMENS SAS31.00 | kus | 5 |  | 0
269 | 734-VXG44.15-4 | Směšovací ventil SIEMENS VXG44.15-4 | kus | 1 |  | 0
270 | 734-VXG44.32-16 | Směšovací ventil SIEMENS VXG44.32-16 | kus | 3 |  | 0
271 | 734-VXG44.40-25 | Směšovací ventil SIEMENS VXG44.40-25 | kus | 1 |  | 0
272 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 1545.529 |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
273 | 734229141R00 | Montáž termostat. a ručních hlavic | kus | 1 |  | 0
274 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termostat. a ručním ovládáním | kus | 1 |  | 0
275 | 735156667R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1200 | kus | 1 |  | 0
276 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 1 |  | 0
277 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 47.51 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
278 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.32 |  | 0
279 | 764-001 | Montáž odkouření DN200 | kpl | 1 |  | 0
280 | 764-002 | Vyvložkování komína plastovým odkouřením DN200 | kpl | 1 |  | 0
281 | 764-7180258 | Základní sada šachty DN200 | sada | 1 |  | 0
282 | 764-7339801 | Roura kouřovodu DN200-0,5m | kus | 1 |  | 0
283 | 764-7339802 | Roura kouřovodu DN200-1m | kus | 3 |  | 0
284 | 764-7339803 | Roura kouřovodu DN200-2m | kus | 5 |  | 0
285 | 764-7339806 | Koleno kouřovodu DN200-45° (2ks) | pár | 1 |  | 0
286 | 764-7339808 | Jednoduchý revizní kus DN200 | kus | 1 |  | 0
287 | 764-7339810 | Rozpěrky kouřovodu | sada | 2 |  | 0
288 | 764-ZK00680 | Spalinová kaskáda pro Vitodens 200-W, 3x125/150 kW, řadová sestava | sada | 1 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
289 | 767641110R00 | Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd | kus | 1 |  | 0
290 | 767646510R00 | Montáž dveří protipožárních jednokřídlových | kus | 1 |  | 0
291 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, vč. samozavírače | kus | 2 |  | 0
292 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.24 |  | 0
293 | 767-PC-001 | Vyztužení poklopu šachty proti průhybu | kpl | 1 |  | 0
294 | 61168502.AR | Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 90/197 cm | kus | 1 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
295 | 777551955R00 | Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm Bostik Niboplan 300 | m2 | 94 |  | 0
296 | 777652955R00 | Oprava podlah - penetrace Bostik Nibogrund G 17 | m2 | 94 |  | 0
297 | 783851260R00 | Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x | m2 | 94 |  | 0
298 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 346.86 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
299 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 19 |  | 0
300 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 50 |  | 0
301 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 41 |  | 0
302 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 7 |  | 0
303 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 19 |  | 0
304 | 783426360R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 3 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
305 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 330 |  | 0
306 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 330 |  | 0
307 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 330 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
308 | 210-7143495 | Spojovací kabel LON pro výměnu dat (7m) | kus | 1 |  | 0
309 | 210-7143497 | Zakončovací odpor LON (2ks) | kus | 1 |  | 0
310 | 210-7172173 | Komunikační modul LON | kus | 1 |  | 0
311 | 210-7172174 | Komunikační modul LON (pro MW1, MW2) | kus | 2 |  | 0
312 | 210-7415056 | Konektor č. "20" (3ks) | kus | 1 |  | 0
313 | 210-7415057 | Konektor č. "52" (3ks) | kus | 1 |  | 0
314 | 210-7426463 | Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 | kus | 5 |  | 0
315 | 210-RMK1 | Rozvaděč kotelny RMK1 s přepěťovou ochranou | soubor | 1 |  | 0
316 | 210-Z009463 | Vitotronic 200-H, HK3B | kus | 1 |  | 0
317 | 210-Z-Z000 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem IP54, 1x400V/16A, 2x230V/16A | soubor | 2 |  | 0
318 | 210-Z-Z001 | Detektor hořlavých plynů DHP4 | kus | 1 |  | 0
319 | 210-Z-Z002 | Síťový zdroj se záložním akumulátorem GD-04A | kus | 1 |  | 0
320 | 210-Z-Z003 | GSM modul GD04 dvoustupňový | kus | 1 |  | 0
321 | 210-Z-Z004 | Termostat prostorový ZPA 61 112, 20-60°C | kus | 1 |  | 0
322 | 210-Z-Z005 | Zářivková tělesa 2x36W, 1200mm IP65, | kpl | 6 |  | 0
323 | 210-Z-Z006 | Stop tlačítko | kus | 2 |  | 0
324 | 210-Z-Z007 | Sonda zaplavení kotelny MAVE | kus | 1 |  | 0
325 | 210-Z-Z008 | Ostatní el. montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
326 | 210-Z-Z009 | Projektová dokumentace elektro dle požadavků TZ | kpl | 1 |  | 0
327 | 210-Z-Z010 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
328 | 210-Z-Z011 | Naprogramování a zprovoznění regulace | kpl | 1 |  | 0
329 | 210-Z-Z012 | Naprogramování GSM modulu | kpl | 1 |  | 0
330 | 210-Z-Z013 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
331 | 210-Z-Z014 | Montáž el. instalace a regulace | kpl | 1 |  | 0
332 | 210-Z-Z015 | Kompletace regulace VIESSMANN | kpl | 1 |  | 0
333 | 210-Z-Z016 | Přemístění zářivkových svítidel | kpl | 5 |  | 0
334 | 210-Z-Z017 | DMTŽ stáv. el. instalace a regulace vč. lišt, roštů a rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
335 | 005111010T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0
336 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
337 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0
338 | 005124020T | Ing. a kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0
339 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0
340 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0
341 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0
342 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0