| REVIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Datum | Popis změny |  |  |  |  |  | Jméno | Podpis |  |  |
| projektant: |  |  |  |  |  |  |  | Autorizační razítka: |  |  |  |
| Vedoucí projektu: |  | Ing. arch. Martin Švéda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projekt.: |  | Ing. arch. Martin Švéda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  | Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  | Ul.: Hornická | obec: Nové Město na Moravě |  | kraj: Vysočina |  |  | Datum: | 6 / 2016 |  |  |
| Název stavby: |  | Zřízení víceúčelové tělocvičny - Změna užívání části stavby |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |
| Objekt: |  | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  | dsp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název dokumentu: |  | A PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dokumentu: |  | 15002/Zřízení víceúčelové tělocvičny |  |  |  | 000 | DPS | A | 000 | 00 |  |
|  |  | číslo zakázky |  |  |  | objekt | stupeň | členění dokumentace | č. výkresu | rev. |  |

Obsah:

1) Identifikační údajeÚdaje o stavbě	3

2)  Seznam vstupních podkladů	4

3) Údaje o území	4

4) Údaje o stavbě	4

5) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 	5

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

# Identifikační údaje

# Údaje o stavbě

a) Název stavby : Zřízení víceúčelové tělocvičny - Změna užívání části stavby

b) Místo stavby: Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě

c) Předmět projektové dokumentace: Změna užívání stavby

- Údaje o stavebníkovi

Město Nové Město na Moravě

adresa: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupený: Michalem Šmardou, starostou města

IČ:00294900

## Údaje o zpracovateli dokumentace

FUNKCE /autorizace				JMÉNO	/ADRESA		KONTAKT tel./e-mail

| Zodpovědný projektant CKA 4092 autorizovaný architekt (A1) | Ing. arch. Martin Švéda Kainarova 37, 61600 Brno IČ 03536092 | 777604902 masveda@seznam.cz |
| --- | --- | --- |
| VZT ČKAIT 1005069 Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika | Ing. Radek Skalník | 774 216 612 skalnik.radek@email.cz |
| Elektro Silnoproud CKAIT 1003033 (TE03) | Sadová 2248/92 Blansko 67801 | 777 250 164 |
| Elektro Slaboproud ČKAIT 1000169 | Ing. Jan Bukolský, Bc. Petr Vítek | 608 770 765 |
| Požárně bezpečnostní řešení ČKAIT 1000605 IH00, IP00 | Ing. Olga Veselá | 605 282 845 |

# Seznam vstupních podkladů

Projekt je zpracován na základě původního projektu DPS, skutečného provedení stavby a na základě prohlídky stavby na místě.

# Údaje o území

a)

stavba bude probíhat v interéru objektu, vnější plochy a plášť nebudou dotčeny-

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), - neřešeno

c) údaje o odtokových poměrech,- neřešeno

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebi vydán územní souhlas,- změna odpovídá náplni budovy a územnímu plánu

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,- změna odpovídá náplni budovy a územnímu plánu

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,- dodrženo

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, - v samostatné příloze

h) seznam výjimek a úlevových řešení,- nepožadují se

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,- nepožadují se

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) Stavba bude probíhat ve stávající budově – v době zpracování PD dosud není uvedena v KN

# Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, - změna stavby

b) účel užívání stavby, - změna skladu nábytku na víceúčelovou tělocvičnu

c) trvalá nebo dočasná stavba, - trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), -ne

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, - budou dodrženy s výjimkou bezbaríérového úžívání, které není vzhledem ke stávajícímu stavu možné zcela splnit.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),-neřešeno

g) seznam výjimek a úlevových řešení,-nepožadují se

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), :

Plocha místnosti 	183,04m2 tělocvična

56,31m2 sklad

Prostor 		cca 640m3 tělocvična

cca 197m3 sklad

Navýšení počtu návštěvníků oproti původnímu stavu –   20 (kapacita se zvedne z 180 na 200 návštěvníků) (počet skříněk -228 v šatnách zůstává - vyhovuje)

-uvažuje se s využitím stávající kapacity centrálních wc a sprch

- kapacita wc - celkový původní uvažovaný počet návštěvníkův budově 180, maximální kapacity centrálních záchodů 2xWC, 3xpisoar 150 mužů, 3xWC 150 žen. (135/2004 Sb.) kapacita objektu se zvedne na 200 osob, stávajících WC s navýšením 15 mužů a 15 žen vyhoví

stávající WC při uvažovaném navýšení vyhoví

- kapacita centrálních sprch – 10x sprcha (5xM+5xŽ), centrální sprchy využívá  osoby z 130 + nově uvažovaných 20 (wellness má vlastní sprchy) (1 sprcha na 15 návštěvníků 135/2004 Sb.)

stávající počet sprch při uvažovaném navýšení vyhoví

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), - v mísnosech se nepočítá s napojením na vodovod, kanalizaci, atd., místnosti jsou v současné době dostatečně vytápěny, navrhuje se doplnění některých rozvodů SLP s NN, staávající připojovací body mají dostatečnou rezervu. Řešení VZT,SLP, NN je v samostatné části PD.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), - stavba proběhne v jedné etapě předpokl. 10/2016 - 4/2017

k) orientační náklady stavby. 600 tis. Kč

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekt, technická a technologická zařízení jsou popsána v samostatných částech PD, místnosti jsou dostatečně vytápěny a větrány přrozeně okny v kombinaci s nove navrženým nuceným větráním. Je navreno umístění manuálně ovládaného ventilátoru pro rychlou výměnu vzduchu. Řešení VZT je samostatnou součástí projektu. Napojení na rozvody ZTI (voda, kanalizace) se neuvažuje. V Místnosti tělocvičny budou doplněny rozvody SLP a NN ze stávajících dostatečně kapacitních přípojných míst v rámci objektu. (viz samostatné části PD)

V Brně 6.2016                                                                    Vypracoval: Ing. arch. Martin Švéda