## List1
Nové Město na Moravě
Změna IV
Rozpočet 1262
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  | 0
HLAVA III. | Celkem
| Celkem bez DPH |  | 0
Zpracoval: | P.Vítek vitek@bukolsky.cz | Dne: | 2016-06-09
Ing. Jan Bukolský

## List2
Nové Město na Moravě
Rozpočet 1262
Zemní práce
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru | 0 | km | 0
2 | Bourání živičných povrchů | 0 | m2 | 0
3 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.3 | 0 | m | 0
4 | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm | 0 | m | 0
5 | Kabelový prostup z PE trubek ø 110 | 0 | m | 0
6 | Kabelový prostup z dělených PE trubek ø 110 | 0 | m | 0
7 | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.50cm,zem.třídy 4 | 0 | m | 0
8 | Odvoz zeminy, recyklace a uložení do násypu | 0 | m3 | 0
9 | Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm | 0 | m3 | 0
10 | Doprava písku na stavbu | 0 | m3 | 0
11 | Provizorní zapravení povrchu | 0 | m2 | 0
12 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | 0 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
2 | Tyč uzemňovací (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
3 | Změření zemního odporu | 0 | ks | 0
4 | CY 4 H | 0 | m | 0
5 | Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
6 | Vodič v trubkovodu CY 4 | 0 | m | 0
7 | Krabice pr 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 12 | ks | 0
8 | Krabice pr 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
9 | Krabice pr 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
10 | Krabice150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
11 | Vyhledání vývodu, krabice | 12 | ks | 0
12 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 12 | ks | 0
13 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby | 0 | ks | 0
14 | Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 20 mm | 0 | m | 0
15 | Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm | 15 | m | 0
16 | Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 32 mm | 0 | m | 0
17 | Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 40 mm | 0 | m | 0
18 | Značení trasy vedení | 15 | m | 0
19 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m | 0
20 | AY 2,5 B | 15 | m | 0
21 | Kabelový žlab drátěný, do podhledu, 250x100 vč. montáže | 0 | m | 0
22 | Kabelový žlab drátěný, do podhledu, 125x100 vč. montáže | 0 | m | 0
23 | Kabelový žlab drátěný, do podhledu, 65x50 vč. montáže | 0 | m | 0
| Elektroinstalační lišta rozm. min. 15x15, černá | 32 | m | 0
| Soklová elektroinstalační lišta, dle typu podlahy | 45 | m | 0
24 | Prostup zdí, ø 50, vrtaný | 1 | m | 0
25 | Vyzvednutí stožáru na plochou střechu | 0 | ks | 0
26 | Vyzvednutí soupravy beton. bloků AT | 0 | ks | 0
27 | Stožár AT 1 do kotevní konstrukce (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
28 | Stožár ocelový, 2,5m | 0 | ks | 0
29 | Rozvodnice cca 600x800x200 | 0 | ks | 0
30 | Protipožární ucpávka, tl. 100, maltová směs, pěna | 0 | m2 | 0
31 | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu) | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod telefonu, dat - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I... | 0 | ks | 0
2 | Montáž přípojkové skříně | 0 | ks | 0
3 | Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír) | 0 | m | 0
4 | Číslování 2 stranné pro 100 žil | 0 | ks | 0
5 | Číslování rozvodné skříně | 0 | ks | 0
6 | Kabel SYKFY do 20x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách | 0 | m | 0
7 | Zásuvka datová 2xRJ pod omítku - montáž | 2 | ks | 0
8 | Zásuvka datová 1xRJ pod omítku - montáž | 0 | ks | 0
9 | Vyhledávání volného páru vedení | 0 | ks | 0
10 | Mont. tel. vývodu | 2 | ks | 0
11 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 0 | pa | 0
12 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | 168 | m | 0
13 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 4 | ks | 0
14 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 8 | ks | 0
15 | MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V | 0 | ks | 0
16 | MONT. 1HU PATCH PANELU KAT.5E BEZ UK | 0 | ks | 0
17 | MONT. PANELU PRO UKONČ. TEL. PŘÍV. | 0 | ks | 0
18 | MONTÁŽ RACKU | 0 | ks | 0
19 | MONTÁŽ 1HU POLICE | 0 | ks | 0
20 | MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU | 0 | ks | 0
21 | Montáž monitoru na zeď | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod telefonu, dat - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | 2x0,5 (ranžír 2x0,5mm ) | 0 | ks | 0
2 | Kabel SYKFY 20x2x0,5 | 0 | m | 0
3 | Přípojková skříň 100párů, plastová | 0 | ks | 0
4 | SC-SC duplex adaptér MM s montážnímí otvory | 0 | ks | 0
5 | SC pigtail 62,5/125/900 mikron - 1m, MM | 0 | ks | 0
6 | Teplem smrštitelná ochrana sváru 61mm | 0 | ks | 0
7 | Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazeni čely FMP 3 | 0 | ks | 0
8 | Čelo panelu FMP 3 pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazený | 0 | ks | 0
9 | Duplex SC Blank, Black, Kit of 3 pcs | 0 | ks | 0
10 | SC-SC Duplex - 2m, dvojitý kablík, 62.5/125 | 0 | ks | 0
11 | Stojanový rozvaděč 42U 600x800 | 0 | ks | 0
12 | PV 1U (výsuvná police 1U, hloubka 350mm ) | 0 | ks | 0
13 | Jumper Ring Panel 1U, 5 úchytů, šedý | 0 | ks | 0
14 | ISDN panel 50xRJ45 | 0 | ks | 0
15 | PowerCat modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý | 4 | ks | 0
16 | Kabel UTP, PowerCat, kat.5E, 4páry, | 168 | m | 0
17 | PowerCat UTP kat. 5E kabel 2 metry | 4 | ks | 0
18 | PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5E, 568B | 0 | ks | 0
19 | PAN EL (5xzás., dvoj. jistič, šňůra ) | 0 | ks | 0
20 | VNT 6 (ventilace 6x21 W pro stojanové rozv. ) | 0 | ks | 0
21 | Kabel optický interní/externí 62,5/125 mikron - 12 vláken | 0 | m | 0
22 | Kryt zásuvky komunikační | 2 | ks | 0
23 | upevňovací třmen | 2 | ks | 0
24 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný | 2 | ks | 0
25 | LCD monitor 55“, 1920x1080, 10000:1, LAN, montáž na stěnu | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod datové sítě - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps | 0 | KUS | 0
2 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 0 | ks | 0
3 | Montáž a nastavení serveru | 0 | ks | 0
4 | Montáž + nastavení antény vnitřní přístupového bodu WLAN | 0 | ks | 0
5 | Pomocné montážní práce | 0 | hod | 0
6 | Nezměřitelné pracovní výkony | 0 | hod | 0
7 | MONTÁŽ UPS NAD 1000VA DO RACKU | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod datové sítě - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | gigabit rackmount switch 24 port 10/100/1000T/Tx | 0 | ks | 0
2 | UPS 3000VA 230V Tower/Rack Convertible + (1) Battery Unit | 0 | ks | 0
3 | Server 1U 2,53/8MB/2x1GB/2x500GB | 0 | ks | 0
4 | Pevný disk inetrní 300GB | 0 | ks | 0
5 | Přístupový bod Wi-fi | 0 | ks | 0
| Počítač pro objednávky do solária, dotykový panel | 0 | ks | 0
6 | Indoor anténa | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod uzavřeného televizního okruhu - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž kabelu koax. do konektoru | 0 | ks | 0
2 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 0 | m | 0
3 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 0 | ks | 0
4 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | 0 | m | 0
5 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 0 | ks | 0
6 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 0 | ks | 0
7 | Montáž zdroje | 0 | ks | 0
8 | Montáž konzole na zeď do 3 m/ 10 kg | 0 | ks | 0
9 | Montáž kamery v krytu | 0 | ks | 0
10 | Zprovoznění kamery vnitřní | 0 | ks | 0
11 | Zprovoznění kamery venkovní | 0 | ks | 0
12 | Montáž objektivu ke kameře | 0 | ks | 0
13 | Montáž videoústředny digitální + nastavení | 0 | ks | 0
14 | Montáž konektoru BNC | 0 | ks | 0
15 | Nastavení systému | 0 | ks | 0
16 | Instalace SOFTWARE (kompletní) | 0 | kpl | 0
17 | Pomocné montážní práce | 0 | hod | 0
18 | Nezměřitelné pracovní výkony | 0 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod uzavřeného televizního okruhu - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | DVR pro 8 kamer, H264, NET | 0 | ks | 0
2 | DVR pro 8 kamer, H264, NET | 0 | ks | 0
3 | HDD 1000 GB SATA | 0 | ks | 0
4 | BAR CCD KAMERA, 1/3, 540 řádků, 0,4lx | 0 | ks | 0
5 | VARI. OBJ., 1/3, f=3.5ö8mm, F=1.4ö64, CS,drive | 0 | ks | 0
6 | venkovní vyhřívaný kryt, IP 66 (220V, 24V), včetně držáku, 7 | 0 | ks | 0
7 | Napájecí zdroj 12V/2A | 0 | ks | 0
8 | Kabel datový, 4 páry, kat.5, U/UTP, PVC | 0 | m | 0
9 | koax. kab. H125 | 0 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
El. zabezpečovací signalize - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Kabel SYKFY do 5x2x0,5 v trubkách, žlabech, lištách | 0 | m | 0
2 | Kabel pro sběrnici | 0 | m | 0
3 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 | 0 | ks | 0
4 | MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO | 0 | ks | 0
5 | MONTÁŽ MAG. SPINACE | 0 | ks | 0
6 | MONTÁŘ LED PANELU | 0 | ks | 0
7 | MONTÁŽ ÚSTREDNY, SÍŤ. PŘÍVODU | 0 | ks | 0
8 | MONTÁŽ KLÁVESNICE | 0 | ks | 0
9 | MONTÁŽ KONCENTRÁTORU | 0 | ks | 0
10 | MONT. KOMUNIKÁTORU GSM | 0 | ks | 0
11 | Naprogr.středního syst. EZS | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
El. zabezpečovací signalize - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | SYKFY [3x2x0,50] | 0 | m | 0
2 | Kabel FTP cat.5e | 0 | m | 0
3 | Infradetektor, podhled pod detektor | 0 | ks | 0
4 | 4-drátový závrtný MG kontakt | 0 | ks | 0
5 | Ústředna EZS pro menší a střední instalace- 16 zón na základní desce, max.96, 8 PGM výstupů, 16 podsystémů, 250 uživatelů, paměť 1000+1500 událostí, možnost připojení max. 8 čteček). | 0 | ks | 0
6 | LCD klávesnice | 0 | ks | 0
7 | Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod | 0 | ks | 0
8 | 8-mi smyčkový koncentrátor | 0 | ks | 0
9 | GSM komunikátor s 6 PGM porty a GPRS přenosem | 0 | ks | 0
10 | Aku. kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 Vss | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Akustická signalizace-montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Napaječ | 0 | ks | 0
2 | Služební jednotka | 0 | ks | 0
3 | Svítidlo | 0 | ks | 0
4 | Tlačítko nouzového volání (WC) | 0 | ks | 0
5 | Alarmová jednotka | 0 | ks | 0
6 | ZATAŽ KAB UTP, FTP,OM DO LIŠT, TRUBEK | 0 | m | 0
7 | MĚŘENÍ 1 KABELU K6,VYHOT. PROTOKOLU | 0 | ks | 0
8 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP | 0 | ks | 0
9 | Nastavení a oživení systému | 0 | kpl | 0
10 | Doprava na stavbu | 0 | km | 0
| Celkem |  |  | 0
Akustická signalizace-dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Napaječ | 0 | ks | 0
2 | Služební jednotka | 0 | ks | 0
3 | Svítidlo | 0 | ks | 0
4 | Tlačítko nouzového volání (WC) | 0 | ks | 0
5 | Alarmová jednotka | 0 | ks | 0
6 | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry | 0 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Místní rozhlas-montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | CYKY (nebo pod.) 750V uložený pod omítkou, v podhledu, výkopu | 115 | m | 0
2 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | 0 | pa | 0
3 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 4 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | 18 | ks | 0
4 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová | 8 | ks | 0
5 | Montáž koncového zesilovače | 0 | ks | 0
6 | Montáž mikrofonního pultu | 0 | ks | 0
7 | Měření rozhlasového zařízení 500 W | 0 | ks | 0
8 | Montáž kompletního reproduktoru na stěnu, stožár | 0 | ks | 0
9 | Montáž kompletního reproduktoru do podhledu, na strop | 8 | ks | 0
10 | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | 0 | ks | 0
11 | Kompletní motáž konektoru pro mikrofonní pult | 0 | ks | 0
12 | Montáž zásuvky CINCH | 0 | ks | 0
13 | Montáž panelu dálk. ovládání | 0 | ks | 0
14 | Zásuvka datová 1xRJ pod omítku - montáž | 0 | ks | 0
15 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | 0 | m | 0
16 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 0 | ks | 0
17 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 0 | ks | 0
18 | MONTÁŽ RACKU DO 40 HU | 0 | ks | 0
19 | Závěrečné práce ve skříni RACK | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Místní rozhlas-dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Multi-room audio jednotka pro 4 zóny s možností volby stereo / mono, 3x vstup Mic/Line + 4 přepínatelné stereo vstupy, možnost různého signálu a nezávislých tónových korekcí pro každou zónu | 0 | ks | 0
2 | Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA + tuner FM/DAB s podporou RDS, RS-232, IR dálk. ovl. | 0 | ks | 0
3 | Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x250W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované tepelné ztráty díky topologii Class D, technologie Direct-Drive pro plnohodnotné výstupní napětí 100V bez výstupních transformátorů, nezávislé napájecí zdroje pro všechny výkonové stupně, 2HU | 0 | ks | 0
4 | 2kanálový univerzální galvanický oddělovač a adaptér úrovně | 0 | ks | 0
5 | Kovová spojka pro montáž 2ks do 19" racku | 0 | ks | 0
6 | napájecí zdroj 24VDC | 0 | ks | 0
7 | Mikrofonní stanice pro 4 zóny s individuálním výběrem, směrový mikrofon (elektret) s redukcí zpětné vazby, rozsah 80 Hz - 20 kHz, sym. výstup 2 V, impedance 50 Ohmů, 5 m kabel s konektorem RJ-45, barva šedá | 0 | ks | 0
8 | Panel lokálního ovládání pro ZONE4 | 0 | ks | 0
9 | Instalační krabice do zdi | 0 | ks | 0
10 | Aktivní přípojná zásuvka pro připojení stereo signálu, 2x konektor Cinch (1x stereo), elektronicky symetrizovaný výstup, možnost mixování stereo signálu do mono výstupu, napájení 12-24VDC, bez instalačního rámečku | 0 | ks | 0
11 | Mezirámeček pro vestavbu modulů 45x45 do rámečku 50x50, bílý | 0 | ks | 0
12 | AV zásuvka do zdi, konektor XLR 3 pin samice, letovací, modul 50x50mm, vč. rámečku 55, bílá | 0 | ks | 0
13 | Bezdrátový mikrofonní set s náhlavním mikrofonem, UHF, diverzitní, 4 volitelné kanály v nově povoleném pásmu 863-865MHz, dosah až 120m, napájení 1x 9V pro provoz po dobu až 10 hodin, indikace stavu baterie na vysílači, provoz max. 4 systémů současně | 0 | ks | 0
14 | 2pásmový koaxiální stropní reproduktor 6,5"+1", 60W @ 16 Ohm / 6W @ 100V, polypropylenová membrána, hliníková krycí mřížka, plastový rámeček, vhodný i do prostředí se zvýšenou vlhkostí, protiprachová ochrana, bílý | 8 | ks | 0
15 | 2pásmový reprosloup, 10x3,3"/1", 100W @ 100V / 140W @ 8 ohm, citlivost 99dB/1W/1m, max. SPL 120dB/1m, hliník, IP66, bílý | 0 | ks | 0
16 | 2pásmový reprosloup, 8x3,3"/1", 80W @ 100V / 120W @ 8 ohm, citlivost 98dB/1W/1m, max. SPL 119dB/1m, hliník, IP66, bílý | 0 | ks | 0
17 | Nástěnný úchyt s kloubem pro reprosloupy COLW | 0 | ks | 0
18 | Euromod PowerCat modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý | 0 | ks | 0
19 | Kabel S-FTP, kat.5E, 4páry, | 0 | m | 0
20 | Kryt zásuvky komunikační | 0 | ks | 0
21 | upevňovací třmen | 0 | ks | 0
22 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný | 0 | ks | 0
23 | Stojanový rozvaděč výška 22U, šířka 600mm, hloubka 500m | 0 | ks | 0
24 | 19" napájecí panel , 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepěťová ochrana | 0 | ks | 0
25 | Horní/spodní ventilační jednotka, 3x ventilátor, včetně termostatu, hloubka 4U | 0 | ks | 0
26 | kabel CYKY 2x2,5 | 115 | m | 0
27 | Zkušební provoz | 0 | kpl | 0
28 | Pomocný materiál | 0 | kpl | 0
29 | Zaškolení obsluhy | 0 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Větrání CHÚC - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž centrály OTK | 0 | ks | 0
2 | Montáž větracího tlačítka | 0 | ks | 0
3 | Montáž detektoru větru a deště | 0 | ks | 0
4 | Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku do vnitřního prostředí | 0 | ks | 0
5 | Montáž zásuvky aut.hlásiče pod omítku | 0 | ks | 0
6 | Montáž kompletního bodového hlásiče | 0 | ks | 0
7 | Kontrola funkce (čidla) hlásiče | 0 | ks | 0
8 | Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu | 0 | ks | 0
9 | Popis hlásiče štítkem | 0 | ks | 0
10 | Připojení vstupu a výstupu do systému OTK | 0 | ks | 0
11 | Přezk.funkce ovl.zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS | 0 | ks | 0
12 | Kabel JY(St)Y,JXFE apod. nad 5x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu | 0 | m | 0
13 | Kabel JY(St)Y,JXFE apod. do 5x2x0,8 pod omítku, do trubky, do žlabu | 0 | m | 0
14 | Zaškolení obsluhy | 0 | hod | 0
| Celkem |  |  | 0
Větrání CHÚC - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Požární centrála pro odvod kouře | 0 | kus | 0
2 | Větrací tlačítko | 0 | ks | 0
3 | Detektor větru a deště | 0 | ks | 0
4 | Požární tlačítko, červené | 0 | ks | 0
5 | OT-multisenzor. hlásič | 0 | ks | 0
6 | Sokl hlásiče v základní verzi | 0 | ks | 0
7 | JE-H(St)H E90 2x2x0,8 | 0 | m | 0
8 | JE-H(St)H E90 4x2x0,8 | 0 | m | 0
9 | CYKY 5x1,5 | 0 | m | 0
10 | CYKY 7x1,5 | 0 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Přístupový a odbavovací systém - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Sběrač chip náramků | 0 | ks | 0
2 | Řídící jednotka pro 32 čteček | 0 | ks | 0
3 | Zdroj 12V/5A pro zámky | 0 | ks | 0
4 | Zdroj 12V/3A zálohovaný, akumulátor | 0 | ks | 0
5 | Bezkontaktní čtečka | 0 | ks | 0
6 | Tiskárna karet | 0 | ks | 0
7 | Programátor chip karet | 0 | ks | 0
8 | Zámkový systém on-line | 0 | ks | 0
9 | Skříňkový elektronický zámek | 0 | ks | 0
10 | Elektromagnetický otvírač, 12V, standard | 0 | ks | 0
11 | Docházkový terminál | 0 | ks | 0
12 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | 0 | m | 0
13 | Kabel CYKY pod omítku, do trubky, do žlabu | 0 | m | 0
14 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 0 | ks | 0
15 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 0 | ks | 0
16 | Webový rezervační systém | 0 | ks | 0
17 | Přístupový řídící systém | 0 | ks | 0
18 | Pokladní systém | 0 | ks | 0
19 | Instalace software | 0 | h | 0
20 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU | 0 | ks | 0
21 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5E.KAT | 0 | ks | 0
22 | MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V | 0 | ks | 0
23 | MONT. 1HU PATCH PANELU KAT.5E BEZ UK | 0 | ks | 0
24 | MONT. PANELU PRO UKONČ. TEL. PŘÍV. | 0 | ks | 0
25 | MONTÁŽ RACKU | 0 | ks | 0
26 | MONTÁŽ 1HU POLICE | 0 | ks | 0
27 | MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU | 0 | ks | 0
28 | Montáž monitoru na zeď | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Přístupový a odbavovací systém - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Sběrač chip náramků | 0 | ks | 0
2 | Řídící jednotka pro 32 čteček | 0 | ks | 0
3 | Zdroj 12V/5A pro zámky | 0 | ks | 0
4 | Zdroj 12V/3A zálohovaný, akumulátor | 0 | ks | 0
5 | Chip náramek | 0 | ks | 0
6 | Bezkontaktní čtečka | 0 | ks | 0
7 | Tiskárna karet | 0 | ks | 0
8 | Programátor chip karet | 0 | ks | 0
9 | Zámkový systém on-line | 0 | ks | 0
10 | Skříňkový elektronický zámek | 0 | ks | 0
11 | Elektromagnetický otvírač, 12V, standard | 0 | ks | 0
12 | Docházkový terminál | 0 | ks | 0
13 | Kabel UTP, PowerCat, kat.5E, 4páry, | 0 | m | 0
14 | PowerCat UTP kat. 5E kabel 2 metry | 0 | ks | 0
15 | PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5E, 568B | 0 | ks | 0
16 | CYKY 2x15 | 0 | m | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod TV - montáž
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Montáž účast.zásuvky | 0 | ks | 0
2 | Montáž adaptačního rámečku | 0 | ks | 0
3 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 0 | m | 0
4 | Plombovaní rozvodu TV signálů | 0 | ks | 0
5 | Montáž koax. kab. do konektoru | 0 | ks | 0
6 | Montáž koax.kab. do spojů | 0 | ks | 0
7 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | 0 | ks | 0
8 | Montáž TV zesilovače | 0 | ks | 0
9 | Měření TV signálu 1 program | 0 | ks | 0
10 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál | 0 | ks | 0
11 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 0 | ks | 0
12 | Závěrečné práce v TV skříni | 0 | ks | 0
13 | Montáž antény rozhlasové FM do 5 prvků | 0 | ks | 0
14 | Montáž antény TV UHF pásmo do 10 prvků | 0 | ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Rozvod TV - dodávka
No. | Popis položky |  | Počet | Celkem
1 | Koaxiální kabel H 125 | 0 | m | 0
2 | šroubovací F-7mm | 0 | ks | 0
3 | koax.kabel.spojka-do 7 mm-plast. | 0 | ks | 0
4 | Zakončovací odpor F- konektor 75 Ohm s DC oddělením | 0 | ks | 0
5 | kryt televizní a rozhlasové zásuvky | 0 | ks | 0
6 | úč.zásuvka TV+R-koncová | 0 | Ks | 0
7 | Programovatelný zesilovač, 2x UHF, 1x FM | 0 | ks | 0
8 | anténa FM | 0 | Ks | 0
9 | anténa UHF | 0 | Ks | 0
| Celkem |  |  | 0
Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky slaboproudých rozvodů a technologií sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část.
Na stavbu je nutné dodat kompletní sestavy slaboproudých rozvodů a technologií tak, aby vznikl funkční celek.
Note on A401: Přidáno