NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

křižovatka ul. Křičkova -Soškova

REKONSTRUKCE VODOVODU

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM :   01/2014

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2233

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - KŘIŽOVATKA UL. KŘIČKOVA-SOŠKOVA, REKONSTRUKCE VODOVODU

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Nové Město na Moravě

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce vodovodu z důvodu plánované obnovy povrchů – SO 01 a špatný technický stav vodovodního potrubí – SO 02.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2

Žďár nad Sázavou  591 01

IČ :  43383513

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ : 32 00 44 01

###### A.2	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM katastru Nové Město na Moravě

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu města

b)  Projektová a technická dokumentace

-  Územní plán města Nové Město na Moravě, vypracován společností Atelier Charvát,

Schválen byl 5.3.2002 Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě.

- Úprava povrchů v křižovatce ulic Křičkova - Soškova, vypracoval Ing Kocián, Slatiňany

- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného – II. etapa, vypracoval UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou 09/2009

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí , poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Závěry z výrobního výboru konaném dne 21.10.2013 přímo na místě stavby

###### A.3	Údaje o území

a)  Rozsah řešeného území

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v zastavěném území města v křižovatce ulic Křičkova – Soškova.

b)  Údaje o ochraně území

Předmětná lokalita spadá do chráněné krajinné oblasti II. – IV. zóny.

c)  Údaje o odtokových poměrech

Navržená rekonstrukce vodovodu nebude mít žádný vliv na odtokové poměry v řešeném území.

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Návrh rekonstrukce vodovodu byl proveden v souladu s Územním plánem města Nové Město na Moravě.

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením apod.

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí.

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Předmětná stavba byla navržena v souladu z Územním plánem města Nové Město na Moravě. Stavba s jejími objekty bude součástí vybudované infrastruktury města.

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navržená rekonstrukce vodovodu musí předcházet plánované rekonstrukci chodníků.

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

k.ú. Nové Město na Moravě

1095, 136/4, 358, 367/1, 308

###### A.4	Údaje o stavbě

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů.

b)  Účel užívání stavby

Stavba vodovodních řadů bude sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu.

Všechny definitivní objekty jsou bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení.

h)  Navrhované kapacity stavby

SO 01 - ÚSEK 1 - 63/5.8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 - 47.9 m

SO 02 - ÚSEK 2 – DN 150 - Litina C64 - 44.6 m

i)  Základní bilance stavby

neuvedeno

j)  Základní předpoklady výstavby

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty :

SO 01 Rekonstrukce vodovodu – úsek 1

SO 02 Rekonstrukce vodovodu – úsek 2

Stavba neobsahuje provozní soubor.

Předpokládána lhůta výstavby :  2015  (vzhledem k záruční lhůtě provedené opravy povrchu komunikace II. třídy do konce r.2014)

k)  Orientační náklady stavby

neuvedeno

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2014