Slepý rozpočet

| Stavba : Objekt: |  | Dřevěný zahradní domek se sedlovou střechou o rozměr. 4,7*3,2*3,2m Mateřská škola Nové Město na Mor. Pohledec 143 |  | Rozpočet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem (Kč bez DPH) |
| Díl: | 1 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 1 |  | Hranoly SM 120/120,délka5000mm | m 3 | 2,45 |  |  |
| 2 |  | Prkna SMomít.tl.25délka5000mm | m 3 | 1,20 |  |  |
| 3 |  | Střešní lať 50/40 délka 5000mm | m | 125,00 |  |  |
| 4 |  | Palubka SM AB délka 5000mm tl.19mm | m 2 | 58,08 |  |  |
| 5 |  | Tesařský vrut s talířovou hlavou 10*220 | ks | 42,00 |  |  |
| 6 |  | Tesařský vrut s talířovou hlavou 8*160 | ks | 38,00 |  |  |
| 7 |  | Styčníková deska 100*180 | ks | 28,00 |  |  |
| 8 |  | Hřebíky HCFN T Zn 1,8*50mm | ks | 2400,00 |  |  |
| 9 |  | Kotva chem. Fischer VT300 300ml | ks | 2,00 |  |  |
| 10 |  | Svorník M16 Zn 250mm | ks | 20,00 |  |  |
| 11 |  | Okno levé BO 600*900mm | ks | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Okno pravé BO 600*900 mm | ks | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Vchodové dveře SM 80 komplet. | ks | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Výroba montáž dřevěných konstrukcí | m 3 | 2,45 |  |  |
| 15 |  | Montáž palubkového opláštění a podbití římsy | m 2 | 58,08 |  |  |
| 16 |  | Montáž bednění a montáž podlahy vč.spoj. mat. | m 2 | 48,00 |  |  |
| 17 |  | Hydroizolační pás V60 včetně montáže | m 2 | 10,00 |  |  |
|  | Celkem za | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| Díl: | 2 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  |  |
| 18 |  | Montáž laťování,montáž stř.folie vč.střešní folie jutadach 135 | m 2 | 25,00 |  |  |
| 19 |  | Střešní krytina, betonová taška Bramac protector | m 2 | 25,00 |  |  |
| 20 |  | Hřebenáč Bramac protector vč. přípon | ks | 13,00 |  |  |
| 21 |  | Větrací pás hřebene HPI bal. | bal. | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Větrací mřížka HPI | bm | 10,00 |  |  |
| 23 |  | Ochranná mřížka HPI | bm | 10,00 |  |  |
| 24 |  | Uzávěra hřebene plast | ks | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Montáž střešní krytiny včetně hřebene | m 2 | 25,00 |  |  |
|  | Celkem za | Konstrukce pokrývačské |  |  |  |  |
| Díl: | 3 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 26 |  | Okapnice PZ barv. | bm | 10,00 |  |  |
| 27 |  | CL TM 28 barv. Poz. Čelo | ks | 4,00 |  |  |
| 28 |  | HP TM 28 barv.poz. hák s prolis. | ks | 12,00 |  |  |
| 29 |  | K TM 80 barv.poz. kotlík lisovaný | ks | 2,00 |  |  |
| 30 |  | OD TM 80 barv.poz. objímka trn 150mm | ks | 4,00 |  |  |
| 31 |  | K TM 80 barv.poz.koleno lis. 72st. | ks | 6,00 |  |  |
| 32 |  | Z TM28-barv.poz.žlab 5m | bm | 10,00 |  |  |
| 33 |  | ZR TM 80 –barv.poz.svodová roura 3m | bm | 6,00 |  |  |
| 34 |  | Závětrná lišta pz barv. | bm | 11,00 |  |  |
| 35 |  | Montáž klempířských prvků vč.spoj mat. | hod. | 12,00 |  |  |
|  | Celkem za | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| Díl: | 4 | Nátěry a impregnace |  |  |  |  |
| 36 |  | Impregnace Herbol základní nátěr | L | 5,00 |  |  |
| 37 |  | Lazura Herbol Offenporig Pro Décor | L | 10,00 |  |  |
| 38 |  | Nátěr impregnací ručně | m 2 | 58,00 |  |  |
| 39 |  | Nátěr lazurou ručně | m 2 | 116,00 |  |  |
|  | Celkem za | Nátěry a impregnace |  |  |  |  |
|  |  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  |  |  |  |
|  |  | Celkem v Kč včetně DPH |  |  |  |  |

Vyhotovil . Vlastimil Žemlička      05.02.2019