## Silno
ELEKTROMONTÁŽE UČEBNA TECHNICKÝCH PRACÍ
2.ZŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Č. pol. | Název zařízení | Mn. | Jed. | Cena za m.j. |  | Cena celkem
|  |  |  | Materiál | Montáž | Materiál | Montáž
1. | Rozvaděče
1.1 | Rozvaděč RS1-Dílna, Oceloplechový rozvaděč na povrch 5x 24modulů, 543/900/140mm, včetně montáže. Výbava dle PD | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Úprava stávajícího rozvaděče OR-M1 - Doplnění jištění pro přívod do RS1-Dílna | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Úprava stávajícího rozvaděče RMS-1 - Doplnění jištění pro přívod pro zásuvku do místnosti 1.14 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Osvětlení
2.1 | A - Zářivkové svítidlo 2x58W, IP 65, včetně zdrojů a montáže | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | LED nouzové svítdlo s piktogramem, bat. 1 hod | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Poplatek za recyklaci svítidla | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Ekologická likvidace zdrojů | 16 | ks | 0 |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Kabely
3.1 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Kabel CYKY-J 5x4 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Kabel CYKY-J 5x10 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Kabel CYKY-J 4x16 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Vodič CY4 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Vodič CY6 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
4. | Kabelové trasy
4.1 | Instalační trubka ohebná 1225 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Instalační trubka ohebná 1232 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Instalační trubka ohebná 1240 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Instalační trubka tuhá 4025LA | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Drátěný žlab MERKUR 250/50 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
5. | Instalační přístroje - typ určí investor
5.1 | Jednopólový vypínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A, povrchová montáž, kompletní, včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A, povrchová montáž, IP44, kompletní, včetně montáže | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A, povrchová montáž, IP67, kompletní, včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Zásuvka 400V/16A, 5P, IP44, povrchová montáž, kompletní, včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Zásuvka 400V/16A, 5P, IP67, povrchová montáž, kompletní, včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Zásuvková skříň, 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, včetně proudového chrániče 40A/4/030 , včetně montáže | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Bezpečnostní stop tlačítko, montáž na povrch, červené | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Bezpečnostní stop tlačítko, uzamykatelné, montáž na rozvaděč, červené | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
6. | Ostatní
6.1 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 2 | hod | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Revizní práce, měření | 8 | hod | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Spolupráce s revizním technikem | 4 | hod | 0 |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0
Celkem součet bez DPH
| CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0