## Kusovnik artiklu_DEL_FVE_27_
Místo | Množství | Název | Typ | Parametry | Výrobce
RDC1 | 8 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ | Lapp Group
RDC1 | 8 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC1 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC1 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC1 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH12PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RDC1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC1 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC1 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC1 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC1 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC1 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2 |  | IBC Solar AG
RDC1 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE | Lapp Group
RDC1 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC1 | 2 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
RDC1 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC1 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE1 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE1 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE1 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE1 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RFVE1 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C | Schneider Electric
RFVE1 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA | Schneider Electric
RFVE1 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B | Schneider Electric
RFVE1 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN | Schneider Electric
RFVE1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE1 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA | WEIDMUELLER GROUP
RFVE1 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI | ELKO EP s.r.o.
RFVE1 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence | CZ–elektronika plus s.r.o.
RFVE1 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz | Schneider Electric
RFVE1 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE1 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE1 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE1 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RFVE1 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A | WEIDMUELLER GROUP
RFVE1 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 12 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ | Lapp Group
RDC2 | 12 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC2 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC2 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC2 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC2 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2 |  | IBC Solar AG
RDC2 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE | Lapp Group
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 4 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC2 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE2 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE2 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE2 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE2 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RFVE2 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C | Schneider Electric
RFVE2 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA | Schneider Electric
RFVE2 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B | Schneider Electric
RFVE2 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN | Schneider Electric
RFVE2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE2 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA | WEIDMUELLER GROUP
RFVE2 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI | ELKO EP s.r.o.
RFVE2 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence | CZ–elektronika plus s.r.o.
RFVE2 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz | Schneider Electric
RFVE2 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE2 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE2 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE2 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RFVE2 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A | WEIDMUELLER GROUP
RFVE2 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 12 | Vývodka | M12x1,5 | STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ | Lapp Group
RDC3 | 12 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 12x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC3 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 16x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC3 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 16x1,5 | 4,5÷10mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RDC3 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVF10-2 | poč. pólů 2; velikost 10; válcové; 30 A; pro DC do 1000V | OEZ Letohrad
RDC3 | 2 | Pojistka válcová | PC10 16A gPV | 16 A; velikost 10; GPV | OEZ Letohrad
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 1 | Ochrana přepěťová | VPU PV I+II 3 1000 E | 3; 1+2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 1 | Vodič | IBC FlexiSun 1x6mm2 |  | IBC Solar AG
RDC3 | 1 | Kabel | Ö TRAIN 331 (1x16) | 600V 1X16 GNYE | Lapp Group
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 4 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 2 | Svorka | WDU6 | ŠEDÁ 800V 41A 6MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RDC3 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Vývodka ucpávková | ST-M 20x1,5 | 7÷13mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE3 | 1 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 20x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE3 | 2 | Matice zajišťovací | GMP-GL-M 32x1,5 | stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE3 | 2 | Vývodka ucpávková | ST-M 32x1,5 | 11÷21mm, stříbřitě šedá | Lapp Group
RFVE3 | 1 | Rozvodnice nekovová | ECH24PT | ETIBOX Rozvodové skrinky | ETI ELB s.r.o.
RFVE3 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/10A/C | Schneider Electric
RFVE3 | 1 | Jistič jednopólový | iC60N | 1P/2A/B 50kA | Schneider Electric
RFVE3 | 1 | Jistič třípólový | iC60N | 3P/40A/B | Schneider Electric
RFVE3 | 1 | Spoušť podpěťová | iMX | 100-415VAC PRO iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN | Schneider Electric
RFVE3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-3 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE3 | 3 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Odpínač pojistkový | OPVP10-1 | PRO POJISTKY 10X38 DO 125A | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Pojistka válcová | PC10-2A gG | 2 A; velikost 10x38 | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Ochrana přepěťová | PU I 3+1 280V/12.5kA | 4; 1+2; TŘÍDAB+C,280V,12,5KA | WEIDMUELLER GROUP
RFVE3 | 1 | Relé instalační | RFSA-61M | 1CO; 16 A; Cívka:; 110 - 230 V AC; 2700 mW; Příjmač, kom. protokol RFI | ELKO EP s.r.o.
RFVE3 | 1 | Relé měřící | U-f guard | 1CO; 6 A; Napájení:; 140 - 275 V AC; napětí, frekvence | CZ–elektronika plus s.r.o.
RFVE3 | 1 | Stykač třípólový | GC4030M5 | 40A, CÍVKA 240VAC 50Hz | Schneider Electric
RFVE3 | 1 | Můstek spojovací | N 7 | 7X16mm2,MODRÁ | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Můstek spojovací | PE7 | 7X16mm2,ZELENÁ | OEZ Letohrad
RFVE3 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE3 | 1 | Kabel | Ö CLASSIC 100 (5G10) | 450/750V | Lapp Group
RFVE3 | 6 | Svorka | WDU 10 | ŠEDÁ 800V 57A 10MM2 | WEIDMUELLER GROUP
RFVE3 | 3 | Propojka | WQV10/2 | TRVALÝ PROUD 85A | WEIDMUELLER GROUP
RFVE3 | 1 | Svorka koncová | WEW 35/2 | pro TS35 | WEIDMUELLER GROUP
EXT | 118 | FV panel | LR5-72HPH-540 | 540Wp | Longi
EXT | 118 | nosná konstrukce panelů | ??? | kce na sedlové střecha - beton. taška
EXT | 3 | střídač | PVS-20-TL | 20kVA | FIMER
EXT | 3 | central STOP |  |  | Gewiss
RE | 3 | jistič třípolový | 3x40A | 100-125A | Schneider Electric
Datum vytvoření kusovníku: 30.03.2023