###### Nové Město na Moravě

Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání

SO 304  Dešťová kanalizace

SO 311  Vodovodní přípojky

SO 313  Přípojky splaškové kanalizace

SO 314  Přípojky dešťové kanalizace

SO 401  Veřejné osvětlení

SO 402  Metropolitní síť

SO 501  STL plynovod

Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM :   07/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2467

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Nové Město na Moravě, centrum služeb a řemesel ul. Soškova

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Nové Město na Moravě

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh technické infrastruktury pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

V současnosti se na předmětném území nachází areál bývalého zemědělského družstva (AGROVYSOČINA a.s.). Několik stávajících objektů je v soukromém vlastnictví, ostatní stavby a pozemky jsou v majetku města.

Část pozemků a objektů v majetku města bude určena k odprodeji do soukromého vlastnictví, ostatní pozemky a budovy budou určeny pro plánované objekty Technických služeb města.

Dokumentace pro územní řízení vychází ze studie provedené v roce 2017.

Dle platného územního plánu je předmětná plocha určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

Nové Město na Moravě 592 31

IČ : 00 29 49 00

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební objekt  SO 101 :

Ing. Miloslav Eliáš

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1000965

Litvínovice 2130 , 370 01. Osvědčení o autorizaci č. 3431.

IČ : 69 659 842

Stavební objekt SO 304, SO 311, SO 313 , SO 314:

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11,Jihlava 586 01

IČ : 32 00 44 01

Stavební objekty  SO 401,402 :

Ing. Jiří Balcar

Projektování elektrických zařízení

Helenínská 97, 586 01 Jihlava

Stavební objekt  SO 501 :

Václav Drtina

Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1000503

Větrný Jeníkov č.p. 4, Větrný Jeníkov  588 42

IČ : 46258213

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty :

SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání

SO 301  Vodovod – samostatná PD, investor SVK Žďársko

SO 302  Prodloužení jednotné kanalizace - samostatná PD, investor SVK Žďársko

SO 303  Splašková kanalizace - samostatná PD, investor SVK Žďársko

SO 304  Dešťová kanalizace

SO 311  Vodovodní přípojky

- SO 311-1  Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby

- SO 311-2  Přepojení stávajících vodovodních přípojek

SO 313  Přípojky splaškové kanalizace

SO 314  Přípojky dešťové kanalizace

SO 401  Veřejné osvětlení

SO 402  Metropolitní síť

SO 501  STL plynovod

- SO 501-1  STL plynovod

- SO 501-2  HUP – plynoměrná sestava

Stavba neobsahuje provozní soubor.

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM katastru Nové Město na Moravě

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu města

b)  Projektová a technická dokumentace

- Centrum služeb a řemesel ul,. Soškova, vypracoval V.PROJEKT Horní Rožínka 03/2017

- Územní plán města Nové Město na Moravě

- GENEREL odvodnění města Nové Město na Moravě, vypracoval AQUAPROCON  03/2008

- Závěrečná zpráva z Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu provedeného v areálu , ENVIREX, spol s r.o. 06/2018

- Návrh nových el. rozvodů NN v budoucím areálu průmyslové zóny a to včetně TS 22/0,4kV a kabel. vedení VN, vypracoval E.mont,s.r.o. Nové Město na Moravě

- Nové Město na Moravě, novostavba vodovodu a kanalizace, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 11/2018 (související stavba)

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí , poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Závěry z výrobních výborů konaných dne 6.6.2018 15.8.2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Nově Město na Moravě

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

Jihlavě, červen 2019