## parametry vrat
Technická specifikace nabídky
zakázka | Dodávka a montáž 2 ks sekčních garážových vrat
ID dodavatele
Vrata (typ, obch.název)
| vrata č. 1 |  | vrata č. 2
parametr | požadovaná hodnota | nabízená hodnota | požadovaná hodnota | nabízená hodnota
stavební šířka (mm) | 2250 |  | 3000
stavební výška (mm) | 2400 |  | 2400
ostění pravé (mm) | 100 |  | 100
ostění levé (mm) | 100 |  | 100
počet sekcí | 6 |  | 6
tepelná izolace | (U=od 0,6 W.m – 2.K-1) |  | (U=od 0,6 W.m – 2.K-1)
barva | ořech nebo dub |  | ořech nebo dub
stropní pohon | ano |  | ano
dálkový ovladač | 2 ks |  | 2 ks
záruka | ano |  | ano
autorizovaný servis nebo servis prodejce | do 50 km od sídla zadavatele |  | do 50 km od sídla zadavatele
termín dodání | nejpozději do 30.11.2018 |  | nejpozději do 30.11.2018
….....................................
podpis