V Ý K A Z     V Ý M Ě R

VENKOVNÍ KANALIZACE

Předmět      :   KANALIZACE.                     
     Objekt       :   Poz. Parc. Č. 51 k.ú Olešná                               
     Místo        :   Olešná                                        
     Investor     :   Město Nové Město na Moravě                              
     Stupeň       :   dokumentace pro stavební řízení    
     Zak. číslo   :         
     Arch. číslo  :         
     Projektant   :   Chrbolka Josef                               
     Vypracoval   :   Chrbolka Josef

Datum :  01-2014                         Číslo vyhotovení :

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Zemní práce - montáže
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1.         132 20-1201                   88.28 m3  
   Hloubení rýh šířky -2m horn. 3 - 100m3                               
 2.         132 20-1209                   88.28 m3  
   Rýhy š -2m přípl. za lepivost hor 3                                  
 3.         151 10-1101                  181.59 m2  
   Pažení příložné s rozepřením hl -2m zřízení                          
 4.         151 10-1111                  181.59 m2  
   Pažení příložné s rozepřením hl - 2m odstranění                      
 5.         162 70-1101                   74.55 m3  
   Vodorovné přemístění výkopku hornina 1-4 -6km                        
 6.         998 22-5111                  104.37 t   
   Přesun hmot - silnice                                                
 7.         předp. cena                   74.55 m3  
   Uložení výkopku na řízenou skládku                                   
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Základy - montáže
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1.         272 32-1511                    1.20 m3  
   Železobeton zákl. desek tř C 25/30 bez výztuže                       
 2.         272 36-2021                    0.02 t   
   Výztuž zákl. desek sítí KARI typ Q 131-150/150/5 mm                  
 3.         631 57-1004                    0.50 m3  
   Násyp štěrkopísek 0-32 tř I                                          
 4.         998 22-5111                    3.46 t   
   Přesun hmot - silnice                                                
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Svislé konstrukce - montáže
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1.         279 32-1347                    4    m3  
   Beton základových zdí železový tř. C 25/30 bez výztuže               
 2.         279 35-1101                   14.88 m2  
   Bednění základ. zdí jednostr - zřízení                               
 3.         279 35-1102                   14.88 m2  
   Bednění základ zdí jednostr odstraň                                  
 4.         279 36-2021                    0.08 t   
   Výztuž železobetonových zdí sítí KARI Q 131 150/150/5 mm             
 5.         311 10-1221                    2    kus 
   Zřízení prostupu v žel-bet zdi                                       
 6.         953 94-2121                    9    kus 
   Osazení kov. úhelníků do bet. konstrukce                             
 7.         998 22-5111                    9    t   
   Přesun hmot - silnice                                                
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Konstrukce zámečnické - montáže
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1.         998 76-7201                    2    %   
   Přesun hmot - zámečnické konstrukce -6m                              
 2.         nabídka                       80    kg  
   Rám z úhelníků L 55/55/5 pro osazení mříží                           
 3.         nabídka                        9    kus 
   Mříž 530x405x45 mm - dodání a osazení                                
 4.         nabídka                        1    kus 
   Dvojitá mříž s rámem obj. č. 2030                                    
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 - montáže
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Venkovní kanalizace - dodávky
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. BIOWA                                  3    KUS    
    POKLOP VSTUP. KRUHOVY CITY 600 C (D 850/600/100) D 400             
 2. DC PRAHA 592249 20                     3    KUS     
    VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q625/60/90                           
 3. DC PRAHA 592249 11                     2    KUS    
    PŘECHODOVÁ DESKA SILNIČNÍ TŘÍDY D 400 TZK-1000/625/200/90   
 4. DC PRAHA 592249 39                     3    KUS    
    ŠACHTOVÝ ZÁKLAD TĚŽKÝ PRO KOMUNIKACE TZK-1000/700/150  
 5. DC PRAHA 592249 13                     1    KUS     
    PŘECHODOVÁ SKRUŽ S KAPS. A ŽEBŘ. STUPADLEM TBR-1000/625/90/KS           
 6. DC PRAHA 592249 17                     1    KUS    
    KAN. SKRUŽ S JEDNÍM ŽEBŘ. STUPADLEM  TBS-1000/300/90/S

7.         WAVIN                          4    kus   
   Žebrované potrubí ULTRA RIB DN 400 UP 546200                         
 8.         WAVIN                         11    kus   
   Žebrované potrubí ULTR RIB 1 DN 400 UP 546500                        
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Venkovní kanalizace - montáže
                                        Počet   MJ 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. 828 1   11-1111 A01                   40    KUS 
   Osaz bet pražců pr -250cm2 pod potr                                  
 2. 828 1   39-2121 A03                   63    M   
   MT potrubí těsn  gum krouž DN 400                                    
 3. 828 1   21-1131 A03                    3    KUS 
   Šachty kruh z PB bet dno potr -400                                   
 4. 828 1   20-1111 A01                    9    KUS 
   Osazení mříží litinových hm -50kg                                    
 5. 828 1   20-4111 A01                    1    KUS 
   Osazení mříží litinových hm >150kg                                   
 6. 828 1   31-1114 C01                    3    KUS 
   Osazení poklopů hm >150kg                                            
 7. 828 1   27-6101 A01                    6.50 T   
   Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot                                 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————