Příloha č. 2 - Specifikace nátěru oken a parapetů v ZŠ Pohledec

Rozměry oken:

Okno č.1 (viz. obrázek) - dvojité (1x venkovní, 1x vnitřní), rozm. 220 x 125 cm (rám okna 8 cm, rám křídla okna 4 cm) - celkem 16 ks oken (obě třídy, sborovna, jídelna, kuchyň)

Okno č.2 (viz. obrázek) - jednoduché, rozm. 90 x 60 cm (rám okna 10 cm, hloubka rámu 6 cm) - celkem 3 ks oken (chodba u šatny, WC chlapci)

Okno č.3 (viz. obrázek) - jednoduché, rozm. 57 x 57 cm (rám okna 7 cm, hloubka rámu 6 cm) - celkem 7 ks oken (WC učitelé, WC dívky, WC chlapci, kotelna, technická místnost u kuchyně)

Okno č.4 (viz. obrázek) - jednoduché, rozm. 90 x 90 cm (rám okna 10 cm) - celkem 1 ks okna (zázemí za kotelnou)

Okno č.5 (viz. obrázek) - jednoduché, rozm. 77 x 50 cm (rám okna 10 cm) - celkem 1 ks okna (kotelna)

Okno č.6 (bez obrázku) - jednoduché, rozm. 48 x 48 cm - celkem 1 ks okna (garáž)

Parapety u velkých oken - vnitřní i venkovní, u všech ostatních - pouze venkovní

Příloha :

Fotodokumentace 5x