## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0001 | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu teplé vody - KD Pohledec-OPRAVA 2 | JKSO |  | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu teplé vody - KD Pohledec
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu TV |  | Měrná jednotka |  |  | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu TV
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0110 |  | MĚSTO Nové Město na Moravě |  | Náklady na m.j. |  |  | MĚSTO Nové Město na Moravě
Projektant |  | MEGATOP s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Město Nové Město na Moravě
Uchazeč |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV | 0
| PSV | 0
| MON | 0
| Vedlejší náklady | 0
Ostatní náklady
| Celkem | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :
NAVRŽENÝMI A UVEDENÝMI VÝROBKY JE STANOVEN STANDARD STAVBY, PŘI ZÁMNĚNĚ JE MOŽNO POUŽÍT POUZE TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY, ABY BYL STANOVENÝ STANDARD ZACHOVÁN.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0110 MĚSTO Nové Město na Moravě |  | Rozpočet : | 0001
Objekt : |  | 0001 Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu TV |  | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu teplé vody - KD Pohledec-OPRAVA 2
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  | HSV |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | PSV |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | PSV |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | PSV |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  | PSV |  |  | 0
731 | Kotelny |  | PSV |  |  | 0
732 | Strojovny |  | PSV |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | PSV |  |  | 0
734 | Armatury |  | PSV |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  | PSV |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | VN |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 0110 | MĚSTO Nové Město na Moravě
O: | 0001 | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu TV
R: | 0001 | Rekonstrukce ústředního vytápění a ohřevu teplé vody - KD Pohledec-OPRAVA 2
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 310235241RT2 | Zapravení otvorů po prostupech demontovaného plynovodu stěnami i stropem vč. zapravení omítek, s použitím suché maltové směsi | kpl | 1 |  | 0
2 | 310236241R00 | Zapravení otvorů po prostupech potrubí stěnami i stropem vč. zapravení omítek, s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0
3 | 310237251RT1 | Zapravení otvorů pro odkouření po demont. plyn. spotřebičích vč. zapr. vnitřních i vnějších omítek, s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
4 | 962081131R00 | Vybourání otvoru v příčce ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 0.3 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
5 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm tl. zdiva 450mm | kus | 2 |  | 0
6 | 971033341R00 | Vysekání otvorů pro vedení potrubí v cihelném zdivu na maltu MVC | kpl | 1 |  | 0
7 | 972054241R00 | Vysekání otvorů pro vedení potrubí ve stropech ŽB | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
8 | 722181224RT9 | Izolace návleková pěnová s Al polepem tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 41 |  | 0
9 | 722181224RU2 | Izolace návleková pěnová s Al polepem tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 28 |  | 0
10 | 722181224RU4 | Izolace návleková pěnová a Al polepem tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 42 mm | m | 14 |  | 0
11 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
12 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm | m | 22 |  | 0
13 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 2 |  | 0
14 | 721-PC-001 | Čerpadlo kondenzátu, H=8m, Q=0,3 m3/h | soubor | 1 |  | 0
15 | 721-PC-002 | Připojovací hadička kondenzátu D10 vč. montáže a napojení na odpadní potrubí | m | 3 |  | 0
16 | 721-PC-003 | Napojení odvodu kondenzátu do sifonu pod umyvadlem WC-muži | kpl | 1 |  | 0
17 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
18 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm | m | 7 |  | 0
19 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm | m | 6 |  | 0
20 | 722181212RU1 | Izolace návleková pěnová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 7 |  | 0
21 | 722181214RU1 | Izolace návleková pěnová tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 6 |  | 0
22 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 | kus | 1 |  | 0
23 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 3 |  | 0
24 | 722235163R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 25 | kus | 1 |  | 0
25 | 722235523R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. FIV.08412 DN 25 | kus | 1 |  | 0
26 | 722235653R00 | Ventil zpětný, DN 25 | kus | 1 |  | 0
27 | 722235813R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, 5530 DN 25 | kus | 1 |  | 0
28 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0
29 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0
30 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 8 |  | 0
31 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | kpl | 1 |  | 0
32 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | kpl | 1 |  | 0
33 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 500 l | soubor | 1 |  | 0
34 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l | soubor | 1 |  | 0
35 | 734255125R00 | Ventil pojistný, DN 20/25, 6,0 bar | kus | 1 |  | 0
36 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 2 |  | 0
37 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 1 |  | 0
38 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 1 |  | 0
39 | 738129415R00 | Nádoba expanzní pro ohřívač pitné vody DD33/10 | kus | 1 |  | 0
40 | 360440057R00 | Montáž manometru s 1 nebo 2 ukazateli typ 355 51 | kus | 1 |  | 0
41 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize expanzní nádoby do 35l | kpl | 1 |  | 0
42 | 722-PC-9116799 | Uzavírací armatura Flowjet 3/4" | kus | 1 |  | 0
43 | 722-PC-OKC300/HP | Ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný 300L s výměníkem 3,2 m2 | soubor | 1 |  | 0
44 | 38841202R | Tlakoměr standardní B 53332 | kus | 1 |  | 0
45 | 42233580R | Kohout tlakoměrový 121007 M20 x 1,5 mm obyčejný | kus | 1 |  | 0
46 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
47 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 3 |  | 0
48 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 5 |  | 0
49 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 62 |  | 0
50 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 | m | 0.5 |  | 0
51 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky vlnovcové nerezové DN20-3/4" | soubor | 2 |  | 0
52 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
53 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
54 | 723190914R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 1 |  | 0
55 | 723190908T00 | Odplynění plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
56 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 2 |  | 0
57 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0
58 | 723260801R00 | Demontáž plynoměrů G4 | kus | 1 |  | 0
59 | 733191915R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 | kus | 1 |  | 0
60 | 733191917R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40 | kus | 1 |  | 0
61 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 8 |  | 0
62 | 905 V03 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Výchozí revize plynového zařízení | kpl | 1 |  | 0
63 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
64 | 725540801R00 | Demontáž zásobníků plyn.ohřívačů 200 l | soubor | 1 |  | 0
65 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 4 |  | 0
66 | 725-PC-001 | Likvidace demontovaných topidel a ohřívače vody | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
67 | 731200823R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW, vč. likvidace | kus | 1 |  | 0
68 | 731249124R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW | soubor | 2 |  | 0
69 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 3 |  | 0
70 | 731-PA-7219690 | Plynový kondenzační kotel celonerezový o výkonu 2,4-24kW | kus | 2 |  | 0
71 | 731-PC-001 | Spuštění a seřízení plynového kotle do 30kW vč. zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
72 | 731-PC-002 | Prodloužená záruka kotle na 5 let | kpl | 1 |  | 0
73 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
74 | 732331515R00 | Nádoby expanzní tlakové s membránou, NG50/6 | soubor | 1 |  | 0
75 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 1 |  | 0
76 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 4 |  | 0
77 | 734261225R00 | Šroubení k čerpadlu 1" x 6/4" | kus | 8 |  | 0
78 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize expanzní nádoby do 35l | kpl | 1 |  | 0
79 | 732-PC-6830100 | Servisní armatura k expanzní nádobě MK 3/4" | kus | 1 |  | 0
80 | 732-PC-HVDT1 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 1 | kus | 1 |  | 0
81 | 732-PC-HVDTIZ | Izolace hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků HVDT I, vč. montáže | kus | 1 |  | 0
82 | 732-PC-RS100 | Kombinovaný rozdělovač sběrač Modul 100, L 1000mm viz výkres č.5 | soubor | 1 |  | 0
83 | 732-PC-RS100 iz | Izolace kombinovaného rozdělovače/sběrače | soubor | 1 |  | 0
84 | 42610932R | Čerpadlo elekronické 25/1-6, 230 V, 180mm | kus | 3 |  | 0
85 | 42610938R | Čerpadlo elektronické 30/1-6, 230 V, 180mm | kus | 1 |  | 0
86 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
87 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky z potrubí měděného D15 | kus | 30 |  | 0
88 | 733161106R00 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 46 |  | 0
89 | 733161107R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 92 |  | 0
90 | 733161108R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 98 |  | 0
91 | 733161109R00 | Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 29 |  | 0
92 | 733161110R00 | Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé | m | 14 |  | 0
93 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do D35 | m | 265 |  | 0
94 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí do D42 | m | 14 |  | 0
95 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
96 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | soubor | 2 |  | 0
97 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 31 |  | 0
98 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0
99 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0
100 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 26 |  | 0
101 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 8 |  | 0
102 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0
103 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 2 |  | 0
104 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0
105 | 734209134R00 | Montáž armatur závitových se 4závity, G 3/4 | kus | 14 |  | 0
106 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 8 |  | 0
107 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostatická, M30x1,5, K | kus | 15 |  | 0
108 | 734226212RT1 | Ventil termostatický přímý II, 1/2" x EK | kus | 1 |  | 0
109 | 734229141R00 | Montáž termostat. a ručních hlavic | kus | 15 |  | 0
110 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 4 |  | 0
111 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 12 |  | 0
112 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0
113 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0
114 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 2 |  | 0
115 | 734233142R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0
116 | 734233143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 3 |  | 0
117 | 734233144R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 |  | 0
118 | 734233161R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 15 | kus | 8 |  | 0
119 | 734243124R00 | Ventil zpětný, DN 32 | kus | 1 |  | 0
120 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 8 |  | 0
121 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 32 | kus | 2 |  | 0
122 | 734266223R00 | Šroubení reg. př. pro ot. tělesa Klasik s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
123 | 734266423R00 | Šroubení uz. dvoutr. př. pro ot. tělesa VK s vypouštěním | kus | 14 |  | 0
124 | 734266773R00 | Šroubení svěrné na Cu 18x1 - EK | kus | 30 |  | 0
125 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 12 |  | 0
126 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 2 |  | 0
127 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 3 |  | 0
128 | 734293132R00 | Ventil směš.třícest.+servopohon MIX 3,Kv 6,DN 20 pohon 230V, 60s | kus | 3 |  | 0
129 | 734413122R00 | Teploměr, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 10 |  | 0
130 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0
131 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 1 |  | 0
132 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0
133 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 1 |  | 0
134 | 735-PC-62396 | Filtr magnetický 3/4" s odkalením | kus | 2 |  | 0
135 | 42233580R | Kohout tlakoměrový 121007 M20 x 1,5 mm obyčejný | kus | 1 |  | 0
136 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
137 | 735156670R00 | Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1800 | kus | 1 |  | 0
138 | 735157650R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1600 | kus | 4 |  | 0
139 | 735157668R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1200 | kus | 4 |  | 0
140 | 735157692R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/2000 | kus | 4 |  | 0
141 | 735157715R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 300/3000 | kus | 1 |  | 0
142 | 735157750R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1600 | kus | 1 |  | 0
143 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 13 |  | 0
144 | 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 2 |  | 0
145 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 4 |  | 0
146 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | kus | 5 |  | 0
147 | 735159240R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | kus | 5 |  | 0
148 | 735159330R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm | kus | 1 |  | 0
149 | 735159340R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm | kus | 1 |  | 0
150 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 223.42 |  | 0
151 | 7351578 T00 | Montáž otopných těles panelových do dl. 1600mm | ks | 10 |  | 0
152 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
153 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.062 |  | 0
154 | 764-PC-001 | Montáž odkouření a sání vzduchu | kpl | 2 |  | 0
155 | KHA7150601001 | Revizní T-kus s kontrolním víčkem pr. 60/100 mm (se změnou směru) plast/kov | kus | 2 |  | 0
156 | KHG714017710 | Růžice pr. 100 mm - vnitřní - kovová lakovaná bílá | kus | 2 |  | 0
157 | KHG714059510 | Koaxiální trubka pr. 60/100 mm, L=1000 mm past/kov | kus | 2 |  | 0
158 | KHG714059610 | Horizontální komínová koncovka pr. 60/100 mm, délka 750mm, s manžetou | kus | 2 |  | 0
159 | KHG714119810 | Koaxiální trubka pr. 60/100 mm, L=500 plast/kov | kus | 2 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
160 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 8 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
161 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 38 |  | 0
162 | 784195212R00 | Malba tekutá Plus, bílá, 2 x, výmalba zapravených omítek a stěny za otopnými tělesy | m2 | 38 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
163 | 210-PC-001 | Zjištění stavu a demontáž elektro | kpl | 1 |  | 0
164 | 210-PC-002 | Zhotovení el. rozvodnice vč. jištění | soubor | 1 |  | 0
165 | 210-PC-003 | Zhotovení el. rozvodu vč. zásuvek pro kotle a kond. čerp. | kpl | 1 |  | 0
166 | 210-PC-004 | Komunikační interface kotle | kus | 2 |  | 0
167 | 210-PC-005 | Čidlo teploty HVDT | kus | 1 |  | 0
168 | 210-PC-006 | Čidlo teploty ohřívače TV | kus | 1 |  | 0
169 | 210-PC-007 | Ovládací panel LCD pro 3 topné okruhy | kus | 1 |  | 0
170 | 210-PC-008 | Ekvitermní regulační modul vč. teplotních čidel | soubor | 3 |  | 0
171 | 210-PC-009 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
172 | 210-PC-010 | Naprogramování regulace, zkoušky | kpl | 1 |  | 0
173 | 210-PC-011 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
174 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.458 |  | 0
175 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.458 |  | 0
176 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 17.496 |  | 0
177 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.4579 |  | 0
178 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.664 |  | 0
179 | 979990106R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky | t | 1.296 |  | 0
180 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 0.064 |  | 0
181 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice | t | 0.055 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
182 | 005111010T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0
183 | 005111011T | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0
184 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
185 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
186 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
187 | 005124020T | Ing. a kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0
188 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0
189 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0