## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice, Vytápění
| Misto |  | parc. č. 241, stavební objekt č.p. 8
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Nové Město na Moravě |  |  |  | IČ: | 00294900
|  |  | Vratislavovo náměstí, č.p. 103 |  |  |  | DIČ: | CZ00294900
|  | 59231 | Nové Město na Moravě
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Leoš Pohanka |  |  |  | IČ: | 45653054
|  |  | Dolní 35 |  |  |  | DIČ: | CZ5603151664
|  | 59214 | Nové Veselí
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-07-16
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice, Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. .Projektová dokumentace je zpracována na základě cenové soustavy RTS STAVITEL, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a cen. Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. | [8 empty] | Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. .Projektová dokumentace je zpracována na základě cenové soustavy RTS STAVITEL, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a cen. Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahove vytapeni |  |  | PSV |  |  | 0
| 999 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice, Vytápění | [20 empty] | STA
O: |  | parc. č. 241, stavební objekt č.p. 8 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.17 |  |  | DIL
1 | montuz | Montáž návlekové tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu) | ks | 233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | AL1016 | Tepelná izolace navlek. standard tl15 mm pro D16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vedeno ve stavební izolaci podlahy meziprostor vypěněn | [20 empty] | POP | vedeno ve stavební izolaci podlahy meziprostor vypěněn
3 | AL1016 | Tepelná izolace navlek.povrch AL tl20 mm pro D15, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vedeno ve stavební izolaci podlahy meziprostor vypěněn | [20 empty] | POP | vedeno ve stavební izolaci podlahy meziprostor vypěněn
4 | AL2022 | Tepelná izolace navlek. povrch AL tl20 mm pro D22, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | AL2028 | Tepelná izolace navlek. povrch AL tl30 mm pro D28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | DIL
7 | mdk-an | Napojení přepadu od PV a odvod kondenzátu do kan., (včetně potrubí DN50 a sifonu) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
8 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05074 |  | 0 |  |  |  | 10.17 |  |  | DIL
9 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 9.111 | 9.11 |  |  | POL1_0
10 | pk24 | Plynový kondenzační kotel nástěnný 3-24 kW, včetně PV, EN12, oběhového čerpadla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 7738112368 | Regulační přístroj RC310 černá, pro umístění do kotle, vč. venkovního čidla FA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | Regulace | Montáž a kompletace elektro a regulace kotle , včetně zakabelování(dle TZ) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Požadavky dle technické zprávy: | [20 empty] | POP | Požadavky dle technické zprávy:
|  | - zapojení a kompletace regulace | [20 empty] | POP | - zapojení a kompletace regulace
|  | - připojení regulace na zásuvku 230V | [20 empty] | POP | - připojení regulace na zásuvku 230V
|  | - připojení venkovního čidla | [20 empty] | POP | - připojení venkovního čidla
|  | - teplotní čidlo ohřívače TV – kabel od čidla TV ohřívače do nadřazené regulace-x | [20 empty] | POP | - teplotní čidlo ohřívače TV – kabel od čidla TV ohřívače do nadřazené regulace-x
|  | - zprovoznění regulace a zaškolení obsluhy | [20 empty] | POP | - zprovoznění regulace a zaškolení obsluhy
13 | spusteni | Spuštění kotle servisním technikem | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | MONT | Montáž odkouření včetně revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | dod | Dodávka materiálu pro odkouření | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Sada pro odkouření 80/125mm včetně typové hlavice nad střechou | [20 empty] | POP | Sada pro odkouření 80/125mm včetně typové hlavice nad střechou
|  | celková délka potrubí odtahu 2,4m | [20 empty] | POP | celková délka potrubí odtahu 2,4m
|  | včetně kusu s kontrolní otvorem | [20 empty] | POP | včetně kusu s kontrolní otvorem
16 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.58 | 1.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08732 |  | 0 |  |  |  | 3.86 |  |  | DIL
17 | 732219103R00 | Montáž ohříváků vody ležat.kombinovaných do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04732 | 0.04732 | 0 | 0 |  |  | 3.662 | 3.66 |  |  | POL1_0
18 | S120 | Nepřímoohřevný zásobník s horními vývody V=120 l, včetně teplotního čidla TV pro regulaci kotle | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.04 | 0.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12956 |  | 0 |  |  |  | 45.41 |  |  | DIL
20 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.0266 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 10.41 |  |  | POL1_0
21 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.0101 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 3.17 |  |  | POL1_0
22 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 2.67 |  |  | POL1_0
23 | DOD | Dodávka měděnných tvarovek, %z ceny potrubí | % | 29067.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | orientační počty kolen: | [20 empty] | POP | orientační počty kolen:
|  | 15-12 | [20 empty] | POP | 15-12
|  | 22-6 | [20 empty] | POP | 22-6
|  | 28-6 | [20 empty] | POP | 28-6
POP
|  | orientační počty Tkusů(uvadena nejvetší dimenze): | [20 empty] | POP | orientační počty Tkusů(uvadena nejvetší dimenze):
|  | 28-4 | [20 empty] | POP | 28-4
24 | 733178112RT1 | Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 16 x 2 mm M+D, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.0738 | 0 | 0 |  |  | 0.123 | 22.14 |  |  | POL1_0
25 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 235 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0215 | 5.05 |  |  | POL1_0
26 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | 0.6 |  |  | POL1_0
27 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.00376 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL1_0
28 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.56 | 0.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00206 |  | 0 |  |  |  | 5.67 |  |  | DIL
29 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
30 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí,DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.16 |  |  | POL1_0
31 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 2.97 |  |  | POL1_0
32 | VKR1234 | Připojovací armaturaRp 1/2" x 3/4 rohová, pro spodní připojení ot. tělesa VK | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | VKP1234 | Připojovací armaturaRp 1/2" x 3/4 přímá, pro spodní připojení ot. tělesa VK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | HMR | Připojovací ventil dvojitý HM rohový s přednastav., komplet sada(ventil hlavice+krytka bílá | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | VK | Termostatická hlavice pro veřejné prostory, s ochranou proti zcizení | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.41 |  |  | POL1_0
37 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.41 |  |  | POL1_0
38 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.91 |  |  | POL1_0
39 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
40 | KKFM | Kulový kohout s filtrem a magnetem DN25 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31836 |  | 0 |  |  |  | 22.54 |  |  | DIL
42 | 735159111R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 6.08 |  |  | POL1_0
|  | Označení Ventil kompakt (VK) specifikuje: | [20 empty] | POP | Označení Ventil kompakt (VK) specifikuje:
|  | - ocelové deskové těleso v kompatním provedení vč. integrovaného ventilu | [20 empty] | POP | - ocelové deskové těleso v kompatním provedení vč. integrovaného ventilu
|  | Označení VKM specifikuje | [20 empty] | POP | Označení VKM specifikuje
|  | - Ventil kompakt middle - spodní středové napojení ot. tělesa | [20 empty] | POP | - Ventil kompakt middle - spodní středové napojení ot. tělesa
|  | " " | [20 empty] | POP | " "
|  | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením | [20 empty] | POP | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením
|  | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) | [20 empty] | POP | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí)
|  | se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm. | [20 empty] | POP | se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm.
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa | [20 empty] | POP | max. provozní přetlak 1,0 MPa
43 | 735157566R00 | Otopné těleso panelové VKM, 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.0305 | 0 | 0 |  |  | 0.953 | 0.95 |  |  | POL1_0
44 | 735157664R00 | Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02904 | 0.02904 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 0.95 |  |  | POL1_0
45 | 735157665R00 | Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 900 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03267 | 0.06534 | 0 | 0 |  |  | 0.945 | 1.89 |  |  | POL1_0
46 | 735157668R00 | Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.04356 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
47 | 735157672R00 | Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 2000 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0726 | 0.0726 | 0 | 0 |  |  | 1.1965 | 1.2 |  |  | POL1_0
48 | 735157764R00 | Otopné těleso panelové VKM-L hlavice vlevo, 33, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04408 | 0.04408 | 0 | 0 |  |  | 1.037 | 1.04 |  |  | POL1_0
49 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 1.74 |  |  | POL1_0
50 | 735171134R00 | Těleso trubkové koupelnové, v. 1820 mm, dl. 600 mm, se spodním středovým připojením | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.0332 | 0 | 0 |  |  | 0.988 | 1.98 |  |  | POL1_0
51 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.617 | 3.7 |  |  | POL1_0
52 | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 0.93 |  |  | POL1_0
53 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 1.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0174 |  | 0 |  |  |  | 4.55 |  |  | DIL
54 | 736316327R00 | Sestava roz./sběr DRS, 8cest.vč.skříně, Montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 1.218 | 1.22 |  |  | POL1_0
|  | - včetně kulových uzávěrů, automatických odchdušnovací ventilu, vypouštěcí kulových kohoutů | [20 empty] | POP | - včetně kulových uzávěrů, automatických odchdušnovací ventilu, vypouštěcí kulových kohoutů
|  | - s uzavíratelnými odbočkami pro ot. tělesa | [20 empty] | POP | - s uzavíratelnými odbočkami pro ot. tělesa
55 | 736316912R00 | Šroubení svěrné na ALPEX IVAR.TA 4420 16 x 2 mm | kus | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 2.08 |  |  | POL1_0
56 | 736313912R00 | Ochranná trubka PE IVAR.HK 1620, D 16-20 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 0.27 |  |  | POL1_0
57 | 736313915R00 | Fixační oblouk pro potrubí PEX IVAR.719 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 0.27 |  |  | POL1_0
58 | 998736101R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.55 | 0.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
59 | OST002 | Propláchnutí systému systému | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | OST003 | Napuštění systému, napuštění demineralizovanou vodou 140 l | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | Topná zkouška | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END