###### Nové Město na Moravě

novostavba vodovodu a kanalizace

Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM :   06/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2476

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Nové Město na Moravě

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh části technické infrastruktury pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

Jedná se o návrh vodovodních řadů, prodloužení stoky jednotné kanalizace a stoka splaškové kanalizace v areálu budoucí průmyslové zóny.

V současnosti se na předmětném území nachází areál bývalého zemědělského družstva (AGROVYSOČINA a.s.). Několik stávajících objektů je v soukromém vlastnictví, ostatní stavby a pozemky jsou v majetku města.

Část pozemků a objektů v majetku města bude určena k odprodeji do soukromého vlastnictví, ostatní pozemky a budovy budou určeny pro plánované objekty Technických služeb města.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vychází ze studie provedené v roce 2017.

Dle platného územního plánu je předmětná plocha určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2

Žďár nad Sázavou 591 01

IČ : 43 38 35 13

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ : 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty :

- SO 301  Vodovod

- SO 302  Prodloužení stoky jednotné kanalizace

- SO 303  Splašková kanalizace

Stavba neobsahuje provozní soubor.

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1 : 10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM katastru Nové Město na Moravě

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu města

- Vlastní polohopisné a výškopisné zaměření lokality

b)  Projektová a technická dokumentace

- Centrum služeb a řemesel ul,. Soškova, vypracoval V.PROJEKT Horní Rožínka 03/2017

- Územní plán města Nové Město na Moravě

- GENEREL odvodnění města Nové Město na Moravě, vypracoval AQUAPROCON  03/2008

- Závěrečná zpráva z Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu provedeného v areálu , ENVIREX, spol s r.o. 06/2018

- Návrh nových el. rozvodů NN v budoucím areálu průmyslové zóny a to včetně TS 22/0,4kV a kabel. vedení VN, vypracoval E.mont,s.r.o. Nové Město na Moravě

- Nové Město na Moravě Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 11/2018 (související stavba)

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí , poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Závěry z výrobních výborů konaných dne 6.6.2018 15.8.2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Nově Město na Moravě

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2019