Dodatek k technickým zprávám

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel

ul. Soškova

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :

SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání

SO 301  Vodovod

SO 302  Prodloužení jednotné kanalizace

SO 303  Splašková kanalizace

SO 304  Dešťová kanalizace

SO 311  Vodovodní přípojky

- SO 311-1  Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby

- SO 311-2  Přepojení stávajících vodovodních přípojek

SO 313  Přípojky splaškové kanalizace

SO 314  Přípojky dešťové kanalizace

SO 401  Veřejné osvětlení

SO 402  Metropolitní síť

SO 501  STL plynovod

- SO 501-1  STL plynovod

- SO 501-2  HUP – plynoměrná sestava

V areálu lze opětovně využít 1660 m3 vytěžené zeminy, k terénním úpravám budoucích stavebních pozemků. Pro tento objem zeminy se uvažuje s odvozem vytěžené zeminy do vzdálenosti 50 – 500 m. Zbylý objem vytěžené zeminy, uvažovaný ze stavebních objektů SO 101 a SO 304 bude odvezen na recyklační skládku odpadu do vzdálenosti 15 km.

Terénní úpravy pro budoucí pozemky nejsou součástí této projektové dokumentace.

Veškeré rozebrané zpevněné povrchy, vybourané kanalizační potrubí, betonové šachty, apod., budou odvezeny na recyklační skládku do předpokládané vzdálenosti 15 km.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , prosinec 2021

Revize zprávy, září 2024