## prodejka
3
Datum 09/2013 |  |  | Stavba : Nové Město na Moravě
| Zpracoval : |  |  |  | Objekt : |  | IO 310 Studna
ENVIREX spol.s r.o.
Bazén a relax. Centrum
Nové Město na Moravě
Číslo položky | Cenová soustava | Název produktu |  | Množství | M.J. | Cena za jednotku | Sazba DPH | Celkem bez DPH
A | vlastní | Vrtné práce
Vrtné práce včetně výstroje a obsypových prací, 254/160 mm
| vlastní |  |  | 100 | bm | 0 | 21% | 0
| vlastní | Doprava vrtné soupravy a materiálu (obsyp, výstroj) |  | 1 | kpl | 0 | 21% | 0
Likvidace vrtné drtě, pronájem a nakládka kontejneru, odstranění původní PVC výstroje 125 mm a likvidace převrtané PVC výstroje, úklid pracoviště vč, uložení výkopku do 500m
| vlastní |  |  | 1 | kpl | 0 | 21% | 0
|  | Geologická služba, inženýring prací |  | 1 | kpl | 0 | 21% | 0
B |  | Stavební a výkopové práce
| vlastní | Šachta plastová 1500x900 mm |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
| vlastní | Usazení šachtice |  | 4 | hod. | 0 | 21% | 0
C |  | Montážní práce
1. | vlastní | Čerpadlo SP 5A - 25 1,5kW 400V výtlak 150m, Průtok čerpadla : Qmax = 5 m3/h |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
2. | vlastní | Pozinkované potrubí závitové 6/4" |  | 54 | bm | 0 | 21% | 0
3. | vlastní | Pozinkovaný nátrubek 6/4" |  | 6 | ks | 0 | 21% | 0
4. | vlastní | Pozinkované koleno 6/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
5. | vlastní | Pozinkované šroubení 6/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
6. | vlastní | Pozinkovaný t-kus 6/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
7. | vlastní | Pozinkovaná redukce 6/4" x 1" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
8. | vlastní | Pozinkovaná vsuvka 6/4" |  | 3 | ks | 0 | 21% | 0
9. | vlastní | MS zpětná klapka 6/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
10. | vlastní | Kabel CGSG 4 x 2,5 |  | 60 | bm | 0 | 21% | 0
11. | vlastní | Vodovzdorná spojka CELLPACK - 16 |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
12. | vlastní | Kabel CYKY 5 x 2,5 mm |  | 70 | bm | 0 | 21% | 0
13. | vlastní | Kopoflex 40 mm |  | 70 | bm | 0 | 21% | 0
14. | vlastní | MS redukce 6/4" x 5/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
15. | vlastní | PP-S přechod 5/4" x 40" VNJ |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
16. | vlastní | Nosný třmen ocel 6/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
17. | vlastní | Krytka vrtu PVC |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
18. | vlastní | PP-S koleno 40 |  | 4 | ks | 0 | 21% | 0
19. | vlastní | MS t-kus 5/4" |  | 5 | ks | 0 | 21% | 0
20. | vlastní | MS dvojnipl 5/4" |  | 5 | ks | 0 | 21% | 0
21. | vlastní | MS dvojnipl redukovaný 5/4" x 1" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
22. | vlastní | DK krabice 6455-26 P |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
23. | vlastní | MS redukce 5/4" x 3/4" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
24. | vlastní | pojistný ventil 8 bar |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
25. | vlastní | PP-S nátrubek 40 |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
26. | vlastní | Kulový uzávěr MF 5/4" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
27. | vlastní | Kulový uzávěr 1" VNT/VNJ |  | 3 | ks | 0 | 21% | 0
28. | vlastní | Ekoplastik PPr Přech.KZ VNJ 40 x 5/4" |  | 4 | ks | 0 | 21% | 0
29. | vlastní | Ekoplastik PPr koleno 90st d40 /10/70/ |  | 8 | bm | 0 | 21% | 0
30. | vlastní | MS tvarovka-pěticestná tvarovka 1"-91mm |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
31. | vlastní | Šroubení rad. přímé MS 1" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
32. | vlastní | Šroubení rad. přímé MS 3/4" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
33. | vlastní | MS t-kus 1" |  | 4 | ks | 0 | 21% | 0
34. | vlastní | MS dvojnipl red. 1" x 3/4" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
35. | vlastní | Ekoplastik PPr T Kus s KZ VNT 20 x 1/2" |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
36. | vlastní | Ekoplastik PPr Nátrubek d40 /20/100/ |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
37. | vlastní | Ekoplastik PPr Trubka d40x5.6 PN16 /24/ |  | 8 | bm | 0 | 21% | 0
38. | vlastní | MS zátka 1" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
39. | vlastní | MS koleno 5/4" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
40. | vlastní | MS šroubení 5/4" přímé |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
41. | vlastní | MS šroubení k vodoměru 1" x 5/4" |  | 2 | ks | 0 | 21% | 0
42. | vlastní | Vodoměr L260 G1 1/4 spec. TZ |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
43. | vlastní | Objímka s gumou 5/4" |  | 6 | ks | 0 | 21% | 0
44. | vlastní | 3S 05M 0,27-0,44MPa tlak.spínač spec. TZ |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
45. | vlastní | Manometr RF63 G1/4"A sp.0-10BAR spec. TZ |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
46. | vlastní | Hadice Flexi 80cm M/F 1"x1" s kolenem |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
47. | vlastní | Tlaková nádoba AFE CE 200l stojatá 10 bar. spec. TZ |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
48. | vlastní | Ovládání čerpadel, řízení hladin, ochrana proti chodu na sucho |  | 1 | ks | 0 | 21% | 0
49. | vlastní | Těsnící materiál |  | 1 | kč | 0 | 21% | 0
50. | vlastní | Drobný a spojovací materiál |  | 1 | kč | 0 | 21% | 0
51. | vlastní | Práce přípravné a pomocné |  | 4 | hod | 0 | 21% | 0
52. | vlastní | Práce montážní |  | 1 | kpl | 0 | 21% | 0
53. | vlastní | Doprava |  | 18 | km | 0 | 21% | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | Kč
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně.
2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.