## Celkem ZL 3
ZMĚNOVÝ LIST 3
Rekapitulace
| Název dílčí části | celkem (Kč)
| UT | 0
| ZTI | 0
| IO200 DK | 0
| SO100 | 0
| Celkem ZL 3 Kč bez DPH | 0
Položky, které jsou ve změnovém listu č. 3 uvedeny s množstvím v záporných hodnotách (odpočty položek uvedených v dílčích rozpočtech SO, IO, PS) jsou uchazeči povinni v ZL 3 ocenit jednotkovou cenou shodně s položkami, které jsou pro odpočítávané položky uvedeny v příslušných výkazech výměr SO, IO, PS !

## UT
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 000002134 Bazén - Nové Město na Moravě |  | Rozpočet: | 2893
Objekt : |  | 03 Posun tělesa |  | Ústřední vytápění - posun tělesa
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
1 | 735111814T00 | Demontáž radiátoru | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 735111815T00 | Montáž radiátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
3 | 735111850T00 | Úprava přípojky k radiátorům | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
4 | 103 T00 | Tlaková zkouška ústředního vytápění | hod | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
5 | 120 T00 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 2 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
6 | 605 T00 | Sekání betonu | hod | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
7 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a | hodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 034 NMNM - Bazén a relax. centrum |  | Rozpočet: | 10
Objekt : |  | 01 RDS |  | ZTI_2013
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 30 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 80 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 101.85 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně | m3 | 101.85 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně | m3 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 187.5 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
7 | 151101112R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 187.5 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 101.85 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 84 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 81 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 16.99 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný | m3 | 33.1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7
13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 67.9 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
14 | 212755216U00 | Trativod plast trubka D160 bez lože z trub PVC | m | 54 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00116
15 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože | m | 54 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22107
16 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 27.1434 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00018
17 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 29.8577 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0005
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
18 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 10.185 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 11.88 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
| Celkem za | 5 Komunikace | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
20 | 871111101R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | m | 25 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
21 | 871111102R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm | m | 18.5 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
22 | 871264121U00 | Montáž PE potrubí ve výkopu | m | 8.5 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 54 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 892573111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | sada | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00013
25 | 28611265.A1 | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150 | m | 27.5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
26 | 28611265.A2 | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200 | m | 20.35 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
27 | 28613753 | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10 | m | 9.35 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
28 | 42283576 | Klapka zpětná DN 200 | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 42283576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.083
| Celkem za | 8 Trubní vedení | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
29 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 92.3786 |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
30 | 713131131R0X | Izolace tepelná potrubí lepením | m | 358.1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
31 | 721176102R00 | Potrubí HT DN 40 | m | 81.6 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
32 | 721176103R00 | Potrubí HT DN 50 | m | 47.3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
33 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 58.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
34 | 721176114R01 | Potrubí plast. odpadní venkovní svislé DN 75 mm | m | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
35 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 75 | m | 13.7 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
36 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 | m | 603.3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00137
37 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 | m | 109.4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00173
38 | 721176137R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 | m | 93.3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00247
39 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 200 | m | 75.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.004
40 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 721211402U0A | montáž vpustˇ podl | kus | 12 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00112
42 | 722171211R00 | Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm | m | 15 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00146
43 | 722172310R00 | Potrubí z PPR D 16/2,2 mm | m | 36.4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00392
44 | 722172337R00 | Potrubí z PPR DN 75 | m | 58.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00509
45 | 722232045U00 | Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C | kus | 51 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
46 | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 1230 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 721-pc1 | D + M - čerpadel ke klim. jednotkám | soubor | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007
48 | 721-pc2 | Těsnění prostupů | soubor | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007
49 | 721-pc3 | Položka na jádrové vrtání do DN 200 | soubor | 119 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007
50 | 721-pc4 | Zaškolení osluhy - čerpadla | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007
51 | 721-pc5 | D + M - podtlaková kanalizace na střeše př.č.11 | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.458
52 | 721-pc6 | D + M - bezpečnostní přepad na střeše př.č.11 | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.458
53 | 721-pc90 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 10 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | 721-pc99 | HZS nezměřitelné práce | hod | 10 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 722262211.R01 | D + M - ponorné čerpadlo nerezové s plovákovým ventilem i pro slanou vodu př.č.02 Q=200l/min, H=6m | komple | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 722262211R02 | D + M -malá čerpací stanice D2 př.č.2 | komple | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 722262211R03 | D + M - malá čerpací stanice CWC3 př.č.02 | komple | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 722262211R04 | D + M - čerpadlo malá čerpací stanice C3 př.č.02 | komple | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | 722262211R05 | D + M - ponorné kalové čerpadlo s plovákem př.č.02 | komple | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | 23153411.A | D + M Tmel protipožární | soubor | 20 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 23153411.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00034
61 | 23153411.B | D + M Manžeta protipožární | soubor | 154 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 23153411.B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00034
62 | 28615284.A | Koleno HTB DN 40 mm 87° PP | kus | 29 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615284.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4e-05
63 | 28615289.A | Koleno HTB DN 50 mm 87° PP | kus | 15 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615289.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5e-05
64 | 28615297.A | Koleno HTB DN 100 mm 45° PP | kus | 248 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615297.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00018
65 | 28615302.A | Koleno HTB DN 125 mm 45° PP | kus | 22 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615302.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00026
66 | 28615309.A1 | Koleno HTB DN 150 mm 45° PP | kus | 39 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615309.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00063
67 | 28615309.A2 | Koleno HTB DN 200 mm 45° PP | kus | 34 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615309.A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00063
68 | 28615341.A | Odbočka HTEA DN 100/ 50 mm | kus | 7 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615341.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8e-05
69 | 28615352.A | Odbočka HTEA DN 70/ 50 mm | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615352.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00011
70 | 28615367.A1 | Odbočka HTEA DN 100/ 70 mm | kus | 29 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615367.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00024
71 | 28615370.A | Odbočka HTEA DN 100/100 mm | kus | 82 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615370.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00039
72 | 28615372.A | Odbočka HTEA DN 100/100/100 mm | kus | 17 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615372.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00032
73 | 28615377.A | Odbočka HTEA DN 125/100 mm | kus | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615377.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
74 | 28615377.A1 | Odbočka HTEA DN 125/50 mm | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615377.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
75 | 28615382.A | Odbočka HTEA DN 125/125 mm | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615382.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0006
76 | 28615397.A | Odbočka HTEA DN 150/150 mm | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615397.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00126
77 | 28615397.A1 | Odbočka HTEA DN 150/200 mm | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615397.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00126
78 | 28615397.A2 | Odbočka HTEA DN 150/100 mm | kus | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615397.A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00126
79 | 28615397.A3 | Odbočka HTEA DN 200/200 mm | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615397.A3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00126
80 | 28615404.A | Redukce nesouosá HTR DN 50/ 75 mm PP | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615404.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0001
81 | 28615404.A1 | Redukce nesouosá HTR DN 100/ 50 mm PP | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615404.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0001
82 | 28615404.A2 | Redukce nesouosá HTR DN 50/40 mm PP | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615404.A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0001
83 | 28615404.A3 | Redukce nesouosá HTR DN 100/ 75 mm PP | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615404.A3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0001
84 | 28615405.A | Redukce nesouosá HTR DN 125/100 mm PP | kus | 18 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615405.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00015
85 | 28615407.A | Redukce nesouosá HTR DN 150/125 mm PP | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615407.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0003
86 | 28615407.A1 | Redukce nesouosá HTR DN 150/100 mm PP | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615407.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0003
87 | 28615407.A2 | Redukce nesouosá HTR DN 150/200 mm PP | kus | 7 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 28615407.A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0003
88 | 28615443.A1 | Kus čisticí HTRE DN 150 mm PP | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28615443.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
89 | 28615443.A2 | Kus čisticí HTRE DN 110 mm PP | kus | 39 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28615443.A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
90 | 28615443.A3 | Kus čisticí HTRE DN200 mm PP | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28615443.A3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
91 | 28615443.A4 | Zátka | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28615443.A4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
92 | 28615443.A5 | Kus čisticí HTRE DN125 mm PP | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28615443.A5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
93 | 28654161.A | Zavěšení a ukotvení potrubí | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28654161.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
94 | 55162292.A | HL80.3 vtok střešní pevná izol. příruba DN 50/70 vyhřívaná vč. nástavce pro zelenou střechu | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162292.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00037
95 | 55162328.A | HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla | kus | 25 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162328.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
96 | 55162347 | HL136 sifon kondenz D40 s transp zásuv trubicemi | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00036
97 | 55162357.A1 | HL200 trubka pro připojení WC DN100/50+boční trub | kus | 13 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162357.A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00033
98 | 55162400.A1-1 | HL310NPr - 3125 vpusť podlahová DN 100 svislý odtok+mřížka | kus | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162400.A1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00072
99 | 55162400.A1-2 | HL310NPr - 3125 vpusť podlahová DN 75 svislý odtok+mřížka | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162400.A1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00072
100 | 55162439.A | HL430/40 uzávěrka zápachová pro pisoáry DN 40 | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162439.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00018
101 | 55162496.A | HL605 W vtok dvorní DN 110 vodorovný odtok | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162496.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00702
102 | 55162537.A | HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava | kus | 7 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162537.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00027
103 | 55162545.A | HL900Nventil (hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 | kus | 12 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162545.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00049
104 | 55162553 | HL2000 KK uzávěr zápachový PRIMUS ke Klick Klack | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00011
105 | 55347607-K | Dvířka revizní se zámkem pozink 300x300 mm | kus | 52 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55347607-K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
106 | 59896003 | Izolace tepelná potrubí Tubolit AR DN 90 | bm | 393.91 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 59896003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.002
107 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 6.138 |  |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
108 | 721181222RVX | Izolační pouzdro z minerální plsti třída reakce na oheň A | m | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
109 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 30.7 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01374
110 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 4.6 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01601
111 | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 13.8 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01795
112 | 722172330R00 | Potrubí z PPR D 16/2,7 mm | m | 5.3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00393
113 | 722172331R00 | Potrubí z PPR D 20/3,4 mm | m | 67 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00401
114 | 722172332R00 | Potrubí z PPR D 25/4,2 mm | m | 44.1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00522
115 | 722172333R00 | Potrubí z PPR D 32/5,4 mm | m | 68.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00541
116 | 722172334R00 | Potrubí z PPR D 40/6,7 mm | m | 24.2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
117 | 722173603R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 25x3,5 | m | 112.3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
118 | 722173604R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 32x5,4 | m | 294.2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00054
119 | 722173605R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 40 x 5,5 | m | 108.7 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00083
120 | 722173606R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 50 x 6,9 | m | 37.8 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00127
121 | 722173607R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 63x8,6 | m | 37.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00201
122 | 722173608R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 75 x 8,7 | m | 6.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00194
123 | 722173609R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 90 x 10,1 | m | 87.4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0028
124 | 722173610R00 | Potrubí 3vrtsvé čedičové DN 110x12,3 | m | 5.2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0028
125 | 722175114R00 | Montáž tvarovek | kus | 246 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8e-05
| RTS komentář | Měrnou jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky. V položkách nejsou započteny náklady na tvarovky. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje.
126 | 722181222RU9 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm | m | 410.5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
| RTS komentář | V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.
127 | 722181223RU4 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm | m | 50 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
| RTS komentář | V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.
128 | 722181225RU4 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm | m | 490 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
| RTS komentář | V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.
129 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
130 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m | soubor | 62 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
131 | 722212440R00 | D + M Štítky orientační na zeď | soubor | 20 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
132 | 722231163RA1 | Ventil pojistný PV 32 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0032
133 | 722231163RA2 | Ventil pojistný PV 25 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0032
134 | 722231286R00 | Ventil redukční DN 80 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0095
135 | 722232044U00 | Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C DN 20 | kus | 16 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
136 | 722232044U01 | vypouštěcí kohout VKK 15 | kus | 34 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00034
137 | 722232044U02 | vypouštěcí kohout VKK 25 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00034
138 | 722232045U00 | Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C | kus | 16 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
139 | 722232046U00 | Kulo koh vnit záv G11/4 PN42-185°C 32 | kus | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
140 | 722232047U00 | Kulo koh vnit záv G11/2 PN42-185°C 40 | kus | 6 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00107
141 | 722232048U00 | Kulo koh vnit záv G2 PN42-185°C 50 | kus | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
142 | 722232048U03 | Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C RV DN 20 | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00168
143 | 722232049U00 | Kulo koh vnit záv G21/2 PN42-185°C 65 | kus | 7 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00315
144 | 722232062U00 | Kulo koh vni záv G3/4 PN42-185°C+vy | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
145 | 722232063U00 | Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo 15 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00057
146 | 722232064U00 | Kulo koh vni zá G11/4 PN42-185°C+vy | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
147 | 722232065U00 | Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0012
148 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur | kus | 246 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
149 | 722250143U00 | Hydrant systém prosklený D 19/30m | soubor | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03016
150 | 722260924R00 | Montáž vodoměrů závitových | kus | 9 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
151 | 722262223U01 | Vodoměr závit DN 20 studená impulsní | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
152 | 722262223U02 | Vodoměr závit DN 32 studeená impulsní | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
153 | 722262223U03 | Vodoměr závit DN 40 studená impulsní | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
154 | 722262223U04 | Průtokoměr DN 20 Teplá inpulsní | kus | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
155 | 722262223U05 | Průtokoměr DN 15 Teplá inpulsní | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
156 | 722262223U06 | Průtokoměr DN 32 Teplá inpulsní | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00346
157 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 899 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
158 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 899 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
159 | 724231127U00 | Manometr | soubor | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0036
160 | 724232132R00 | Spínač tlakový ovládac | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00045
161 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 Rohový ventil, 3/8"-1/2", | soubor | 117 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
162 | 734163414R00 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 20 | soubor | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01549
163 | 734163414R01 | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 40 | soubor | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01549
164 | 734220101U00 | Ven záv přímý G3/4 PN20-100°C vyvaž 20 | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
165 | 734220103U00 | Ven záv přímý G5/4 PN20-100°C vyvaž 32 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
166 | 734220104U00 | Ven záv přímý G6/4 PN20-100°C vyvaž 40 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
167 | 736316925R00 | Šroubení s teploměrem | ks | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
168 | 722-pc1 | Vyregulování systému | hod | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
169 | 722-pc10 | Položka na jádrové vrtání do DN 200 | soubor | 18 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007
170 | 722-pc2 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 10 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
171 | 722-pc3 | HZS nezměřitelné práce | hod | 10 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
172 | 722-pc6 | Cirkulační čerpadlo př.č.06 | komple | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 468 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
173 | 722-pc7 | Stanice ATS př.č.01 | komple | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
174 | 722-pc8 | Expanzní nádoba 100 l -IO300vrtaná studna | komple | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
175 | 722-pc9 | Úpravna vody př.č.01 | komple | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
176 | 23153411.A | D + M Tmel protipožární | soubor | 15 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 23153411.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00034
177 | 23153411.B | D + M Manžeta protipožární | soubor | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 23153411.B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00034
178 | 28654161.A | Zavěšení a ukotvení potrubí | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28654161.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
179 | 28655004 | Kolena, t-kusy, redukce, odbočky | kus | 246 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 28655004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0001
180 | 38832105 | Teploměr | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 38832105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
181 | 40562964A1 | Ventil elektromagnetický DN 32 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 40562964A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.001
182 | 40562964A2 | Ventil elektromagnetický DN 65 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 40562964A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.001
183 | 42211686 | Ventil zpětný ZV 40 | kus | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 42211686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
184 | 42211686-1 | Ventil zpětný ZV 50 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 42211686-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
185 | 42211686-2 | Ventil zpětný ZV 20 | kus | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 42211686-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
186 | 42211686-3 | KV k expanzi | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 42211686-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
187 | 54159010-A | Změkčovač vody hydtoflow DN 65 př.č.01 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 54159010-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
188 | 55162433.A | HL406 uzávěrka zápach. podomít. DN 40/50+ventil | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162433.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00107
189 | 55347607 | Dvířka revizní se zámkem pozink 300x300 mm | kus | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55347607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
190 | 722-pc5 | Ochranná jednotka EA DN 50 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
191 | 8-94 | Uzávěr Š80 PE100 SDR 11 vč. příslušenství | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
192 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 3.4892 |  |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Stavba : |  | 034 NMNM - Bazén a relax. centrum |  | Rozpočet: | 10 | 1
193 | 725016103R00 | Objekt : |  | 01 RDS |  | ZTI_2013 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | ZTI_2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0239
194 | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé | soubor | 20 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01521
195 | 725017124R00 | Zdravotní umyvadlo na šrouby 64x55 cm bílé | soubor | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02621
196 | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mžížkou | soubor | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0409
197 | 725119123U00 | Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna | kus | 13 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00922
198 | 725122001U00 | Mtž pisoáru keramického | kus | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0033
199 | 725215102U00 | Mtž umyvadla | soubor | 24 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
200 | 725242112U00 | Sprchové stání - zážitková sprcha (vědro), velkokapacitní vpust, vybavení Spz | soubor | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
201 | 725249103R00 | Montáž sprchových stání | soubor | 25 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
202 | 725319101R00 | Montáž dřezů na konzoly | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00212
203 | 725811201U00 | Ventil výtok stěna kuchyň G 1/2 | kus | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00109
204 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 25 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
205 | 725869213R00 | Montáž sifonů | kus | 23 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
206 | 55144131-1 | Baterie sprchová tlačítková termostat,podomítková,směšovací,propojovací trubka,sprchová hlavice SP1 | soubor | 15 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55144131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.003
207 | 55144131-2 | Baterie sprchová páková podomítková,včetně hadice, držáku, pevná +ruční sprcha SP | soubor | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55145011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.003
208 | 55144131-3 | Baterie sprchová páková nástěnná,včetně hadice, držáku, ruční sprcha SP2+vanička 800x800mm | soubor | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55145030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.003
209 | 55144131-4 | Baterie sprchová páková podomítková, pevná SPv | soubor | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55145030-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.003
210 | 55145011 | Baterie dřezová směšov nástěnná | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 55147017B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.009
211 | 55145030 | Baterie umyvadlová směš stojánková | kus | 20 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 55149040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0035
212 | 55145030-1 | Baterie umyvadlová - oční sprcha | kus | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 55162349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00031
213 | 55145030-2 | Baterie umyvadlová směsná stojánková zdravotní | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 551674064 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0012
214 | 55147017-A | Splachovací tlačítko | kus | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 551674064-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0012
215 | 55147017-A1 | Splachovací tlačítko oddálené | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 55220102.-B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0875
216 | 55147017A | Závěsný systém pro WC - pro system | kus | 13 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 55396220.X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0134
217 | 55147017B | Závěsný systém pro výlevku | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 55396220.X1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0134
218 | 55149040 | Stěna dělící mezi pisoáry | kus | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 55396220.X2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0134
219 | 55162349 | Sifon DN32x5/4" | kus | 23 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 64238830A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.093
220 | 551674064 | Sedátko klozetové s poklopem bílé a antibakteriální úpravou | kus | 9 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 64240058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0255
221 | 551674064-1 | Sedátko klozetové s poklopem bílé zdravotní a antibakteriální úpravou | kus | 4 |  |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
222 | 55220102.-B | Sprchová zástěna š. 100 cm , výplň sklo | kus | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 55396220.X | Žlab nerezový pro sprchové stání | m | 30
224 | 55396220.X1 | Žlab štěrbinový | m | 126
225 | 55396220.X2 | vpust ke štěrbin. žlab se zápach uzáver. | ks | -32 |  | 0
225 | 55396220.X2 | vpust ke štěrbin. žlab se zápach uzáver.+ KK DN50 | ks | 32 |  | 0
226 | 64238830A | WC pro tělesně postižené | kus | 4
227 | 64240058 | Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach. | kus | 9
228 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 4.7156
| Celkem za | 725 Stavba : |  |  |  | 0
Bližší specifikace jednotlivých položek je doložena ve výkresových přílohách část ZTI

## IO200 DK
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 034 NMNM - Bazén a relax. centrum |  | Rozpočet: | IO 200
Objekt : |  | 01 RDS |  | Dešťová kanalizace_2013
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 30 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| RTS komentář: | Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 80 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| RTS komentář: | Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
3 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 51.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3*3*3,5 |  | 31.5 |  |  | 3*3*3,5
|  | 5*2,2*1,8 |  | 19.8 |  |  | 5*2,2*1,8
4 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 33.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 191.26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně | m3 | 191.265 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,9*1,6*11,60 |  | 16.704 |  |  | 0,9*1,6*11,60
|  | 0,9*1,2*38,85 |  | 41.958 |  |  | 0,9*1,2*38,85
|  | 2,5*1,5*25 |  | 93.75 |  |  | 2,5*1,5*25
|  | 0,9*1,5*8,5 |  | 11.475 |  |  | 0,9*1,5*8,5
|  | 0,9*1,2*3,1 |  | 3.348 |  |  | 0,9*1,2*3,1
|  | 0,9*1,5*17,8 |  | 24.03 |  |  | 0,9*1,5*17,8
7 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně | m3 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kopaná sonda | m3 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1*1*2 |  | 2 |  |  | 1*1*2
9 | 151201101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 291.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00199
|  | 2*1,6*11,60 |  | 37.12 |  |  | 2*1,6*11,60
|  | 2*1,2*38,85 |  | 93.24 |  |  | 2*1,2*38,85
|  | 2*1,5*25 |  | 75 |  |  | 2*1,5*25
|  | 2*1,5*8,5 |  | 25.5 |  |  | 2*1,5*8,5
|  | 2*1,2*3,1 |  | 7.44 |  |  | 2*1,2*3,1
|  | 2*1,5*17,8 |  | 53.4 |  |  | 2*1,5*17,8
| RTS komentář: | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
10 | 151201111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 291.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 151201201R00 | Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m | m2 | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00149
|  | 3*1,5*4 |  | 18 |  |  | 3*1,5*4
| RTS komentář: | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
12 | 151201211R00 | Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m | m2 | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3*1,5*4 |  | 18 |  |  | 3*1,5*4
13 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 146.93 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 191,26*0,5 |  | 95.63 |  |  | 191,26*0,5
|  | 51,3 |  | 51.3 |  |  | 51,3
| RTS komentář: | Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam - objemu do 100 m3 100 %, objemu do 1000 m3 8 %, objemu do 10000 m3 3 % , objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm - bez ohledu na objem 100 %, c) hloubení rýh š. do 200 cm - objemu do 100 m3 100 %, objemu nad 100 m3 50 %, d) hloubení zářezů - objemu do 1000 m3 neoceňuje se, objemu do 10000 m3 neoceňuje se, objemu nad 10000 m3 neoceňuje se ,
14 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 242.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 51,30+191,26 |  | 242.56 |  |  | 51,30+191,26
15 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 222.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 191,26+31,5 |  | 222.76 |  |  | 191,26+31,5
16 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 74.44 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | výkop:191,26+31,5 |  | 222.76 |  |  | výkop:191,26+31,5
|  | -lože 1:-23,11 |  | -23.11 |  |  | -lože 1:-23,11
|  | -lože 2:-20,15 |  | -20.15 |  |  | -lože 2:-20,15
|  | -obsyp:-81,95 |  | -81.95 |  |  | -obsyp:-81,95
|  | -vozovka:-23,11 |  | -23.11 |  |  | -vozovka:-23,11
| RTS komentář: | Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
17 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný | m3 | 81.9528 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 0,9*0,55*11,60 |  | 5.742 |  |  | 0,9*0,55*11,60
|  | 0,9*0,55*38,85 |  | 19.2308 |  |  | 0,9*0,55*38,85
|  | 2,5*0,7*25 |  | 43.75 |  |  | 2,5*0,7*25
|  | 0,9*0,5*8,5 |  | 3.825 |  |  | 0,9*0,5*8,5
|  | 0,9*0,5*3,1 |  | 1.395 |  |  | 0,9*0,5*3,1
|  | 0,9*0,5*17,8 |  | 8.01 |  |  | 0,9*0,5*17,8
18 | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 0-63 A, možno zaměnit za bet. recyklát z bourání objektu | T | 80.262 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 58344197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
|  | 29,79*1,8 |  | 53.622 |  |  | 29,79*1,8
|  | 14,8*1,8 |  | 26.64 |  |  | 14,8*1,8
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
19 | 212755216U00 | Trativod plast trubka D160 bez lože z trub PVC | m | 76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00116
20 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože | m | 76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22107
21 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00018
22 | 273313311R00 | Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10 ) | m3 | 1.35 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5169
|  | 3*3*0,15 |  | 1.35 |  |  | 3*3*0,15
| RTS komentář: | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
23 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) | m3 | 2.475 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | 3,3*5*0,15 |  | 2.475 |  |  | 3,3*5*0,15
| RTS komentář: | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
24 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 42.0219 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0005
|  | Pi*0,16*76*1,1 |  | 42.0219 |  |  | Pi*0,16*76*1,1
25 | 275320030RAA | Základová patka ŽB z betonu C 30/37, vč. bednění výztuž 90 kg/m3 | m3 | 15.585 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1714
|  | dobetonování v šachtě:0,4*0,3*1*2 |  | 0.24 |  |  | dobetonování v šachtě:0,4*0,3*1*2
|  | patka výustní objekt:0,6*0,6*3,3 |  | 1.188 |  |  | patka výustní objekt:0,6*0,6*3,3
|  | výustní objekt:4,29*3,3 |  | 14.157 |  |  | výustní objekt:4,29*3,3
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
26 | 386941114R00 | Montáž odlučovačů benzinu a olejů velikosti | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00431
| RTS komentář: | V položce montáže nejsou zakalkulovány náklady na: a) zřízení stavební části (dna, stěny atd.); tyto stavební práce se oceňuj´příslušnými položkami části A01 tohoto sborníku b( dodání kompletních souprav lapačů benzinu a olejů; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
27 | 380000014R00 | Odlučovačů ropných látek plastbeton, sorpční filtr EO/PB/SV 15 | komple | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.65
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
28 | 451311821R00 | Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B30, do 15 cm | m2 | 33.99 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.394
|  | 10,3*3,3 |  | 33.99 |  |  | 10,3*3,3
29 | 465513327R00 | Dlažba z kamene na MC, vyspár MCs, tl. do 30 cm | m2 | 33.99 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.937
|  | 10,3*3,3 |  | 33.99 |  |  | 10,3*3,3
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
30 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 20.1547 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,9*0,15*11,60 |  | 1.566 |  |  | 0,9*0,15*11,60
|  | 0,9*0,15*38,85 |  | 5.2447 |  |  | 0,9*0,15*38,85
|  | 2,5*0,15*25 |  | 9.375 |  |  | 2,5*0,15*25
|  | 0,9*0,15*8,5 |  | 1.1475 |  |  | 0,9*0,15*8,5
|  | 0,9*0,15*3,1 |  | 0.4185 |  |  | 0,9*0,15*3,1
|  | 0,9*0,15*17,8 |  | 2.403 |  |  | 0,9*0,15*17,8
31 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 27.509 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | 0,9*0,2*11,60 |  | 2.088 |  |  | 0,9*0,2*11,60
|  | 0,9*0,2*38,85 |  | 6.993 |  |  | 0,9*0,2*38,85
|  | 2,5*0,2*25 |  | 12.5 |  |  | 2,5*0,2*25
|  | 0,9*0,2*8,5 |  | 1.53 |  |  | 0,9*0,2*8,5
|  | ORL:3*3*0,1 |  | 0.9 |  |  | ORL:3*3*0,1
|  | výustní objekt:3,3*5,3*0,2 |  | 3.498 |  |  | výustní objekt:3,3*5,3*0,2
32 | 55396220.A1 | Žlab odvodňovací betonový 100 rošt můstkový dodávka komunikace | m | -45 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55396220.A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.134
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
33 | 871111101R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | m | 30.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | 13,10+17,80 |  | 30.9 |  |  | 13,10+17,80
| RTS komentář: | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.
34 | 871111102R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm | m | 48.55 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | 34,85+8,7+5 |  | 48.55 |  |  | 34,85+8,7+5
| RTS komentář: | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.
35 | 871111103R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm | m | 15.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
|  | 15,6 |  | 15.6 |  |  | 15,6
| RTS komentář: | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.
36 | 871111107R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
| RTS komentář: | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 11-2 tohoto ceníku. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Tato se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol.č. 871 11-2 tohoto ceníku množstvím a průměrem potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.
37 | 891365321R00 | Montáž zpětných klapek | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00505
| RTS komentář: | Položka je určena pro montáž zpětných klapek na potrubí. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání zpětných klapek; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku.
38 | 891373431R00 | Montáž ventilů regulačních | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00572
| RTS komentář: | V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání ventilů regulačních; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku.
39 | 892573111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | sada | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00013
| RTS komentář: | Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnících uzávěrů. Napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku se rozpočtuje příslušnou položkou 892.. - 1111.
40 | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 58.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 11,60+38,85+8,5 |  | 58.95 |  |  | 11,60+38,85+8,5
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.
41 | 892591111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.
42 | 892593111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou | sada | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00032
| RTS komentář: | Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnících uzávěrů. Napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku se rozpočtuje příslušnou položkou 892.. - 1111.
43 | 894411010RBA | Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m napojení DN 200, mříž litina 300x500 D 40t | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.82099
| RTS komentář: | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 200 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,80 m.
44 | 894412311RAB | Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.447
| RTS komentář: | V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonové skruže, šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu.
45 | 460000002.R00 | Zaměření a vynesení trasy dokumentace skut provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 460000002.R01 | Provizorní chránička š=500 -25,0 m, š=100 - 5,0 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 | 28611262.A1 | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN 100 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611262.A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01605
48 | 28611262.A2 | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN 150 | m | 25 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611262.A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01605
49 | 28611265.A | Trubka kanalizační PVC Quantum SN 12 DN 200 | m | 66.905 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
|  | (34,85+8,7+5)*1,1 |  | 53.405 |  |  | (34,85+8,7+5)*1,1
|  | chránička příprava:13,5 |  | 13.5 |  |  | chránička příprava:13,5
50 | 28611265.B | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250 | m | 17.16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
|  | 15,6*1,1 |  | 17.16 |  |  | 15,6*1,1
51 | 28611265.C | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 400 | m | 55 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
|  | 2*25*1,1 |  | 55 |  |  | 2*25*1,1
52 | 28611265.D | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150 | m | 33.99 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611265.D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0252
|  | (13,1+17,8)*1,1 |  | 33.99 |  |  | (13,1+17,8)*1,1
53 | 28651667.A1 | Koleno kanalizační PVC 12 250/ 45° | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28651667.A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00127
54 | 28651692.A1 | Redukce kanalizační KGR 160/ 100 PVC | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28651692.A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
55 | 28651692.A2 | Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28651692.A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
56 | 28651692.A2 | Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28651692.A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
57 | 42200000 | Regulátor odtoku Q=0,4 l/s | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0004
58 | 42283576 | Klapka zpětná DN 200 koncová | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42283576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.083
59 | 42283577 | Klapka zpětná DN 250 koncová | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42283577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.125
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
60 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 216.0951 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bližší specifikace jednotlivých položek je doložena ve výkresových přílohách IO200

## SO100
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Archdes007 Bazén-relax.centrum, Hornická,Nové město na Moravě
Objekt : |  | 902 Změnový list č.3 - SO100 stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
1 | 622311837x00 | SV4 - KZS z MV tl.260mm PV, dle ETICS s probarvenou organickou omítkou | m2 | 88.4365 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04757
|  | 10,655*8,3 |  | 88.4365 |  |  | 10,655*8,3
2 | 622311837x01 | SV4 - KZS z MV tl.200mm PV, dle ETICS s probarvenou organickou omítkou | m2 | -88.4365 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04757
3 | 622311837x03 | SV7 - KZS z MV tl.200mm PV, dle ETICS s probarvenou organickou omítkou | m2 | 32.894 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04757
|  | na +7,25:(8,61+4,3+8,61+4,3)*1,7-1*1,4-2,8*1,25*2-0,7*1-0,95*1*2 |  | 32.894 |  |  | na +7,25:(8,61+4,3+8,61+4,3)*1,7-1*1,4-2,8*1,25*2-0,7*1-0,95*1*2
4 | 622311837x04 | SV6 - KZS z MV tl.200mm PV, dle ETICS s probarvenou organickou omítkou | m2 | 95.34 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04757
|  | 22,7*4,2 |  | 95.34 |  |  | 22,7*4,2
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0