## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Nove Město na Moravě - bazén |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Připojka tepla pro bazén |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing. Mališka |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Mališka
Objednatel |  | Novoměstká teplárenská, Hornická 973, Nové Město na Moravě
Dodavatel |  | 0 |  | Zakázkové číslo | 1
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Připojka tepla pro bazén |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Nove Město na Moravě - bazén |  |  | Připojka tepla pro bazén
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Výměníková stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Vedlejší náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Připojka tepla pro bazén |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | Nove Město na Moravě - bazén
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713 | Pouzdro potrubní izolační ALS 140/80 mm + krycí pozinkovaný plech tl 6mm D+M | m | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00162
2 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 518 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Výměníková stanice |  |  |  |  | 1
3 | 732-1 | Výměník tepla skládaný 800kW nerez,4příruby D+M | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.2
4 | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.09167
5 | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
6 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1347 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Výměníková stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
7 | 723150347R00 | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 125/80 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0045
8 | 723150347R01 | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 125/100 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0045
9 | 723150356R00 | Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 125/65 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00468
10 | 733121210R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 | m | 22 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00554
11 | 733121214R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 | m | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0056
12 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3/2,9 | m | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00773
13 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133/4,5 | m | 90 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02162
14 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 515 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
15 | 722263202U00 | Vodoměr záv -100°C 1/2x110 1,5m3/s | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00334
16 | 723233147R00 | Armatura 2závity-ventil solenoidový,G 1/2 230V | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00077
17 | 734-1 | Regulační ventil s pohonem DN80,PN16 Kvs=85,8, ovládání 0-10V | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 734-2 | Měřič tepla Q=27,5m3 DN65,PN16 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
19 | 734-3 | Regulační ventil ruční, DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
21 | 734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00886
22 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01053
23 | 734109218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 | soubor | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.014
24 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
25 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
26 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
27 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00163
28 | 734245121R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
29 | 734255135R00 | Ventil pojistný DN 25 x 6,0 bar | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
30 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 15 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
31 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 25 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
32 | 734295211R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
33 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15 | soubor | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
34 | 734411121R00 | Teploměr rohový s pouzdrem 0-120°C l = 100mm | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
35 | 734422130R00 | Tlakoměr diferenční 0-1MPa, kondenzační smyčka a ventil tlakoměrový trojcestný | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0085
36 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
37 | 42266514 | Filtr přírubový DN 125, litina | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42266514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.04
38 | 42285517 | Klapka mezipřírubová uzav. DN 125,GG25 litina | kus | 9 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42285517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00635
39 | 42285554 | Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN125, litina | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 42285554 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0076
40 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 1548 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
41 | 767-1 | Kontrukce pomocné (závěsy, podpěry potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
42 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
43 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 170 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
44 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 25 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
45 | 783426360R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 118 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 01 | Vedlejší náklady
46 | HZS - 1 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
47 | HZS - 2 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0
48 | HZS - 3 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 4 |  | 0
| Celkem za | 01 Vedlejší náklady |  |  |  | 0