## POLPRAC
poř.č. | číslo pol. | popis položky | MNOZSTVI | JEDNOTKA | NMIN | CENA | cena celkem
C21M - Elektromontáže
01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice
1. | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | 22 | ks | 5.44 |  | 0
2. | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | 1 | ks | 5.44 |  | 0
3. | 210010311 | krab.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap. | 6 | ks | 11.39 |  | 0
4. | 210010312 | krab.přístrojová 4-5mod bez zapoj. | 5 | ks | 12.02 |  | 0
5. | 210010312 | krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. | 4 | ks | 12.02 |  | 0
6. | 210010313 | krab.přístrojová 6-8mod bez zap. | 4 | ks | 13.92 |  | 0
7. | 210010313 | krab.přístrojová 6-8mod bez zap. | 1 | ks | 13.92 |  | 0
8. | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | 19 | ks | 23.41 |  | 0
9. | 210010323 | krab.přístrojová 2x6-8mod bez zap. | 4 | ks | 25.95 |  | 0
10. | 210010331 | krab.inst.přístroj. na povrch bez zapoj. | 3 | ks | 10.76 |  | 0
01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační lišty
1. | 215012130 | lišta vkládací s víčkem 60mm | 4 | m | 12.04 |  | 0
01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky
1. | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) | 18 | m | 4.81 |  | 0
2. | 210010004 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) | 19 | m | 5.19 |  | 0
3. | 210010005 | trubka oheb.el.inst. typ 14 R=40mm (PO) | 10 | m | 5.44 |  | 0
08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou
1. | 210800021 | CYKYLo 2Ax1.5 mm2 (PO) | 66 | m | 3.06 |  | 0
2. | 210800023 | CYKYLo 3Ax1.5 mm2 (PO) | 21 | m | 3.06 |  | 0
3. | 210800023 | CYKYLo 3Cx1.5 mm2 (PO) | 170.5 | m | 3.06 |  | 0
4. | 210800024 | CYKYLo 3Cx2.5 mm2 (PO) | 318 | m | 3.06 |  | 0
5. | 210800101 | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) | 6 | m | 3.42 |  | 0
6. | 210800105 | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) | 3 | m | 3.42 |  | 0
7. | 210800116 | CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO) | 15.5 | m | 3.54 |  | 0
8. | 210800112 | CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO) | 10 | m | 3.54 |  | 0
09 - Vodiče, šnůry a kabely hliníkové\Volně uložené
1. | 210901015 | AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU) | 10 | m | 3.16 |  | 0
10 - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení kabelu smrštovací záklopkou
1. | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 | 2 | ks | 29.73 |  | 0
2. | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 | 1 | ks | 20.88 |  | 0
3. | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x6 mm2 | 2 | ks | 25.3 |  | 0
10 - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení vodičů v rozvaděči
1. | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 31 | ks | 3.03 |  | 0
11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače
1. | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | 11 | ks | 8.85 |  | 0
2. | 210110042 | spín.zápust.vč.zap.2-pólový - řazení 2 | 2 | ks | 11.38 |  | 0
3. | 210110045 | střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. | 1 | ks | 10.12 |  | 0
4. | 210110045 | střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. | 3 | ks | 10.12 |  | 0
5. | 210110082 | sporák.přípojka ABB 3P 16A, zápust. | 1 | ks | 24.03 |  | 0
6. | 210110082 | kabelový vývod 4P 16A, zápust. s přích.kab. | 1 | ks | 24.03 |  | 0
11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Zásuvky
1. | 210111011 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | 16 | ks | 16.44 |  | 0
2. | 210111011 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | 1 | ks | 16.44 |  | 0
3. | 210111011 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 3x2P+Z | 3 | ks | 16.44 |  | 0
4. | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 5 | ks | 19.6 |  | 0
5. | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 3 | ks | 19.6 |  | 0
6. | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 3x2P+Z průb.mont. | 4 | ks | 19.6 |  | 0
12 - Ustrojí jistící
1. | 210120451 | jistič 3-pólový bez krytu | 1 | ks | 20.87 |  | 0
14 - Ovládací, návěstní a signální přístroje
1. | 210140461 | tlačítkový ovl. bez signálky | 1 | ks | 8.85 |  | 0
2. | 210140461 | tlačítkový ovl. bez signálky | 6 | ks | 8.85 |  | 0
19 - Rozvaděče, rozv. skříně, desky, svorkovnice
1. | 210190002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg | 1 | ks | 51.9 |  | 0
2. | 210191531 | usazení rozvadeče ER1.0 | 1 | ks | 11.04 |  | 0
20 - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková
1. | 210201038 | 35(49,80)W svít.zářiv.stropní | 4 | ks | 48.07 |  | 0
2. | 210201043 | 2x35W svít.zářiv.stropní | 3 | ks | 51.86 |  | 0
3. | 210201043 | 2x35W svít.zářiv.stropní | 14 | ks | 51.86 |  | 0
20 - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla žárovková
1. | 210200006 | 2x40W svít.žár.byt.stropní | 3 | ks | 32.89 |  | 0
|  | C21M - Elektromontáže - součet |  |  |  |  | 0
C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
28 - Kabely pro přívody a vnitřní instalaci\V trubkách
1. | 220280206 | Datový kabel do 7mm vnějš.průměru (TR) | 215 | m | 3.47 |  | 0
30 - Formy kabelové a drátové...
1. | 220301201S | zásuvka RJ45 pod omítku | 13 | ks | 11.9 |  | 0
|  | C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - součet |  |  |  |  | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
Vybourání otvoru
1. | 97103-3151 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm | 11 | ks | 21 |  | 0
2. | 97103-3351 | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl.do 450mm | 6 | ks | 47.76 |  | 0
Vysekání kapes
1. | 97303-1324 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm | 1 | ks | 32.52 |  | 0
2. | 97303-1335 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.16m2 hl.<300mm | 1 | ks | 59.58 |  | 0
3. | 97303-1512 | vysek.zdi cihl.kapsy-upevn.hl.do 100mm | 4 | ks | 14.76 |  | 0
4. | 97303-1616 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 57 | ks | 9.12 |  | 0
5. | 97303-1619 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm | 6 | ks | 19.44 |  | 0
Vysekání rýh
1. | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 12 | m | 10.56 |  | 0
2. | 97403-1133 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm | 20 | m | 18.06 |  | 0
3. | 97403-1134 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm | 15 | m | 20.52 |  | 0
|  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - součet |  |  |  |  | 0
C801-4 - Stavební práce - opravy a údržba
1. | 34023-6211 | Osazení, zazdění a začistění tabla o ploše do 0,09 m2 | 4 | M | 40 |  | 0
2. | 34023-7212 | Osazení, zazdění a začistění o ploše do 0,25 m2 | 2 | M | 91.4 |  | 0
3. | 61242-3521 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm | 47 | M | 10 |  | 0
|  | C801-4 - Stavební práce - opravy a údržba - součet |  |  |  |  | 0

## POLMAT
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
ELKOV 1
1. | 88810 | JBT S 1011-0-0816 3F 16A |  | 1 | ks | 0
ELKOV 3
1. | 142661 | PH ZAR 40W E27 240V A55 CIRA |  | 6 | ks | 0
2. | 148647 | JBT K 3558A-A00933 B KRYT 3S, POTISK,PRŮZ., TANGO, BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
3. | 14873 | JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
4. | 17018 | KV CYKY-J 3 x 1,5 (C) |  | 3.09 | m | 0
5. | 17029 | KV CYKYLO-J 3 x 1,5 (C) |  | 175.62 | m | 0
6. | 17030 | KV CYKYLO-J 3 x 2,5 (C) |  | 327.54 | m | 0
7. | 17061 | KV CYKYLO-O 3 x 1,5 (A) |  | 21.63 | m | 0
8. | 17062 | KV CYKY-J 5 x 6 (C) |  | 10.3 | m | 0
9. | 17069 | KV AYKY-J 4 x 16 (B) |  | 10.3 | m | 0
10. | 17096 | KV CYKY-J 5 x 2,5 (C) |  | 15.97 | m | 0
11. | 17099 | KV CYKY-O 2 x 1,5 (D) |  | 6.18 | m | 0
12. | 17143 | KV CYKYLO-O 2 x 1,5 (D) |  | 67.98 | m | 0
13. | 34988913 | KO TRUBKA 1420 OHEB.MONOFLEX 320N 50m, |  | 18 | m | 0
14. | 34988915 | KO TRUBKA 1432 OHEB.MONOFLEX 320N 50M NEBO 25M, SV.ŠEDÁ |  | 19.57 | m | 0
15. | 34988916 | KO TRUBKA 1440 OHEB.MONOFLEX 320N 25m, SV.ŠEDÁ |  | 10.3 | m | 0
16. | 4008 | KO KRABICE KU 68-1902, ODBOČ., VÍČKO, SPOJ.SVIS.+VOD.,73X42 |  | 6 | ks | 0
17. | 4010 | KO KRABICE KU 68-1903, ROZVOD.,VÍČKO,SVORK.,SPOJ.SVIS.+VOD.,73X4 |  | 19 | ks | 0
18. | 4080 | KO LIŠTA LV 40 x 15 2m/30m KARTON |  | 4 | m | 0
19. | 43990615 | KO KRABICE KU 68-1901,UNIVERZ.,SPOJ.SVIS.+VOD.,73X42 |  | 1 | ks | 0
20. | 7180 | MO JISTIČ PL7-25/B/3, 10kA, 263391 |  | 1 | ks | 0
21. | 7680 | KO KRABICE KO 110/L, ROZVOD., VÍČKO, PŘEPÁŽ., 115X115X45, DUTÉ S |  | 4 | ks | 0
22. | 80963958 | ELP SKRIN PER 1/3F/40 |  | 1 | ks | 0
23. | 916 | KO TRUBKA 2316/LPE-1 OHEB.320N 100m |  | 18.54 | m | 0
FULGUR
1. | DARINA | interiérové stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem 2x40W |  | 3 | ks | 0
LEGRAND
1. | S77140 | Zásuvka 2P+T 250V/16 MOSAIC 45 s přepěťovou ochranou |  | 3 | ks | 0
LEGRAND LCS
1. | 32750 | KABEL U/UTP C5E LSOH 4P 305M |  | 221.45 | m | 0
LEGRAND nov
1. | 76551 | MOSN ZÁS.1XRJ45 UTP CAT5E 1M BÍ |  | 13 | ks | 0
2. | 77001 | MOSN SP. Č.6 1M BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
3. | 77011 | MOSN SP. Č.6 2M BÍLÁ |  | 11 | ks | 0
4. | 77011 | MOSN SP. Č.6 2M BÍLÁ |  | 3 | ks | 0
5. | 77030 | MOSN TL. NO 1M BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
6. | 77040 | MOSN TL. NO 2M BÍLÁ |  | 6 | ks | 0
7. | 77050 | MOSN SP. Č.2 20A 2M BÍLÁ |  | 2 | ks | 0
8. | 77070 | MOSN ZÁSLEPKA 1M BÍLÁ |  | 7 | ks | 0
9. | 77140 | MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ |  | 16 | ks | 0
10. | 77140 | MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ |  | 5 | ks | 0
11. | 77165 | MOSN ZÁS. 3X2P+T BÍLÁ 4M BS |  | 4 | ks | 0
12. | 77165 | MOSN ZÁS. 3X2P+T BÍLÁ 4M BS |  | 3 | ks | 0
13. | 77551 | MOSN KABEL. VÝVOD 16A 2M BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
14. | 78802 | MOSN KR. RÁM. 2M BÍLÁ |  | 22 | ks | 0
15. | 78802 | MOSN KR. RÁM. 2M BÍLÁ |  | 3 | ks | 0
16. | 78814 | MOSN KR. RÁM. 4M HOR. BÍLÁ |  | 5 | ks | 0
17. | 78816 | MOSN KR. RÁM. 6M HOR. BÍLÁ |  | 4 | ks | 0
18. | 78818 | MOSN KR. RÁM. 8M HOR. BÍLÁ |  | 1 | ks | 0
19. | 78836 | MOSN KR. RÁM. 2X6M VER. BÍLÁ |  | 4 | ks | 0
20. | 80101 | BAT KRAB.INST. UNIV. 1P HL 40 |  | 22 | ks | 0
21. | 80102 | BAT KRAB.INST. UNIV. 2P HL 40 |  | 5 | ks | 0
22. | 80103 | BAT KRAB.INST. UNIV. 3P HL 40 |  | 4 | ks | 0
23. | 80103 | BAT KRAB.INST. UNIV. 3P HL 40 |  | 1 | ks | 0
24. | 80126 | BAT KRAB.INST. UNIV 3x2x2M max. 2x8mod HL50 |  | 4 | ks | 0
25. | 80251 | MOSN MONT. DESKA 2M |  | 22 | ks | 0
26. | 80251 | MOSN MONT. DESKA 2M |  | 3 | ks | 0
27. | 80252 | MOSN MONT. DESKA 4-5M |  | 5 | ks | 0
28. | 80253 | MOSN MONT. DESKA 6-8M |  | 4 | ks | 0
29. | 80253 | MOSN MONT. DESKA 6-8M |  | 1 | ks | 0
30. | 80266 | MOSN MONT. DESKA 2x6-8M |  | 4 | ks | 0
31. | 80281 | MOSN KR. NA POVRCH 2M H. 40 |  | 3 | ks | 0
32. | S77140 | Zásuvka 2P+T 250V/16 MOSAIC 45 s přepěťovou ochranou |  | 1 | ks | 0
ROZVADĚČE\1
1. | RMS1 | rozvaděč |  | 1 | ks | 0
THORN
1. | 96205770 | COLLEGE 1x35W HF PC CL |  | 4 | ks | 0
2. | 96205779 | COLLEGE 2X35W HF PC CL |  | 3 | ks | 0
3. | 96233527 | JUPITER 2 2x35W HF DMB |  | 14 | ks | 0
4. | zdroje T16 | T16 35W/827 G5 HE |  | 4 | ks | 0
5. | zdroje T16 | T16 35W/830 G5 HE |  | 6 | ks | 0
6. | zdroje T16 | T16 35W/830 G5 HE |  | 28 | ks | 0
|  | materiály - součet |  |  |  | 0

## POLHZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | edn.cena | množstv | jedn. | celkem [Kč]
1 |  | Úprava rozvaděče |  | 3 | hod. | 0
2 |  | Úklid pracoviště |  | 8 | hod. | 0
3 |  | Revize elektro |  | 8 | hod. | 0
4 |  | práce nezahrnuté v rozpočtu |  | 10 | hod. | 0
5 |  | demontáž stávající elektroinstalace |  | 16 | hod. | 0
|  | Práce v HZS - celkem |  |  |  | 0

## REKAP
název: | Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově 46 v Hlinném
Elektroinstalace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2. | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3. | Podružný materiál
4. | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
5. | C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)
6. | C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)
7. | Podružný materiál
8. | Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu
9. | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
10. | C801-4 - Stavební práce - opravy a údržba (MONTÁŽ)
11. | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
12. | Podružný materiál
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
13. | Hodinová zúčtovací sazba
| CELKEM HZS | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
14. | GZS
15. | GZS
16. | GZS z C21M a navázaného materiálu
17. | GZS z C22M a navázaného materiálu
| CELKEM VRN | 0
| REKAPITULACE CELKEM bez DPH | 0