## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0001 | Kompletní rekonstrukce kotelny | JKSO |  | Kompletní rekonstrukce kotelny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | Kompletní rekonstrukce kotelny |  | Měrná jednotka |  |  | Kompletní rekonstrukce kotelny
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0046 |  | Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě |  | Náklady na m.j. |  |  | Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě
Projektant |  | MEGATOP s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Město Nové Město na Moravě
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | MEGATOP s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Základ pro DPH |  |  | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :
NAVRŽENÝMI A UVEDENÝMI VÝROBKY JE STANOVEN STANDARD STAVBY, PŘI ZÁMNĚNĚ JE MOŽNO POUŽÍT POUZE TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKY, ABY BYL STANOVENÝ STANDARD ZACHOVÁN.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0046 Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě |  | Rozpočet : | 0001
Objekt : |  | 0001 Kompletní rekonstrukce kotelny |  | Kompletní rekonstrukce kotelny
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
40 | Požární ucpávky |  | HSV
800 | Běžné stavební práce |  | HSV
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV
713 | Izolace tepelné |  | PSV
721 | Vnitřní kanalizace |  | PSV
722 | Vnitřní vodovod |  | PSV
723 | Vnitřní plynovod |  | PSV
730 | Ústřední vytápění |  | PSV
731 | Kotelny |  | PSV
732 | Strojovny |  | PSV
733 | Rozvod potrubí |  | PSV
734 | Armatury |  | PSV
735 | Otopná tělesa |  | PSV
764 | Konstrukce klempířské |  | PSV
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV
783 | Nátěry |  | PSV
784 | Malby |  | PSV
M21 | Elektromontáže |  | MON
VN | Vedlejší náklady |  | VN
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 0046 | Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě
O: | 0001 | Kompletní rekonstrukce kotelny
R: | 0001 | Kompletní rekonstrukce kotelny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 40 | Požární ucpávky |  |  | 0
1 | 40-PC-001 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN25 | kus | 4 |  | 0
2 | 40-PC-002 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN50 | kus | 2 |  | 0
3 | 40-PC-003 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN100 | kus | 6 |  | 0
4 | 40-PC-004 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D32 | kus | 8 |  | 0
5 | 40-PC-005 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D50 | kus | 1 |  | 0
6 | 40-PC-006 | Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D75 | kus | 1 |  | 0
7 | 40-PC-007 | Požární ucpávka přes stěnu, kabel do 5x4mm2 | kus | 5 |  | 0
8 | 40-PC-008 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN25 | kus | 6 |  | 0
9 | 40-PC-009 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN50 | kus | 2 |  | 0
10 | 40-PC-010 | Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN100 | kus | 4 |  | 0
11 | 40-PC-011 | Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D32 | kus | 9 |  | 0
12 | 40-PC-012 | Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D50 | kus | 6 |  | 0
13 | 40-PC-013 | Požární ucpávka přes strop, kabel do 5x4mm2 | kus | 5 |  | 0
14 | 40-PC-014 | Požární ucpávka přes strop, svazek kabelů do 5x4mm2 (5x) | kus | 3 |  | 0
Díl: | 800 | Běžné stavební práce |  |  | 0
15 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého, vybourání základů zařízení | m3 | 2.7 |  | 0
16 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.2 |  | 0
17 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 34 |  | 0
18 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 32 |  | 0
19 | 612433322RT3 | Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 25 mm, omítka Hasit | m2 | 30 |  | 0
20 | 635213131R00 | Provětrávaný obklad CETRIS PLUS, desky 1xtl.16 mm, na Al nosnících | m2 | 47 |  | 0
21 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.2 |  | 0
22 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 77 |  | 0
23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, vynošení z kotelny, naložení, poplatek za skládku | t | 11.4 |  | 0
24 | 800-001 | Vyspravení podlahy v kotelně i strojovně | m2 | 34 |  | 0
25 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 4.6256 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
26 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, suchou i mokrou cestou | m2 | 120 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
27 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 54 |  | 0
28 | 713-22/20-Alf | Izolace potr. min. vlna 22/20, povrch. úprava Al folie | m | 18 |  | 0
29 | 713-28/25-Alf | Izolace potr. min. vlna 28/25, povrch. úprava Al folie | m | 12 |  | 0
30 | 713-35/30-Alf | Izolace potr. min. vlna 35/30, povrch. úprava Al folie | m | 18 |  | 0
31 | 713-42/40-Alf | Izolace potr. min. vlna 42/40, povrch. úprava Al folie | m | 12 |  | 0
32 | 713-48/50-Alf | Izolace potr. min. vlna 48/50, povrch. úprava Al folie | m | 21 |  | 0
33 | 713-60/60-Alf | Izolace potr. min. vlna 60/60, povrch. úprava Al folie | m | 8 |  | 0
34 | 713-76/70-Alf | Izolace potr. min. vlna 76/70, povrch. úprava Al folie | m | 31 |  | 0
35 | 713-89/80-Alf | Izolace potr. min. vlna 89/80, povrch. úprava Al folie | m | 16 |  | 0
36 | 713-99/80-Al | Izolace kombi RS M150, dl. 2,4m, tl. iz. 80mm, povrch. úprava Al folie | kpl | 1 |  | 0
37 | 713-D-001 | Likvidace demontované izolace do nebezpečného odpadu | kpl | 1 |  | 0
38 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 461.76 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
39 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0
40 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 32 |  | 0
41 | 721170905R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50 | kus | 2 |  | 0
42 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0
43 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0
44 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 40 |  | 0
45 | 722172332R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/3,5 mm | m | 16 |  | 0
46 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4 |  | 0
47 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 2 |  | 0
48 | 725869218R00 | Montáž U-sifonu | kus | 2 |  | 0
49 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 6 |  | 0
50 | 721-001 | Montáž neutralizačního zařízení | kpl | 1 |  | 0
51 | 721-002 | Montáž přečerpávače kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
52 | 721-003 | Čerpadlo ponorné WILO-TPI 1200 EM | kus | 1 |  | 0
53 | 721-7374796 | Přečerpávač kondenzátu TP1 | kpl | 1 |  | 0
54 | 721-7441823 | Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70 | soubor | 1 |  | 0
55 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 392.922 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
56 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 14 |  | 0
57 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 14 |  | 0
58 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 1 |  | 0
59 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 3 |  | 0
60 | 722235652R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20 | kus | 2 |  | 0
61 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 5 |  | 0
62 | 722262211R00 | Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH | kus | 1 |  | 0
63 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 14 |  | 0
64 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 14 |  | 0
65 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout | kus | 3 |  | 0
66 | 722-001 | Napojení potrubí na stáv. rozvody vody | kpl | 1 |  | 0
67 | 722-002 | Napojení dopouštění na rozvody ÚT | kpl | 1 |  | 0
68 | 722-2.2.4.6 | Automatický změkčovací filtr AQUAPRODUCT, AZK4 | soubor | 1 |  | 0
69 | 722-BA295-25 | Potrubní oddělovač BA295 DN25 |  | 1 |  | 0
70 | 722-D-komplet | SADA: mont. blok MBPŠ+FILTR FF06-3/4"+připojovací hadice+25kg regenerační soli | sada | 1 |  | 0
71 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 395.864 |  | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
72 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 9 |  | 0
73 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 2 |  | 0
74 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 6 |  | 0
75 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 13 |  | 0
76 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 16 |  | 0
77 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 11 |  | 0
78 | 723120809R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | m | 7 |  | 0
79 | 723150806R00 | Demontáž stáv. akumulátoru plynu | kpl | 1 |  | 0
80 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2 | m | 6 |  | 0
81 | 723150373R00 | Akumulátor plynu z potrubí ocelového D 159/4,5-2m, vč. konzol a montáže | kpl | 1 |  | 0
82 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 | soubor | 3 |  | 0
83 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0
84 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 66 |  | 0
85 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | m | 66 |  | 0
86 | 723190912R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 | kus | 3 |  | 0
87 | 723190913R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 | kus | 1 |  | 0
88 | 723190914R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 3 |  | 0
89 | 723214124R00 | Armatura přír.- filtr plynový C 26-604-516, DN 65, vč. spoj. mat. a montáže | soubor | 1 |  | 0
90 | 723225114R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnější z. MET IVAR.8105R DN15 | kus | 4 |  | 0
91 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 3 |  | 0
92 | 723235111R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 | kus | 7 |  | 0
93 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 | kus | 1 |  | 0
94 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 | kus | 3 |  | 0
95 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 7 |  | 0
96 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0
97 | 723239103R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 6 |  | 0
98 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.3 |  | 0
99 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 6 |  | 0
100 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 4 |  | 0
101 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25 | kus | 3 |  | 0
102 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160 | kus | 4 |  | 0
103 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 3 |  | 0
104 | 210230132R00 | Ventil manometrový, zkušební, M20x1,5 | kus | 3 |  | 0
105 | PC-723-03 | Revize, revizní zpráva OPZ + kotelna, Místní provozní řád | kpl | 1 |  | 0
106 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 632.945 |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
107 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď vč. montáže | soubor | 8 |  | 0
108 | 735191904R00 | Propláchnutí otopného systému | kpl | 1 |  | 0
109 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - vč. kotle | kpl | 1 |  | 0
110 | 735494811R00 | Vypuštění vody ze systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
111 | 731100846R00 | Demontáž kotle litinového na plynná paliva 11 čl. | kus | 1 |  | 0
112 | 731100848R00 | Demontáž kotle litinového na plynná paliva 13 čl. | kus | 1 |  | 0
113 | 731249128R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW, vč. konzoly pro instalaci do prostoru, , hydraulické kaskády, hydraulické výhybky | soubor | 3 |  | 0
114 | 721-004 | Náplň neutralizačního zařízení | kpl | 1 |  | 0
115 | 731-7164976 | Sada kolen DN65 pro instalaci do rohu | sada | 1 |  | 0
116 | 731-B2HAD49 | Kaskáda kotlů VIESSMANN-Vitodens 200-W 3x80 (240) kW, obslužná jednotka, kaskádový modul | soubor | 1 |  | 0
117 | 731-Z010305 | Hydraulická výhybka (DN65 na DN80) | kus | 1 |  | 0
118 | 731-ZK00859 | Hydraulická kaskáda-řadová sestava 3x80/100 kW | kus | 1 |  | 0
119 | 731-Z-Z001 | Přenosný hasící přístroj CO2, s hasící schopností min 55B | kus | 1 |  | 0
120 | 731-Z-Z002 | Lékarnička pro první pomoc | kus | 1 |  | 0
121 | 731-Z-Z003 | Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů | kus | 1 |  | 0
122 | 731-Z-Z004 | Bateriová svítilna | kus | 1 |  | 0
123 | 731-Z-Z005 | Detektor CO Honeywell SF340 | kus | 1 |  | 0
124 | 731-Z-Z006 | Provozní řád kotelny | kus | 1 |  | 0
125 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 5470.99 |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
126 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm | m | 3 |  | 0
127 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 24 |  | 0
128 | 732331521R00 | Nádoby expanzní tlakové REFLEX N400/6 | soubor | 2 |  | 0
129 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0
130 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 1 |  | 0
131 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | soubor | 1 |  | 0
132 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 |  | 0
133 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 2 |  | 0
134 | 734424911R00 | Kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M12x1,5 | kus | 1 |  | 0
135 | 732-001 | Kombi rozdělovač sběrač M150, dl. 2,4m, 4 okruhy | kpl | 1 |  | 0
136 | 732-002 | DMTŽ zařízení strojovny vč. likvidace do odpadu | kpl | 1 |  | 0
137 | 732-003 | Kombi rozdělovač sběrač M150, dl. 2,4m, 4 okruhy, stavitelné stojany | kpl | 1 |  | 0
138 | 732-004 | Montáž kombi RS M150 na stavitelné stojany do dl. 2m | kpl | 1 |  | 0
139 | 732-2090447 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 25/1-6 | kus | 1 |  | 0
140 | 732-2090454 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 40/1-8 | kus | 1 |  | 0
141 | 732-2090457 | Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 50/1-9 | kus | 1 |  | 0
142 | 732-405612146011 | Regulátor tlaku vlnovcový 25-250 kPa + zkušební kohout | kus | 1 |  | 0
143 | 732-6830200 | Servisní ventil se zajištěním MK1 | kus | 2 |  | 0
144 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 1697.509 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
145 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 3 |  | 0
146 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 10 |  | 0
147 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 12 |  | 0
148 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 11 |  | 0
149 | 733111108R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 2 |  | 0
150 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 16 |  | 0
151 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 57 |  | 0
152 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 | m | 26 |  | 0
153 | 733121125R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6 | m | 16 |  | 0
154 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 38 |  | 0
155 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 | m | 42 |  | 0
156 | 733-001 | Napojení potrubí na stáv. rozvody ÚT | kpl | 5 |  | 0
157 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 545.599 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
158 | 722215557R00 | Klapka zpětná,pružin.mezipří.IVAR BRA.W6.010 DN 65 | ks | 1 |  | 0
159 | 734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 6 |  | 0
160 | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 4 |  | 0
161 | 734109414R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 50 | soubor | 1 |  | 0
162 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 25 |  | 0
163 | 734163117R00 | Filtr přírubový,IVAR BRA.11.000 DN 65 s nav.přírub | ks | 1 |  | 0
164 | 734172116R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65 | soubor | 2 |  | 0
165 | 734172117R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80 | soubor | 2 |  | 0
166 | 734173213R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 40 | soubor | 2 |  | 0
167 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | soubor | 5 |  | 0
168 | 734173216R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65 | soubor | 6 |  | 0
169 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 2 |  | 0
170 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 4 |  | 0
171 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN 65 | ks | 4 |  | 0
172 | 734193218R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.000 DN 80 | ks | 4 |  | 0
173 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 31 |  | 0
174 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 11 |  | 0
175 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 8 |  | 0
176 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 8 |  | 0
177 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 18 |  | 0
178 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 8 |  | 0
179 | 734200834R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 2 | kus | 2 |  | 0
180 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 14 |  | 0
181 | 734226212RT2 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15, s termostatickou hlavicí Heimeier K | kus | 1 |  | 0
182 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 4 |  | 0
183 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 | kus | 4 |  | 0
184 | 734233161R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnější z.IVAR PERFECTA DN 15 | kus | 9 |  | 0
185 | 734243123R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25 | kus | 1 |  | 0
186 | 734243125R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40 | kus | 1 |  | 0
187 | 734255132R00 | Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,0 bar | kus | 1 |  | 0
188 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25 | kus | 2 |  | 0
189 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40 | kus | 2 |  | 0
190 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15 | kus | 1 |  | 0
191 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 14 |  | 0
192 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25 | kus | 1 |  | 0
193 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40 | kus | 1 |  | 0
194 | 734413134R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm | kus | 8 |  | 0
195 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout | kus | 1 |  | 0
196 | 734-SBI31.32/230 | Směšovací sada SIEMENS SBI31.32/230 | sada | 1 |  | 0
197 | 734-SXP45.10-1,6/230 | Směšovací sada SIEMENS SXP45.10-1,6/230 | sada | 1 |  | 0
198 | 734-VBF21.50 | Mix SIEMENS VBF21.50 + pohon SQK33.00 + adaptér ASK32 | sada | 1 |  | 0
199 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 943.388 |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
200 | 735156783R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 700 | kus | 1 |  | 0
201 | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 6 |  | 0
202 | 735211813R00 | Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,3pramen. | kus | 1 |  | 0
203 | 734229141R00 | Montáž termostat. a ručních hlavic | kus | 1 |  | 0
204 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termostat. a ručním ovládáním | kus | 1 |  | 0
205 | 735-PC-001 | Úprava přípojek pro nové otopné těleso | kpl | 1 |  | 0
206 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 96.93 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
207 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0
208 | 764-001 | Montáž odkouření DN200 | kpl | 1 |  | 0
209 | 764-002 | Vyvložkování komína plastovým odkouřením DN200 | kpl | 1 |  | 0
210 | 764-7180258 | Základní sada šachty DN200 | sada | 1 |  | 0
211 | 764-7339801 | Roura kouřovodu DN200-0,5m | kus | 2 |  | 0
212 | 764-7339802 | Roura kouřovodu DN200-1m | kus | 1 |  | 0
213 | 764-7339803 | Roura kouřovodu DN200-2m | kus | 10 |  | 0
214 | 764-7339806 | Koleno kouřovodu DN200-45° (2ks) | pár | 2 |  | 0
215 | 764-7339808 | Jednoduchý revizní kus DN200 | kus | 1 |  | 0
216 | 764-7339810 | Rozpěrky kouřovodu | sada | 2 |  | 0
217 | 764-ZK00679 | Spalinová kaskáda pro Vitodens 200-W, 3x80/100 kW, řadová sestava | sada | 1 |  | 0
218 | 764-Z-Z001 | Větrací mřížka nerez 200x80mm pro provětrávaný obklad cetris vč. osazení | kus | 2 |  | 0
219 | 764-Z-Z002 | Větrací mřížka nerez 500x80mm pro provětrávaný obklad cetris vč. osazení | kus | 30 |  | 0
220 | 764-Z-Z003 | Odsazení stávajícího vduchovodu od stěny před obložením stěny | kpl | 1 |  | 0
221 | 764-Z-Z004 | Zhotovení výustky 300x300mm ve stáv. vzduchovodu | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
222 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, vč. samozavírače | kus | 1 |  | 0
223 | 766-PC-001 | Osazení zámku a kliky do stáv dveří mezi kotelnou a strojovnou | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
224 | 777551955R00 | Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm Bostik Niboplan 300 | m2 | 33 |  | 0
225 | 777652955R00 | Oprava podlah - penetrace Bostik Nibogrund G 17 | m2 | 33 |  | 0
226 | 783851260R00 | Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x | m2 | 33 |  | 0
227 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 121.77 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
228 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 19 |  | 0
229 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 50 |  | 0
230 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 87 |  | 0
231 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 6 |  | 0
232 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 16 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
233 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 66 |  | 0
234 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 146 |  | 0
235 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 146 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
236 | 210-7143495 | Spojovací kabel LON pro výměnu dat (7m) | kus | 2 |  | 0
237 | 210-7143497 | Zakončovací odpor LON (2ks) | kus | 1 |  | 0
238 | 210-7172173 | Komunikační modul LON | kus | 1 |  | 0
239 | 210-7172174 | Komunikační modul LON (pro MW1, MW2) | kus | 1 |  | 0
240 | 210-7415056 | Konektor č. "20" (3ks) | kus | 1 |  | 0
241 | 210-7415057 | Konektor č. "52" (3ks) | kus | 1 |  | 0
242 | 210-7426463 | Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 | kus | 3 |  | 0
243 | 210-RMK1 | Rozvaděč kotelny RMK1 s přepěťovou ochranou | soubor | 1 |  | 0
244 | 210-Z009463 | Vitotronic 200-H, HK3B | kus | 1 |  | 0
245 | 210-Z-Z001 | Detektor hořlavých plynů DHP4 | kus | 1 |  | 0
246 | 210-Z-Z002 | Síťový zdroj se záložním akumulátorem GD-04A | kus | 1 |  | 0
247 | 210-Z-Z003 | GSM modul GD04 dvoustupňový | kus | 1 |  | 0
248 | 210-Z-Z004 | Termostat prostorový ZPA 61 112, 20-60°C | kus | 1 |  | 0
249 | 210-Z-Z005 | Zářivková tělesa 2x36W, 1200mm IP65, | kpl | 2 |  | 0
250 | 210-Z-Z006 | Stop tlačítko | kus | 2 |  | 0
251 | 210-Z-Z007 | Sonda zaplavení kotelny MAVE | kus | 1 |  | 0
252 | 210-Z-Z008 | Ostatní el. montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
253 | 210-Z-Z009 | Projektová dokumentace elektro dle požadavků TZ | kpl | 1 |  | 0
254 | 210-Z-Z010 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
255 | 210-Z-Z011 | Naprogramování a zprovoznění regulace | kpl | 1 |  | 0
256 | 210-Z-Z012 | Naprogramování GSM modulu | kpl | 1 |  | 0
257 | 210-Z-Z013 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
258 | 210-Z-Z014 | Montáž el. instalace a regulace | kpl | 1 |  | 0
259 | 210-Z-Z015 | Kompletace regulace VIESSMANN | kpl | 1 |  | 0
260 | 210-Z-Z016 | Přemístění zářivkových svítidel | kpl | 5 |  | 0
261 | 210-Z-Z017 | DMTŽ stáv. el. instalace a regulace vč. lišt, roštů a rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
262 | 005111010T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0
263 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
264 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0
265 | 005124020T | Ing. a kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0
266 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0
267 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0
268 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0
269 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0