Příloha č.3 zadávacích podmínek

technická specifikace

„Výměna střešních oken“

6 ks dolní řada -  132x70,5 – vnitřní rozměr rámu

výměna dřevěných za plastové

včetně celostínící žaluzie

minimálně energeticky úsporné dvojsklo,

- součinitel prostupu tepla maximálně UW= 1,3 W/m2K,

kyvné okno s horním ovládáním

pojistka pro zafixování okna

otočné křídlo o 160 ° pro snadné mytí

včetně oprav sádrokartonu a případně doplnění izolací

barva bílá

10ks horní řada -  110 x 70,5 vnitřní rozměr rámu

výměna dřevěných za plastové

včetně celostínící žaluzie

minimálně energeticky úsporné dvojsklo

- součinitel prostupu tepla maximálně UW= 1,3 W/m2K,

pojistka pro zafixování okna

otočné křídlo o 160 ° pro snadné  mytí

kyvné okno s horním ovládáním

včetně oprav sádrokartonu a případně doplnění izolací

barva bílá