Plastová okna a dveře

Pozice			Množství		Popis1			6 Ks

Systém:		Top 76AD

Rám:		76102 Rám dveřní 85mm s prahem

Křídlo:		76201 Křídlo okenní 78mm, 76204

Křídlo širší 110mm dovnitř otvíravé

Kování:		Sklopné - OS převod, PBD L

rolničkový zámek

Barva prvku:	Bílá RAL 9016

Zasklení se speciálním sklem: 1,1, D24

U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra černý,argon,

PVC deska 24 mm-bílá

činčila čirá

Příčky:		Příčka standard 84mm

Předvrtání:		08.5_L+P

Průchozí balkonové dveře

- otevíravé dovnitř

- pohled zevnitř

- práh

- oboustranná klika bílá

- rolničkový zámek

- průchozí velikost 780 x 1970 mm

ROZMĚRY ZADÁNY OBJEDNATELEM

Základní cena:		Kč	Sleva:

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:	          		Kč

12 ks	      	      klika+klika se zámkem na PBD

štítek šířky 24mm, barva bílá

Celkem:

2			2 Ks

Systém:		Top 76AD

Rám:		76101 Rám okenní 67mm

Křídlo:		76201 Křídlo okenní 78mm

Kování:		OS s mikro. L

Barva prvku:	Bílá RAL 9016

Zasklení:		U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra						černý,argon

Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm - širší

Předvrtání:		06.2_L+P

Základní cena:		Kč	Sleva:

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:			Kč

2 ks	     okenní klika bezpečnostní

s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

2 Ks		Parapet plastový 130mm bílý včetně krytek

Celkem:

Převod částky:

Strana 1 z 2

Pozice			Množství		Popis										Převedená částka:

3			8 Ks

Systém:		Top 76AD

Rám:		76101 Rám okenní 67mm

Křídlo:		76201 Křídlo okenní 78mm

Kování:		OS s mikro. L

Barva prvku:	Bílá RAL 9016

Zasklení se speciálním sklem: 1,1

U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra černý,argon

činčila čirá

Dodatkové profily:	76 Podkladový profil 30mm - širší

Předvrtání:		06.2_L+P

Základní cena:		Kč	Sleva:

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:			Kč

8 ks		       okenní klika bezpečnostní

s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

8 Ks		      Parapet plastový 130mm bílý včetně krytek

Celkem:

4	65,280 m					Kč					Kč

Montáž plastových oken a dveří

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:			Kč

5	65,280 m

Vybourání původních dřevěných oken a dveří

destrukčním způsobem

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:			Kč

6	65,880 m

Z6 - Zednické práce v interiéru a exteriéru - kastlová okna

v cihlovém domě

Cena za ks:			Kč	Cena celkem:			Kč

Celková cena												Kč

Cena za kliky												Kč

Cena za montáž												Kč

Cena za parapety vnitřní											Kč

Cena za ostatní mont.práce											Kč

Cena za zednické práce												Kč

Celková cena po slevě												Kč

Cena bez DPH												Kč

Strana 2 z 2